LABORATOR CHIMIE SANITARĂ ŞI TOXICOLOGIE

I. ANALIZA FIZICO-CHIMICĂ A APEI

| Nr. crt | Denumire analiză | Material/ produs | Document de referinţă | Pret cf. Ord. MS nr. 3421/2022 lei | Timp de furnizare a rezultatului de la primirea probei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ● Analize acreditate RENAR |  |  |  |  |  |
| Metode spectrometrice de absorbţie moleculară UV-VIS |  |  |  |  |  |
| 1 | Determinarea conţinutului de nitriţi | Apă potabilă | Metoda Merck Spectroquant - 114776 | 35 | o saptamana |
| 2 | Determinarea conţinutului de nitraţi |  | Metoda Merck Spectroquant - 109713 | 55 | o saptamana |
| 3 | Determinarea conţinutului de amoniu |  | Metoda Merck Spectroquant - 114752 | 40 | o saptamana |
| 4 | Determinarea conţinutului de fier |  | Metoda Merck Spectroquant - 114761 | 50 | o saptamana |
| 5 | Determinarea conţinutului de clor rezidual liber Determinarea conţinutului de clor rezidual total | Apă potabilă Apă îmbăiere | Metoda Merck Spectroquant - 100598 Metoda Merck Spectroquant - 100602 | 48 48 | o saptamana |
| Metode volumetrice |  |  |  |  |  |
| 6 | Determinarea conţinutului de cloruri | Apă potabilă Apă îmbăiere | SR ISO 9297:2001 | 48 | o saptamana |
| 7 | Determinarea indicelui de permanganat | Apă potabilă | SR EN ISO 8467:2001 | 35 | o saptamana |
| 8 | Determinarea durităţii totale |  | SR ISO 6059:2008 | 30 | o saptamana |
| Metode electrometrice şi nefelometrice a apei |  |  |  |  |  |
| 9 | Determinarea pH | Apă potabilă Apă îmbăiere | SR ISO 10523:2012 | 20 | o saptamana |
| 10 | Determinarea conductivităţii |  | SR EN 27888:1997 | 15 | o saptamana |
| Metode spectrometrice de absorbţie atomică |  |  |  |  |  |
| 11 | As, Cd, Cu, Pb, Mn | Apă potabilă | SR EN ISO 15586:2004 | 50/ element | o luna |

| ● Analize neacreditate RENAR |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Determinarea turbidităţii | Apă potabilă | SR EN ISO 7027-1:2016 | 18 | o saptamana |
| 13 | Determinarea conţinutului de bor |  | Metoda Merck Spectroquant – 114839 | 50 | o saptamana |
| 14 | Determinarea conţinutului de fluoruri |  | Metoda Merck Spectroquant - 114598 | 52 | o saptamana |
| 15 | Determinarea conţinutului de sulfati |  | Metoda Merck Spectroquant - 102537 | 35 | o saptamana |
| 16 | Determinarea culorii |  | SR EN ISO 7887-2002 | 15 | o saptamana |
| 17 | Determinarea mirosului |  | SR ISO 1622-2007 | 15 | o saptamana |
| 18 | Determinarea conţinutului de clor rezidual total |  | Metoda Merck Spectroquant - 100602 | 48 | o saptamana |
| 19 | Metode spectrometrice de absorbţie atomică |  | SR EN ISO 15586:2004 SR EN ISO 12846:2012 ISO 9964-3:1993 SR ISO 8288:2001 | 50/ element | o luna |
|  | Al, Cr, Ni, Na |  |  |  |  |

II. ANALIZA FIZICO-CHIMICǍ A ALIMENTULUI

| - Analize acreditate RENAR |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Denumire analiză | Material/ produs | Document de referinţă | Preţ cf. Ord. MS nr. 3421/ 2022, lei | Timp de furnizare a rezultatului de la primirea probei |
| 1 | Determinarea iodului total/ iodat de potasiu | Sare iodată | SR 8934-9/1997 | 120 | o săptămână |

| - Analize neacreditate RENAR |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Denumire analiză | Material/ produs | Document de referinţă | Preţ cf. Ord. MS nr. 3421/2022, lei | Timp de furnizare a rezultatului de la primirea probei |
| 1 | Determinarea umidităţii, substanţei uscate | Produse alimentare Făină, pâine şi produse de panificaţie | * SR 90/ 2007 SR 91/ 2007 | 30 | o săptămână |
| 3 | Determinarea clorurii de sodiu | Produse alimentare Pâine şi produse de panificaţie | * SR 91/ 2007 | 40 | o săptămână |
| 4 | Determinarea acidităţii | Produse alimentare Făină, pâine şi produse de panificaţie | * SR 90/ 2007 SR 91/ 2007 | 30 | o săptămână |
| 6 | Examen organoleptic | Produse alimentare | * | 10 | o săptămână |
| 7 | Identificare coloranți de sinteză | Boia | STAS 1793-85, pct. 4.2.5 | 20 | o săptămână |
| 10 | Determinarea cenuşii | Făină, produse alimentare | * | 45 | o săptămână |
| 11 | Determinarea alcalinităţii | Produse alimentare | * | 15 | o săptămână |
| 12 | Determinarea concentraţiei alcoolice | Băuturi alcoolice | * | 35 | o săptămână |
| 13 | Determinarea concentraţiei alcoolice | Vin | * | 35 | o săptămână |
| 14 | Determinarea alcoolului metilic | Băuturi alcoolice | * | 35 | o săptămână |
| 15 | Determinări refractometrice | Produse alimentare | * | 12 | o săptămână |
| 16 | Determinare metale (Cu, Pb) | Băuturi alcoolice | * | 50/ element | o luna |
| 18 | Analiza ponderala | Produse alimentare | * | 10 | o săptămână |

*  în funcţie de produs

Valorile marcate cu roşu nu sunt menţionate în ord. MS 3421/2022

09.07.2024										            coordonator Laborator Chimie Sanitară şi Toxicologie

Chim. Pr. Părău Carmen