OBSERVATII:

In judetul Cluj aprovizionarea cu apa potabila in sistem public este asigurata de catre urmatorii producatori distribuitori:

1.Compania de Apa Somes SA – pentru municipiile Cluj-Napoca (5 ZAA), Gherla (1 ZAA), orasul Huedin (1 ZAA) si 3 ZAA in rural.

2.Compania de Apa Aries SA Turda pentru municipiul Turda si Campia Turzii (cu cate o zona de aprovizionare fiecare).

3.SC Somes SA DEJ – producator de apa pentru municipiul Dej (1 ZAA) distributia fiind preluata de catre Compania de Apa Somes SA Cluj-Napoca.

Datele comunicate privitor la numarul populatiei din localitatile de peste 5000 locuitori se refera la populatia stabila.

In anul 2008 dintre cei 3 agenti economici toti au licenta din partea ANRSC, iar autorizatii sanitare emise conform legislatiei in vigoare Compania de Apa Somes SA si Compania de Apa Aries SA

- Licenta clasa 1 valabila pana in 17.11.2011/CJ 201217

- SC Somes SA Dej licenta clasa 3, ordinul nr.71/28.02.2007

- Compania de Apa Aries SA a obtinut licenta clasa 2 in cursul anului 2008: Licenta nr.: 0262/28.07.2008 / CJ20330054 valabila pana la 28.07.2013.

Avize sanitare pentru materiale in contact cu apa:

- aviz sanitar nr.Cod Ig.W/nr.263/2004 eliberat de ISP Bucuresti  pentru produsul Agenti de floculare “MAGNAFLOC LT”

- aviz sanitar nr.64/25.03.2005 eliberat de ISP Cluj pentru produsul:SULFAT DE ALUMINIU

Legat de numarul de probe stabilit pentru monitorizarea de audit in conformitate cu prevederile HGR 974/2004, aceasta nu s-a putut realiza integral de catre ASP Cluj, dat fiind finantarea insuficienta, lipsa unui mijloc de transport dedicat serviciului de evaluare a factorilor de mediu, deficit de personal (la compartimentul de mediu si in laboratorul ASP), dificultati privind sistemul de achizitii reactivi, medii si alte consumabile. Nu exista ritmicitate in aprovizionarea cu aceste produse.

Accesul publicului  la informatie in anul 2008 s-a realizat  telefonic, direct prin e-mail, interviuri publicate in presa. Actualizarea site-ului institutiei nu s-a realizat in lipsa personalului calificat de specialitate.

Parametrii neefectuati in monitorizarea de audit:

- Acrilamida – nu se utilizeaza in procedeul de  tratare;

- Benzen , bromati – nu se pot realiza tehnic

- Bor – nu este metoda in lege

- Dicloretan, pesticide, tetracloretan si tricloretena, trihalometani – imposibilitate tehnica si de personal

- Mercur – la spectometru de absorbtie atomica nu exista generator de hidruri

- Mangan, selenium, stibiu, crom, nichel, mercur – s-a renuntat la monitorizarea acestora considerandu-se ca nu exista  surse industriale de poluare in amonte, iar din monitorizarile efectuate in anii precedenti nu s-au identificat neconformitati la acesti parametrii.

Neconformitatile privind duritatea apei prelucrate de operatorul CAS Cluj-Napoca (sub 5 UNT) sunt generate de faptul ca aceasta este duritatea apei din sursa, iar corectia acesteia ar genera costuri extreme de ridicate si practic imposibil de suportat pentru consumatori.