| Anul 2011 Tabelul 1 - Judetul CLUJ Informaţii generale despre aprovizionarea cu apă potabilă (cu excepţia întrebării 1.2 se vor completa doar informaţiile referitoare la sistemele de aprovizionare cu apă potabilă, colective sau individuale care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1.000 m3/zi sau care deservesc mai mult de 5.000 de persoane) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Judeţul |  | CLUJ |  |
| 1.2 | Populaţia totală |  | 692.316 locuitori |  |
| 1.3 | Numărul zonelor de aprovizionare cu apă |  | 16 |  |
| 1.4 | Zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) |  |  |  |
|  | 1.4.1 | 1.4.2 | 1.4.3 | 1.4.4 |
|  | Numele ZAP | Coordonatele NUTS ale ZAP1 | Populaţia rezidentă2 | Volumul de apă furnizat în m3/zi |
|  | ZAP de presiune inferioara nr.1 Cluj |  | 168.312 | 31307 m³/zi |
|  | ZAP de presiune intermediara nr.2 Cluj |  | 7.242 | 1277 m³/zi |
|  | ZAP de presiune medie nr.3 Cluj |  | 81.725 | 14255 m³/zi |
|  | ZAP de presiune superioara nr.4 Cluj |  | 35.275 | 5814 m³/zi |
|  | ZAP de presiune inalta nr. 5 Cluj |  | 18.658 | 3146 m³/zi |
|  | ZAP rural nr.6 |  | 14.067 | 5860 m³/zi |
|  | ZAP rural nr.7 |  | 17.928 | 3843 m³/zi |
|  | ZAP rural nr.8 |  | 19.108 | 3444 m³/zi |
|  | ZAP nr.9 Dej |  | 42.889 | 6.389,04 m³/zi |
|  | ZAP nr.10 Huedin |  | 14.982 | 1.417 m³/zi |
|  | ZAP nr.11 Gherla |  | 24.660 | 5.658 m³/zi |
|  | ZAP nr.12 Turda |  | 62.427 | 12.000 m³/zi |
|  | ZAP nr.13 Campia Turzii |  | 32.241 | 8.000 m³/zi |
|  | ZAP de presiune suprainalta nr.14 Cluj |  | 6.741 | 879 m³/zi |
|  | ZAP rural nr. 15 |  | 8.703 | 2223 m³/zi |
|  | ZAP nr.16 Dej |  | 1.000 | 500 m³/zi |
| 1.5 | Populaţia totală rezidentă aprovizionată (1.4.3)2 |  | Cca. 571.372 |  |
| 1.6 | Volumul total de apă furnizat (1.4.4) în milioane m3/an |  | 51.329.641 m³/an |  |
| 1.7 | Sursele de apă |  | % din volumul total |  |
| 1.7.1 | Apă de profunzime3 |  | Sursa Floresti - 1,72% |  |
| 1.7.2 | Apă de suprafaţă4 |  | Sursa Tarnita, S.Cald, Gilau - 98,28% |  |
| 1.7.2.1 | Ape interioare |  |  |  |
| 1.7.2.2 | Ape costale desalinizate |  |  |  |
| 1.7.3 | Ape filtrate prin banc |  |  |  |
| 1.7.4 | Reîncărcarea artificială a acviferului |  |  |  |
| 1.7.5 | Apă de ploaie |  |  |  |
| 1.7.6 | Alte surse |  |  |  |
| 1.8 | Baza de date judeţeană privind calitatea apei potabile |  |  |  |
| 1.8.1 | Adresa website |  | www.dspcluj.ro |  |
| 1.9 | Datele de contact |  |  |  |
| 1.9.1 | Autoritatea responsabilă |  |  |  |
| 1.9.2 | Nume |  | Directia de Sanatate Publica a judetului Cluj |  |
| 1.9.3 | Adresă |  | Str. Constanta nr. 5 |  |
| 1.9.4 | Telefon |  | 0264-433645 |  |
| 1.9.5 | Fax |  | 0264-530388 |  |
| 1.9.6 | E-mail |  | dsp.cluj@wavenet.ro, dspcj@email.ro |  |
| Note |  |  |  |  |
| 1 | Se pot utiliza fie coordonatele NUTS fie GIS, urmând ca ulterior Comisia să vină cu lămuriri suplimentare. Nu este necesară trasarea unor graniţe administative ale zonelor de aprovizionare cu apă (ZAP) |  |  |  |
| 2 | Populaţia de la rubricile 1.4.3 şi 1.5 se va raporta ca număr întreg fără zecimale |  |  |  |
| 3 | Prin apă de profunzime se înţelege apa situată sub nivelul solului, într-o zonă de saturaţie şi aflată în contact direct cu solul sau subsolul |  |  |  |
| 4 | Prin apă de suprafaţă se înţelege apa din cadrul graniţelor naţionale (judeţului), exceptând apa de profunzime; apele tranziţionale şi costale sunt definite de art. 2.1 din Directiva Cadru a Apei |  |  |  |

| Tabelul 1 – CLUJ-NAPOCA Informaţii generale despre aprovizionarea cu apă potabilă (cu excepţia întrebării 1.2 se vor completa doar informaţiile referitoare la sistemele de aprovizionare cu apă potabilă, colective sau individuale care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1.000 m3/zi sau care deservesc mai mult de 5.000 de persoane) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Judeţul |  | CLUJ |  |
| 1.2 | Populaţia totală |  | Municipiul CLUJ NAPOCA 307.215 |  |
| 1.3 | Numărul zonelor de aprovizionare cu apă |  | 6 |  |
| 1.4 | Zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) |  |  |  |
|  | 1.4.1 | 1.4.2 | 1.4.3 | 1.4.4 |
|  | Numele ZAP | Coordonatele NUTS ale ZAP1 | Populaţia rezidentă2 | Volumul de apă furnizat în m3/zi |
|  | ZAP de presiune inferioara nr.1 Cluj |  | 168.295 | 56.929 m³/zi |
|  | ZAP de presiune intermediara nr.2 Cluj |  | 7.259 | 2.323 m³/zi |
|  | ZAP de presiune medie nr.3 Cluj |  | 81.826 | 25.922 m³/zi |
|  | ZAP de presiune superioara nr.4 Cluj |  | 32.185 | 10.572 m³/zi |
|  | ZAP de presiune inalta nr. 5 Cluj |  | 16.875 | 5.722 m³/zi |
|  | ZAP de presiune suprainalta nr.14 Cluj |  | 6.741 | 879 m³/zi |
| 1.5 | Populaţia totală rezidentă aprovizionată (1.4.3)2 |  | 376.200 |  |
| 1.6 | Volumul total de apă furnizat (1.4.4) în milioane m3/an |  | 37.035.820 m³/an |  |
| 1.7 | Sursele de apă |  | % din volumul total |  |
| 1.7.1 | Apă de profunzime3 |  | Sursa Floresti - 1,72% |  |
| 1.7.2 | Apă de suprafaţă4 |  | Sursa Tarnita, S.Cald, Gilau - 98,28% |  |
| 1.7.2.1 | Ape interioare |  | 100% |  |
| 1.7.2.2 | Ape costale desalinizate |  |  |  |
| 1.7.3 | Ape filtrate prin banc |  |  |  |
| 1.7.4 | Reîncărcarea artificială a acviferului |  |  |  |
| 1.7.5 | Apă de ploaie |  |  |  |
| 1.7.6 | Alte surse |  |  |  |
| 1.8 | Baza de date judeţeană privind calitatea apei potabile |  |  |  |
| 1.8.1 | Adresa website |  | www.dspcluj.ro |  |
| 1.9 | Datele de contact |  |  |  |
| 1.9.1 | Autoritatea responsabilă |  |  |  |
| 1.9.2 | Nume |  | Directia de Sanatate Publica a judetului Cluj |  |
| 1.9.3 | Adresă |  | Str. Constanta nr. 5 |  |
| 1.9.4 | Telefon |  | 0264-433645 |  |
| 1.9.5 | Fax |  | 0264-530388 |  |
| 1.9.6 | E-mail |  | dsp.cluj@wavenet.ro, dspcj@email.ro |  |
| Note |  |  |  |  |
| 1 | Se pot utiliza fie coordonatele NUTS fie GIS, urmând ca ulterior Comisia să vină cu lămuriri suplimentare. Nu este necesară trasarea unor graniţe administative ale zonelor de aprovizionare cu apă (ZAP) |  |  |  |
| 2 | Populaţia de la rubricile 1.4.3 şi 1.5 se va raporta ca număr întreg fără zecimale |  |  |  |
| 3 | Prin apă de profunzime se înţelege apa situată sub nivelul solului, într-o zonă de saturaţie şi aflată în contact direct cu solul sau subsolul |  |  |  |
| 4 | Prin apă de suprafaţă se înţelege apa din cadrul graniţelor naţionale (judeţului), exceptând apa de profunzime; apele tranziţionale şi costale sunt definite de art. 2.1 din Directiva Cadru a Apei |  |  |  |

| Tabelul 1 – RURAL Informaţii generale despre aprovizionarea cu apă potabilă (cu excepţia întrebării 1.2 se vor completa doar informaţiile referitoare la sistemele de aprovizionare cu apă potabilă, colective sau individuale care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1.000 m3/zi sau care deservesc mai mult de 5.000 de persoane) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Judeţul |  | CLUJ |  |
| 1.2 | Populaţia totală |  | Gilau, Somesul Rece, Savadisla, Vlaha, Floresti, Luna de Sus, Aghiresu Fabrici, Garbau, Baciu, Corusu, Popesti, Salistea Noua, Apahida, Corpadea, Dezmir, Sannicoara, Campenesti, Cojocna, Moristi, Cara, Gadalin, Visea, Jucu de Sus, Jucu de Mijloc, Jucu Herghelie, Bontida, Rascruci, Iclod, Fundatura, Livada, Iclozel, Orman, Caianu, Caianu Vama, Caianu Mic, Vaida Camaras, Valeni, Suatu, Mociu, Chesau, Ghirisu Roman, Frata, Camarasu, Cornesti, Lujerdiu, Morau, Ceanu Mare, Dabaca, Sanpaul, Sardu – 81.993 locuitori |  |
| 1.3 | Numărul zonelor de aprovizionare cu apă |  | 4 |  |
| 1.4 | Zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) |  |  |  |
|  | 1.4.1 | 1.4.2 | 1.4.3 | 1.4.4 |
|  | Numele ZAP | Coordonatele NUTS ale ZAP1 | Populaţia rezidentă2 | Volumul de apă furnizat în m3/zi |
|  | ZAP rural nr.6 |  | 22.503 | 845,17 m³/zi |
|  | ZAP rural nr.7 |  | 14.607 | 3.433,63 m³/zi |
|  | ZAP rural nr.8 |  | 44.883 | 4.741,09 m³/zi |
|  | ZAP rural nr. 15 |  | 8.703 | 2.223 m³/zi |
| 1.5 | Populaţia totală rezidentă aprovizionată (1.4.3)2 |  | Cca 41.818 |  |
| 1.6 | Volumul total de apă furnizat (1.4.4) în milioane m3/an |  | 3.292.268 m³/an |  |
| 1.7 | Sursele de apă |  | % din volumul total |  |
| 1.7.1 | Apă de profunzime3 |  | Sursa Floresti - 1,72% |  |
| 1.7.2 | Apă de suprafaţă4 |  | Sursa Tarnita, S.Cald, Gilau - 98,28% |  |
| 1.7.2.1 | Ape interioare |  | 100% |  |
| 1.7.2.2 | Ape costale desalinizate |  |  |  |
| 1.7.3 | Ape filtrate prin banc |  |  |  |
| 1.7.4 | Reîncărcarea artificială a acviferului |  |  |  |
| 1.7.5 | Apă de ploaie |  |  |  |
| 1.7.6 | Alte surse |  |  |  |
| 1.8 | Baza de date judeţeană privind calitatea apei potabile |  |  |  |
| 1.8.1 | Adresa website |  | www.dspcluj.ro |  |
| 1.9 | Datele de contact |  |  |  |
| 1.9.1 | Autoritatea responsabilă |  |  |  |
| 1.9.2 | Nume |  | Directia de Sanatate Publica a judetului Cluj |  |
| 1.9.3 | Adresă |  | Str. Constanta nr. 5 |  |
| 1.9.4 | Telefon |  | 0264-433645 |  |
| 1.9.5 | Fax |  | 0264-530388 |  |
| 1.9.6 | E-mail |  | dsp.cluj@wavenet.ro, dspcj@email.ro |  |
| Note |  |  |  |  |
| 1 | Se pot utiliza fie coordonatele NUTS fie GIS, urmând ca ulterior Comisia să vină cu lămuriri suplimentare. Nu este necesară trasarea unor graniţe administative ale zonelor de aprovizionare cu apă (ZAP) |  |  |  |
| 2 | Populaţia de la rubricile 1.4.3 şi 1.5 se va raporta ca număr întreg fără zecimale |  |  |  |
| 3 | Prin apă de profunzime se înţelege apa situată sub nivelul solului, într-o zonă de saturaţie şi aflată în contact direct cu solul sau subsolul |  |  |  |
| 4 | Prin apă de suprafaţă se înţelege apa din cadrul graniţelor naţionale (judeţului), exceptând apa de profunzime; apele tranziţionale şi costale sunt definite de art. 2.1 din Directiva Cadru a Apei |  |  |  |

| Tabelul 1 - DEJ Informaţii generale despre aprovizionarea cu apă potabilă (cu excepţia întrebării 1.2 se vor completa doar informaţiile referitoare la sistemele de aprovizionare cu apă potabilă, colective sau individuale care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1.000 m3/zi sau care deservesc mai mult de 5.000 de persoane) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Judeţul |  | CLUJ |  |  |
| 1.2 | Populaţia totală |  | Cca.42000 |  |  |
| 1.3 | Numărul zonelor de aprovizionare cu apă |  | 2 |  |  |
| 1.4 | Zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) |  |  |  |  |
|  | 1.4.1 | 1.4.2 | 1.4.3 |  | 1.4.4 |
|  | Numele ZAP | Coordonatele NUTS ale ZAP1 | Populaţia rezidentă2 |  | Volumul de apă furnizat în m3/zi |
|  | ZAP nr.9 Dej |  | 36565 -Dej 1.003- Urisor, Casei. |  | 6.391 m³/zi |
|  | ZAP nr. 16 Dej |  | 1000- Cuzdrioara si Dej Triaj |  | 500 m3/zi |
| 1.5 | Populaţia totală rezidentă aprovizionată (1.4.3)2 |  | Cca.37500 |  |  |
| 1.6 | Volumul total de apă furnizat (1.4.4) în milioane m3/an |  | 2,332 m³/an- Statia de tratare Gilau pt. ZAP nr. 9 0,182 m³/an-Statia de tratare Somes pt. ZAP nr.16 |  |  |
| 1.7 | Sursele de apă |  | % din volumul total |  |  |
| 1.7.1 | Apă de profunzime3 |  | Sursa Floresti - 1,72% pt ZAP nr. 9 |  |  |
| 1.7.2 | Apă de suprafaţă4 |  | Sursa Tarnita, S.Cald, Gilau - 98,28% Pt. ZAP nr.9; Sursa Somesul Mare pt ZAP nr. 16 |  |  |
| 1.7.2.1 | Ape interioare |  | - |  |  |
| 1.7.2.2 | Ape costale desalinizate |  | - |  |  |
| 1.7.3 | Ape filtrate prin banc |  | - |  |  |
| 1.7.4 | Reîncărcarea artificială a acviferului |  | - |  |  |
| 1.7.5 | Apă de ploaie |  | - |  |  |
| 1.7.6 | Alte surse |  | - |  |  |
| 1.8 | Baza de date judeţeană privind calitatea apei potabile |  |  |  |  |
| 1.8.1 | Adresa website |  |  |  |  |
| 1.9 | Datele de contact |  |  |  |  |
| 1.9.1 | Autoritatea responsabilă |  |  |  |  |
| 1.9.2 | Nume |  |  |  |  |
| 1.9.3 | Adresă |  |  |  |  |
| 1.9.4 | Telefon |  |  |  |  |
| 1.9.5 | Fax |  |  |  |  |
| 1.9.6 | E-mail |  |  |  |  |
| Note |  |  |  |  |  |
| 1 | Se pot utiliza fie coordonatele NUTS fie GIS, urmând ca ulterior Comisia să vină cu lămuriri suplimentare. Nu este necesară trasarea unor graniţe administative ale zonelor de aprovizionare cu apă (ZAP) |  |  |  |  |
| 2 | Populaţia de la rubricile 1.4.3 şi 1.5 se va raporta ca număr întreg fără zecimale |  |  |  |  |
| 3 | Prin apă de profunzime se înţelege apa situată sub nivelul solului, într-o zonă de saturaţie şi aflată în contact direct cu solul sau subsolul |  |  |  |  |
| 4 | Prin apă de suprafaţă se înţelege apa din cadrul graniţelor naţionale (judeţului), exceptând apa de profunzime; apele tranziţionale şi costale sunt definite de art. 2.1 din Directiva Cadru a Apei |  |  |  |  |

| Tabelul 1 – HUEDIN Informaţii generale despre aprovizionarea cu apă potabilă (cu excepţia întrebării 1.2 se vor completa doar informaţiile referitoare la sistemele de aprovizionare cu apă potabilă, colective sau individuale care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1.000 m3/zi sau care deservesc mai mult de 5.000 de persoane) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Judeţul |  | CLUJ |  |
| 1.2 | Populaţia totală |  | Localitatea HUEDIN – 13.560 |  |
| 1.3 | Numărul zonelor de aprovizionare cu apă |  | 1 |  |
| 1.4 | Zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) |  | Huedin, Bologa, Poieni, Morlaca, Braisor, Sancraiu, Domos. |  |
|  | 1.4.1 | 1.4.2 | 1.4.3 | 1.4.4 |
|  | Numele ZAP | Coordonatele NUTS ale ZAP1 | Populaţia rezidentă2 | Volumul de apă furnizat în m3/zi |
|  | ZAP nr.10 Huedin |  | 9.700 – Huedin 5.282 – Bologa, Poieni, Morlaca, Braisor, Sancraiu, Domos Total=14.982 | 1.417 m³/zi |
| 1.5 | Populaţia totală rezidentă aprovizionată (1.4.3)2 |  | 11.004 |  |
| 1.6 | Volumul total de apă furnizat (1.4.4) în milioane m3/an |  | 517.000 m³/an |  |
| 1.7 | Sursele de apă |  | % din volumul total |  |
| 1.7.1 | Apă de profunzime3 |  | Sursa Bologa - 100% |  |
| 1.7.2 | Apă de suprafaţă4 |  |  |  |
| 1.7.2.1 | Ape interioare |  |  |  |
| 1.7.2.2 | Ape costale desalinizate |  |  |  |
| 1.7.3 | Ape filtrate prin banc |  |  |  |
| 1.7.4 | Reîncărcarea artificială a acviferului |  |  |  |
| 1.7.5 | Apă de ploaie |  |  |  |
| 1.7.6 | Alte surse |  |  |  |
| 1.8 | Baza de date judeţeană privind calitatea apei potabile |  |  |  |
| 1.8.1 | Adresa website |  | www.dspcluj.ro |  |
| 1.9 | Datele de contact |  |  |  |
| 1.9.1 | Autoritatea responsabilă |  |  |  |
| 1.9.2 | Nume |  | Directia de Sanatate Publica a judetului Cluj |  |
| 1.9.3 | Adresă |  | Str. Constanta nr. 5 |  |
| 1.9.4 | Telefon |  | 0264-433645 |  |
| 1.9.5 | Fax |  | 0264-530388 |  |
| 1.9.6 | E-mail |  | dsp.cluj@wavenet.ro, dspcj@email.ro |  |
| Note |  |  |  |  |
| 1 | Se pot utiliza fie coordonatele NUTS fie GIS, urmând ca ulterior Comisia să vină cu lămuriri suplimentare. Nu este necesară trasarea unor graniţe administative ale zonelor de aprovizionare cu apă (ZAP) |  |  |  |
| 2 | Populaţia de la rubricile 1.4.3 şi 1.5 se va raporta ca număr întreg fără zecimale |  |  |  |
| 3 | Prin apă de profunzime se înţelege apa situată sub nivelul solului, într-o zonă de saturaţie şi aflată în contact direct cu solul sau subsolul |  |  |  |
| 4 | Prin apă de suprafaţă se înţelege apa din cadrul graniţelor naţionale (judeţului), exceptând apa de profunzime; apele tranziţionale şi costale sunt definite de art. 2.1 din Directiva Cadru a Apei |  |  |  |

| Tabelul 1 – GHERLA Informaţii generale despre aprovizionarea cu apă potabilă (cu excepţia întrebării 1.2 se vor completa doar informaţiile referitoare la sistemele de aprovizionare cu apă potabilă, colective sau individuale care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1.000 m3/zi sau care deservesc mai mult de 5.000 de persoane) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Judeţul |  | CLUJ |  |
| 1.2 | Populaţia totală |  | Municipiul GHERLA – 22.029 |  |
| 1.3 | Numărul zonelor de aprovizionare cu apă |  | 1 |  |
| 1.4 | Zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) |  | Gherla, Fizesu Gherlii, Bont, Nicula, Sacalaia |  |
|  | 1.4.1 | 1.4.2 | 1.4.3 | 1.4.4 |
|  | Numele ZAP | Coordonatele NUTS ale ZAP1 | Populaţia rezidentă2 | Volumul de apă furnizat în m3/zi |
|  | ZAP nr.11 Gherla |  | 22.029- Gherla, 2.631- Fizesu Gherli, Bont, Nicula, Sacalaia Total=24.660 | 5.658 m³/zi |
| 1.5 | Populaţia totală rezidentă aprovizionată (1.4.3)2 |  | 23.297 |  |
| 1.6 | Volumul total de apă furnizat (1.4.4) în milioane m3/an |  | 2.065.170 m³/an |  |
| 1.7 | Sursele de apă |  | % din volumul total |  |
| 1.7.1 | Apă de profunzime3 |  | Sursa Floresti - 1,72% |  |
| 1.7.2 | Apă de suprafaţă4 |  | Sursa Tarnita, S.Cald, Gilau - 98,28% |  |
| 1.7.2.1 | Ape interioare |  | 100% |  |
| 1.7.2.2 | Ape costale desalinizate |  |  |  |
| 1.7.3 | Ape filtrate prin banc |  |  |  |
| 1.7.4 | Reîncărcarea artificială a acviferului |  |  |  |
| 1.7.5 | Apă de ploaie |  |  |  |
| 1.7.6 | Alte surse |  |  |  |
| 1.8 | Baza de date judeţeană privind calitatea apei potabile |  |  |  |
| 1.8.1 | Adresa website |  | www.dspcluj.ro |  |
| 1.9 | Datele de contact |  |  |  |
| 1.9.1 | Autoritatea responsabilă |  |  |  |
| 1.9.2 | Nume |  | Directia de Sanatate Publica a judetului Cluj |  |
| 1.9.3 | Adresă |  | Str. Constanta nr. 5 |  |
| 1.9.4 | Telefon |  | 0264-433645 |  |
| 1.9.5 | Fax |  | 0264-530388 |  |
| 1.9.6 | E-mail |  | dsp.cluj@wavenet.ro, dspcj@email.ro |  |
| Note |  |  |  |  |
| 1 | Se pot utiliza fie coordonatele NUTS fie GIS, urmând ca ulterior Comisia să vină cu lămuriri suplimentare. Nu este necesară trasarea unor graniţe administative ale zonelor de aprovizionare cu apă (ZAP) |  |  |  |
| 2 | Populaţia de la rubricile 1.4.3 şi 1.5 se va raporta ca număr întreg fără zecimale |  |  |  |
| 3 | Prin apă de profunzime se înţelege apa situată sub nivelul solului, într-o zonă de saturaţie şi aflată în contact direct cu solul sau subsolul |  |  |  |
| 4 | Prin apă de suprafaţă se înţelege apa din cadrul graniţelor naţionale (judeţului), exceptând apa de profunzime; apele tranziţionale şi costale sunt definite de art. 2.1 din Directiva Cadru a Apei |  |  |  |

| Tabelul 1 – TURDA Informaţii generale despre aprovizionarea cu apă potabilă (cu excepţia întrebării 1.2 se vor completa doar informaţiile referitoare la sistemele de aprovizionare cu apă potabilă, colective sau individuale care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1.000 m3/zi sau care deservesc mai mult de 5.000 de persoane) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Judeţul |  | CLUJ |  |
| 1.2 | Populaţia totală |  | Municipiul TURDA – 53.302 |  |
| 1.3 | Numărul zonelor de aprovizionare cu apă |  | 1 |  |
| 1.4 | Zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) |  | Turda, Mihai Viteazu, Cornesti, Cheia, Sandulesti, Copaceni, Bogata |  |
|  | 1.4.1 | 1.4.2 | 1.4.3 | 1.4.4 |
|  | Numele ZAP | Coordonatele NUTS ale ZAP1 | Populaţia rezidentă2 | Volumul de apă furnizat în m3/zi |
|  | ZAP nr.12 Turda |  | 53.620- Turda 8.807- Mihai Viteazu, Cornesti, Cheia, Sandulesti, Copaceni, Bogata Total=62.427 | 12.000 m³/zi |
| 1.5 | Populaţia totală rezidentă aprovizionată (1.4.3)2 |  | 52.302 |  |
| 1.6 | Volumul total de apă furnizat (1.4.4) în milioane m3/an |  | 4.300.000 m³/an |  |
| 1.7 | Sursele de apă |  | % din volumul total |  |
| 1.7.1 | Apă de profunzime3 |  | puturi Mihai Viteazu si puturi Cornesti - 100% |  |
| 1.7.2 | Apă de suprafaţă4 |  |  |  |
| 1.7.2.1 | Ape interioare |  |  |  |
| 1.7.2.2 | Ape costale desalinizate |  |  |  |
| 1.7.3 | Ape filtrate prin banc |  |  |  |
| 1.7.4 | Reîncărcarea artificială a acviferului |  |  |  |
| 1.7.5 | Apă de ploaie |  |  |  |
| 1.7.6 | Alte surse |  |  |  |
| 1.8 | Baza de date judeţeană privind calitatea apei potabile |  |  |  |
| 1.8.1 | Adresa website |  | www.dspcluj.ro |  |
| 1.9 | Datele de contact |  |  |  |
| 1.9.1 | Autoritatea responsabilă |  |  |  |
| 1.9.2 | Nume |  | Directia de Sanatate Publica a judetului Cluj |  |
| 1.9.3 | Adresă |  | Str. Constanta nr. 5 |  |
| 1.9.4 | Telefon |  | 0264-433645 |  |
| 1.9.5 | Fax |  | 0264-530388 |  |
| 1.9.6 | E-mail |  | dsp.cluj@wavenet.ro, dspcj@email.ro |  |
| Note |  |  |  |  |
| 1 | Se pot utiliza fie coordonatele NUTS fie GIS, urmând ca ulterior Comisia să vină cu lămuriri suplimentare. Nu este necesară trasarea unor graniţe administative ale zonelor de aprovizionare cu apă (ZAP) |  |  |  |
| 2 | Populaţia de la rubricile 1.4.3 şi 1.5 se va raporta ca număr întreg fără zecimale |  |  |  |
| 3 | Prin apă de profunzime se înţelege apa situată sub nivelul solului, într-o zonă de saturaţie şi aflată în contact direct cu solul sau subsolul |  |  |  |
| 4 | Prin apă de suprafaţă se înţelege apa din cadrul graniţelor naţionale (judeţului), exceptând apa de profunzime; apele tranziţionale şi costale sunt definite de art. 2.1 din Directiva Cadru a Apei |  |  |  |

| Tabelul 1 – CAMPIA TURZII Informaţii generale despre aprovizionarea cu apă potabilă (cu excepţia întrebării 1.2 se vor completa doar informaţiile referitoare la sistemele de aprovizionare cu apă potabilă, colective sau individuale care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1.000 m3/zi sau care deservesc mai mult de 5.000 de persoane) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Judeţul |  | CLUJ |  |
| 1.2 | Populaţia totală |  | Municipiul CAMPIA TURZII – 33.600 |  |
| 1.3 | Numărul zonelor de aprovizionare cu apă |  | 1 |  |
| 1.4 | Zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) |  | Campia Turzii, Viisoara, Calarasi, Calarasi Gara, Urca |  |
|  | 1.4.1 | 1.4.2 | 1.4.3 | 1.4.4 |
|  | Numele ZAP | Coordonatele NUTS ale ZAP1 | Populaţia rezidentă2 | Volumul de apă furnizat în m3/zi |
|  | ZAP nr.13 Campia Turzii |  | 26.386-Campia Turzii 5.855-Viisoara, Calarasi, Calarasi Gara, Urca Total=33.257 | 8.000 m³/zi |
| 1.5 | Populaţia totală rezidentă aprovizionată (1.4.3)2 |  |  |  |
| 1.6 | Volumul total de apă furnizat (1.4.4) în milioane m3/an |  | 2.500.000 m³/an |  |
| 1.7 | Sursele de apă |  | % din volumul total |  |
| 1.7.1 | Apă de profunzime3 |  | sursa Calarasi - 4,36% |  |
| 1.7.2 | Apă de suprafaţă4 |  | sursa Raul Hasdate - 95,64% |  |
| 1.7.2.1 | Ape interioare |  |  |  |
| 1.7.2.2 | Ape costale desalinizate |  |  |  |
| 1.7.3 | Ape filtrate prin banc |  |  |  |
| 1.7.4 | Reîncărcarea artificială a acviferului |  |  |  |
| 1.7.5 | Apă de ploaie |  |  |  |
| 1.7.6 | Alte surse |  |  |  |
| 1.8 | Baza de date judeţeană privind calitatea apei potabile |  |  |  |
| 1.8.1 | Adresa website |  | www.dspcluj.ro |  |
| 1.9 | Datele de contact |  |  |  |
| 1.9.1 | Autoritatea responsabilă |  |  |  |
| 1.9.2 | Nume |  | Directia de Sanatate Publica a judetului Cluj |  |
| 1.9.3 | Adresă |  | Str. Constanta nr. 5 |  |
| 1.9.4 | Telefon |  | 0264-433645 |  |
| 1.9.5 | Fax |  | 0264-530388 |  |
| 1.9.6 | E-mail |  | dsp.cluj@wavenet.ro, dspcj@email.ro |  |
| Note |  |  |  |  |
| 1 | Se pot utiliza fie coordonatele NUTS fie GIS, urmând ca ulterior Comisia să vină cu lămuriri suplimentare. Nu este necesară trasarea unor graniţe administative ale zonelor de aprovizionare cu apă (ZAP) |  |  |  |
| 2 | Populaţia de la rubricile 1.4.3 şi 1.5 se va raporta ca număr întreg fără zecimale |  |  |  |
| 3 | Prin apă de profunzime se înţelege apa situată sub nivelul solului, într-o zonă de saturaţie şi aflată în contact direct cu solul sau subsolul |  |  |  |
| 4 | Prin apă de suprafaţă se înţelege apa din cadrul graniţelor naţionale (judeţului), exceptând apa de profunzime; apele tranziţionale şi costale sunt definite de art. 2.1 din Directiva Cadru a Apei |  |  |  |

| Tabelul 2 Informaţii despre exceptări, parametri şi valorile admise prevăzute de legea nr. 458/2002, amendată de legea nr. 311/2004 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Descrieţi apa exceptată de la prevederile legale1 |  |  |
|  | Apa exceptată |  | Comentarii |
|  | Art. 2a – apa destinată exclusiv utilizărilor în condiţii speciale, pentru care MS se declară satisfăcut de calitatea acesteia şi care nu influenţează direct sau indirect sănătatea consumatorilor cărora le este destinată |  |  |
|  | Art. 2b – apa potabilă provenită de la un producător de apă individual care furnizează mai puţin de 10m3 în medie pe zi sau care deserveşte mai puţin de 50 de persoane, cu excepţia cazului în care apa este produsă ca parte a unei activităţi comerciale sau publice |  |  |
| 2.2 | Valori admise care sunt mai stricte în legislaţia naţională decât în Directiva 98/83/EC |  |  |
| 2.2.1 | Lista parametrilor microbiologici din Anexa 1, Tabelul 1A, Tabelul 1B cu valori mai stricte decât în Directivă |  |  |
|  | Parametrul | Valoarea admisă | Comentarii |
|  | România are aceeaşi parametri ca cei prevăzuţi de Directivă |  |  |
| 2.2.2 | Lista parametrilor chimici din Anexa 1, Tabelul 2 cu valori mai stricte decât în Directivă |  |  |
|  | Parametrul | Valoarea admisă | Comentarii |
|  | Cupru | 0,1 mg/l | Se acceptă şi valoarea din Directivă adică 2 mg/l dacă reţeaua de distribuţie are componente din cupru |
|  | Fluor | 1,2 mg/l |  |
| 2.2.3 | Lista parametrilor indicatori din Anexa 1, Tabelul 3 cu valori mai stricte decât în Directivă |  |  |
|  | Parametrul indicator | Valoarea admisă | Comentarii |
|  | Turbiditate | ≤ 5 UNT |  |
| 2.3 | Parametri suplimentari prevăzuţi de legislaţia din România |  |  |
| 2.3.1 | Lista parametrilor microbiologici suplimentari din Anexa 1, Tabelul 1A, Tabelul 1B şi valorile admise |  |  |
|  | Parametrul în România | Valoarea admisă în România | Comentarii |
|  | România are aceeaşi parametri ca cei prevăzuţi de Directivă |  |  |
| 2.3.2 | Lista parametrilor chimici suplimentari din Anexa 1, Tabelul 2 şi valorile admise |  |  |
|  | Parametrul în România | Valoarea admisă în România | Comentarii |
|  | Cianuri libere | 10 µg/l |  |
| 2.3.3 | Lista parametrilor indicatori suplimentari din Anexa 1, Tabelul 3 şi valorile admise |  |  |
|  | Parametrul în România | Valoarea admisă în România | Comentarii |
|  | Clor rezidual liber | 0,50 mg/l |  |
|  | Duritate totală, min. | 5 grade germane |  |
|  | Număr de colonii la 37ºC | Nici o modificare anormală |  |
|  | Sulfuri şi hidrogen sulfurat | 100 µg/l |  |
|  | Zinc | 5.000 µg/l |  |
|  | Activitatea α globală | 0,1 Bq/l |  |
|  | Activitatea ß globală | 1 Bq/l |  |
| Note |  |  |  |
| 1 | Apa poate fi exceptată datorită mărimii zonei de aprovizionare (ex. < 10 m3/zi sau mai puţin de 50 persoane deservite) sau datorită scopului pentru care apa este utilizată |  |  |

| Tabelul 3 Informaţii privind metodele de analiză ale parametrilor microbiologici ai apei potabile conform art. 7.5b din Directivă, respectiv art. 7(6)1 din Legea nr. 458/2002 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametrul |  | Metoda |
| Escherichia coli (E. coli)/100 ml |  | SR EN ISO 9308-1: 2004 – filtrare prin membrana |
| Enterococi (Streptococi fecali)/100 ml |  | SR EN ISO 7899-2: 2002 – filtrare prin membrana |
| Pseudomonas aeruginosa |  | SR EN ISO 16266: 2008 – filtrare prin membrana |
| Numar colonii la 22 °C |  | SR EN ISO 6222: 2004 – metoda inglobarii in mediu |
| Numar colonii la 37 °C |  | SR EN ISO 6222: 2004 – metoda inglobarii in mediu |
| Clostridium perfringens (inclusiv sporii) |  | FILTRARE PRIN MEMBRANA Dupa Legea 458/2002 |
| Note |  |  |
| 1 | Se pot utiliza şi alte metode de analiză în afara celor prevăzute în anexa nr. 1, dacă se probează că rezultatele obţinute sunt comparabile. Acest tabel trebuie să conţină doar informaţii strict referitoare la parametrul microbiologic şi denumirea metodei de analiză. |  |

| Tabelul 3 B Metodele de prelevare folosite in conformitate cu prelevarea pentru parametrii microbiologici si metale |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametrul | Proba este prelevata direct de la robinetul folosit in mod obisnuit pentru consumul apei, fara a-l lasa sa curga anterior prelevarii | Proba este prelevata dintr-un punct de retea in care apa a stagnat o perioada de cel putin 30 minute inainte de prelevare | Proba este prelevata dupa evacuarea apei cu jet puternic | Proba este prelevata dupa dezinfectia robinetului |
| E.coli |  |  | x | x |
| Enterococi |  |  | x | x |
| Cl. perfringens |  |  | x | x |
| Coliform bacteria |  |  | x | x |
| Nr. colonii 22 ºC |  |  | x | x |
| Pb |  |  | x | x |
| Cu |  |  | x | x |
| Ni |  |  | - | - |

Se completeaza prin bifarea casutei corespunzatoare

| Tabelul 4 Monitorizarea anuală pe zone de aprovizionare cu apă (ZAP) care nu se conformează frecvenţei de monitorizare1, 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Anul/judetul |  |  |  |
| Numele ZAP | Parametrul | Numărul de probe, planificat cf legislaţiei | Numărul de probe efectiv analizate |
| ZAP nr.1 - Zona de Presiune Inferioara | Escherichia coli (E. coli) | 455 | 474 |
|  | Enterococi | 455 | 474 |
|  | Arsen | 8 | 6 |
|  | Benzen |  | 1 |
|  | Bor |  | 1 |
|  | Bromaţi |  | 1 |
|  | Cadmiu | 8 | 57 |
|  | Cianuri libere | 8 | 6 |
|  | Crom total |  | 12 |
|  | Cupru | 8 | 5 |
|  | 1,2 dicloretan |  | 1 |
|  | Fluoruri | 8 | 6 |
|  | Mercur |  | 1 |
|  | Nichel |  | 1 |
|  | Nitraţi | 112 | 220 |
|  | Nitriţi la ieşirea din staţia de tratare |  |  |
|  | Nitriţi în reţeaua de distribuţie | 112 | 220 |
|  | Nitrat/Nitrit (formula) |  |  |
|  | Pesticide individual | 8 | 1 |
|  | Pesticide total |  | 20 |
|  | Plumb | 8 | 57 |
|  | Seleniu |  | 1 |
|  | Stibiu |  | 1 |
|  | Trihalometani Total | 8 | 4 |
|  | Aluminiu |  | 217 |
|  | Amoniu | 104 | 215 |
|  | Bacterii coliforme | 403 | 432 |
|  | Carbon organic total (TOC) |  | 24 |
|  | Cloruri |  | 52 |
|  | Clostridium perfringens |  | 4 |
|  | Conductivitate | 104 | 215 |
|  | Culoare | 104 | 257 |
|  | Fier | 0 | 111 |
|  | Gust | 104 | 257 |
|  | Mangan |  | 1 |
|  | Miros | 104 | 257 |
|  | Număr de colonii la 22 ºC3 |  | 432 |
|  | Oxidabilitate | 104 | 215 |
|  | pH |  | 214 |
|  | Sodiu |  | 1 |
|  | Sulfat |  | 58 |
|  | Turbiditate | 104 | 215 |
|  | clor rezidual liber | 455 | 474 |
|  | duritate totala min. |  | 4 |
|  | nr.de colonii 37 C |  | 257 |
|  | sulfuri si hidrogen sulfurat |  | 1 |
|  | zinc |  | 18 |
|  | activitatea alfa globala | 4 | 2 |
|  | activitatea beta globala | 4 | 2 |
| ZAP nr.2 - Zona de Presiune Intermediara | Escherichia coli (E. coli) | 24 | 59 |
|  | Enterococi | 24 | 59 |
|  | Arsen | 3 | 3 |
|  | Benzen |  | 1 |
|  | Bor |  | 1 |
|  | Bromaţi |  | 1 |
|  | Cadmiu | 3 | 10 |
|  | Cianuri libere | 3 | 3 |
|  | Crom total |  | 4 |
|  | Cupru | 3 | 9 |
|  | 1,2 dicloretan |  | 1 |
|  | Fluoruri | 3 | 3 |
|  | Mercur |  | 1 |
|  | Nichel |  | 1 |
|  | Nitraţi | 9 | 28 |
|  | Nitriţi la ieşirea din staţia de tratare |  |  |
|  | Nitriţi în reţeaua de distribuţie | 9 | 28 |
|  | Nitrat/Nitrit (formula) |  |  |
|  | Pesticide individual | 3 | 1 |
|  | Pesticide total |  | 20 |
|  | Plumb | 3 | 16 |
|  | Seleniu |  | 1 |
|  | Stibiu |  | 1 |
|  | Trihalometani Total | 3 | 1 |
|  | Aluminiu |  | 26 |
|  | Amoniu | 6 | 26 |
|  | Bacterii coliforme | 12 | 54 |
|  | Carbon organic total (TOC) |  | 15 |
|  | Cloruri |  | 19 |
|  | Clostridium perfringens |  | 2 |
|  | Conductivitate | 6 | 26 |
|  | Culoare | 6 | 59 |
|  | Fier |  | 28 |
|  | Gust | 6 | 32 |
|  | Mangan |  | 1 |
|  | Miros | 6 | 31 |
|  | Număr de colonii la 22 ºC |  | 54 |
|  | Oxidabilitate | 6 | 54 |
|  | pH | 6 | 32 |
|  | Sodiu |  | 1 |
|  | Sulfat |  | 16 |
|  | Turbiditate | 6 | 54 |
|  | clor rezidual liber | 24 | 72 |
|  | duritate totala min. |  | 2 |
|  | nr.de colonii 37 C |  | 54 |
|  | sulfuri si hidrogen sulfurat |  | 1 |
|  | zinc |  | 4 |
|  | activitatea alfa globala | 4 | 12 |
|  | activitatea beta globala | 4 | 12 |
| ZAP nr. 3 - Zona de Presiune Medie | Escherichia coli (E. coli) | 220 | 238 |
|  | Enterococi | 220 | 238 |
|  | Arsen | 5 | 5 |
|  | Benzen |  | 1 |
|  | Bor |  | 1 |
|  | Bromaţi |  | 1 |
|  | Cadmiu | 5 | 39 |
|  | Cianuri libere | 5 | 5 |
|  | Crom total |  | 7 |
|  | Cupru | 5 | 25 |
|  | 1,2 dicloretan |  | 1 |
|  | Fluoruri | 5 | 5 |
|  | Mercur |  | 1 |
|  | Nichel |  | 1 |
|  | Nitraţi | 29 | 227 |
|  | Nitriţi la ieşirea din staţia de tratare |  |  |
|  | Nitriţi în reţeaua de distribuţie | 29 | 227 |
|  | Nitrat/Nitrit (formula) |  |  |
|  | Pesticide individual | 5 |  |
|  | Pesticide total |  |  |
|  | Plumb | 5 | 4 |
|  | Seleniu |  | 1 |
|  | Stibiu |  | 1 |
|  | Trihalometani Total | 5 | 1 |
|  | Aluminiu |  | 112 |
|  | Amoniu | 24 | 223 |
|  | Bacterii coliforme | 196 | 223 |
|  | Carbon organic total (TOC) |  | 12 |
|  | Cloruri |  | 20 |
|  | Clostridium perfringens |  | 2 |
|  | Conductivitate | 24 | 210 |
|  | Culoare | 24 | 236 |
|  | Fier |  | 55 |
|  | Gust | 24 | 133 |
|  | Mangan |  | 1 |
|  | Miros | 24 | 238 |
|  | Număr de colonii la 22 ºC |  | 223 |
|  | pH | 24 | 125 |
|  | Sodiu |  | 1 |
|  | Sulfat |  | 12 |
|  | Turbiditate | 24 | 209 |
|  | clor rezidual liber | 220 |  |
|  | duritate totala min. | 24 | 4 |
|  | activitatea alfa globala | 4 | 4 |
|  | activitatea beta globala | 4 | 4 |
| ZAP nr. 4 - Zona de Presiune Superioara | Escherichia coli (E. coli) | 96 | 108 |
|  | Enterococi | 96 | 108 |
|  | Arsen | 5 | 5 |
|  | Benzen |  | 1 |
|  | Bor |  | 1 |
|  | Bromaţi |  | 1 |
|  | Cadmiu | 5 | 25 |
|  | Cianuri libere | 5 | 5 |
|  | Crom total |  | 6 |
|  | Cupru | 5 | 16 |
|  | 1,2 dicloretan |  | 1 |
|  | Fluor | 5 | 5 |
|  | Mercur |  | 1 |
|  | Nichel |  | 1 |
|  | Nitraţi | 29 | 127 |
|  | Nitriţi la ieşirea din staţia de tratare |  |  |
|  | Nitriţi în reţeaua de distribuţie | 29 | 127 |
|  | Nitrat/Nitrit (formula) |  |  |
|  | Pesticide individual | 5 |  |
|  | Pesticide total |  |  |
|  | Plumb | 5 | 18 |
|  | Seleniu |  | 1 |
|  | Stibiu |  | 1 |
|  | Trihalometani Total | 5 | 2 |
|  | Aluminiu |  | 107 |
|  | Amoniu | 24 | 123 |
|  | Bacterii coliforme | 84 | 98 |
|  | Carbon organic total (TOC) |  | 14 |
|  | Cloruri |  | 15 |
|  | Clostridium perfringens |  | 3 |
|  | Conductivitate | 24 | 128 |
|  | Culoare | 24 | 116 |
|  | Fier |  | 32 |
|  | Gust | 24 | 116 |
|  | Mangan |  | 1 |
|  | Miros | 24 | 116 |
|  | Număr de colonii la 22 ºC |  | 98 |
|  | Oxidabilitate | 24 |  |
|  | pH | 24 | 137 |
|  | Sodiu |  | 1 |
|  | Sulfat |  | 22 |
|  | Turbiditate | 24 | 128 |
|  | clor rezidual liber | 96 | 108 |
|  | duritate totala min. | 24 | 102 |
|  | nr.de colonii 37 C |  | 2 |
|  | sulfuri si hidrogen sulfurat |  | 98 |
|  | zinc |  | 1 |
|  | activitatea alfa globala | 4 | 2 |
|  | activitatea beta globala | 4 | 2 |
| ZAP nr. 5 - Zona de Presiune Inalta | Escherichia coli (E. coli) | 57 | 59 |
|  | Enterococi | 57 | 59 |
|  | Arsen | 4 | 3 |
|  | Benzen |  | 1 |
|  | Benz(a)piren |  |  |
|  | Bor |  | 1 |
|  | Bromaţi |  | 1 |
|  | Cadmiu | 4 | 6 |
|  | Cianuri totale |  |  |
|  | Cianuri libere | 4 | 3 |
|  | Crom total |  | 6 |
|  | Cupru | 4 | 8 |
|  | 1,2 dicloretan |  | 1 |
|  | Fluor | 4 | 3 |
|  | Hidrocarburi Policiclice Aromatice |  |  |
|  | Mercur |  | 1 |
|  | Nichel |  | 1 |
|  | Nitraţi(NO3) | 16 | 61 |
|  | Nitriţi la ieşirea din staţia de tratare |  |  |
|  | Nitriţi în reţeaua de distribuţie | 16 | 65 |
|  | Nitrat/Nitrit (formula) |  |  |
|  | Pesticide individual | 4 |  |
|  | Pesticide total |  | 20 |
|  | Plumb | 4 | 8 |
|  | Seleniu |  | 1 |
|  | Stibiu |  | 1 |
|  | Tetracloretenă şi tricloretenă |  |  |
|  | Trihalometani Total | 4 | 1 |
|  | Aluminiu |  | 53 |
|  | Amoniu | 12 | 55 |
|  | Bacterii coliforme | 45 | 49 |
|  | Carbon organic total (TOC) |  | 10 |
|  | Cloruri |  | 15 |
|  | Clostridium perfringens |  | 5 |
|  | Conductivitate | 12 | 64 |
|  | Culoare | 12 | 72 |
|  | Fier |  | 26 |
|  | Gust | 12 | 68 |
|  | Mangan |  | 1 |
|  | Miros | 12 | 72 |
|  | Număr de colonii la 22 ºC |  | 49 |
|  | Oxidabilitate | 12 | 55 |
|  | pH | 12 | 67 |
|  | Sodiu |  | 1 |
|  | Sulfat |  | 18 |
|  | Turbiditate | 12 | 62 |
|  | Tritiu |  |  |
|  | Doză efectivă totală de referinţă |  |  |
|  | clor rezidual liber | 57 | 63 |
|  | duritate totala min. |  | 8 |
|  | nr.de colonii 37 C |  | 49 |
|  | sulfuri si hidrogen sulfurat |  | 1 |
|  | zinc |  | 4 |
|  | activitatea alfa globala | 4 | 2 |
|  | activitatea beta globala | 4 | 2 |
| ZAP nr. 6 - Rural | Escherichia coli (E. coli) | 46 | 74 |
|  | Enterococi | 46 | 74 |
|  | Arsen | 3 | 15 |
|  | Benzen |  | 1 |
|  | Bor |  | 1 |
|  | Bromaţi |  | 1 |
|  | Cadmiu | 3 | 3 |
|  | Cianuri libere | 3 | 15 |
|  | Crom total |  | 2 |
|  | Cupru | 3 | 5 |
|  | 1,2 dicloretan |  | 1 |
|  | Fluoruri | 3 | 15 |
|  | Mercur |  | 1 |
|  | Nichel |  | 1 |
|  | Nitraţi | 9 | 41 |
|  | Nitriţi la ieşirea din staţia de tratare |  |  |
|  | Nitriţi în reţeaua de distribuţie | 9 | 29 |
|  | Nitrat/Nitrit (formula) |  |  |
|  | Pesticide individual | 3 |  |
|  | Pesticide total |  | 20 |
|  | Plumb | 3 | 7 |
|  | Seleniu |  | 1 |
|  | Stibiu |  | 1 |
|  | Trihalometani Total | 3 | 2 |
|  | Aluminiu |  | 40 |
|  | Amoniu | 6 | 41 |
|  | Bacterii coliforme | 34 | 34 |
|  | Carbon organic total (TOC) |  | 6 |
|  | Cloruri |  | 4 |
|  | Clostridium perfringens |  | 17 |
|  | Conductivitate | 6 | 27 |
|  | Culoare | 6 | 77 |
|  | Fier |  | 19 |
|  | Gust | 6 | 80 |
|  | Mangan |  | 1 |
|  | Miros | 6 | 77 |
|  | Număr de colonii la 22 ºC |  | 34 |
|  | Oxidabilitate | 6 | 27 |
|  | pH | 6 | 28 |
|  | Sodiu |  | 1 |
|  | Sulfat |  | 4 |
|  | Turbiditate | 6 | 31 |
|  | clor rezidual liber | 46 | 74 |
|  | duritate totala min. |  | 17 |
|  | nr.de colonii 37 C |  | 34 |
|  | sulfuri si hidrogen sulfurat |  | 1 |
|  | zinc |  | 2 |
|  | activitatea alfa globala | 4 | 1 |
|  | activitatea beta globala | 4 | 1 |
| ZAP nr. 7 - Rural | Escherichia coli (E. coli) | 55 | 30 |
|  | Enterococi | 55 | 30 |
|  | Arsen | 4 | 3 |
|  | Benzen |  | 1 |
|  | Bor |  | 1 |
|  | Bromaţi |  | 1 |
|  | Cadmiu | 4 | 6 |
|  | Cianuri libere | 4 | 3 |
|  | Crom total |  | 2 |
|  | Cupru | 4 | 5 |
|  | 1,2 dicloretan |  | 1 |
|  | Fluoruri | 4 | 1 |
|  | Mercur |  | 1 |
|  | Nichel |  | 1 |
|  | Nitraţi (NO3) | 16 | 29 |
|  | Nitriţi la ieşirea din staţia de tratare |  |  |
|  | Nitriţi în reţeaua de distribuţie | 16 | 27 |
|  | Nitrat/Nitrit (formula) |  |  |
|  | Pesticide individual | 4 | 1 |
|  | Pesticide total |  | 20 |
|  | Plumb | 4 | 4 |
|  | Seleniu |  | 1 |
|  | Stibiu |  | 1 |
|  | Trihalometani Total | 4 | 1 |
|  | Aluminiu |  | 25 |
|  | Amoniu | 12 | 26 |
|  | Bacterii coliforme | 43 | 25 |
|  | Carbon organic total (TOC) |  | 6 |
|  | Cloruri |  | 6 |
|  | Clostridium perfringens |  | 1 |
|  | Conductivitate | 12 | 25 |
|  | Culoare | 12 | 36 |
|  | Fier |  | 10 |
|  | Gust | 12 | 32 |
|  | Mangan |  | 1 |
|  | Miros |  | 36 |
|  | Număr de colonii la 22 ºC |  | 25 |
|  | Oxidabilitate |  | 25 |
|  | pH |  | 29 |
|  | Sodiu |  | 1 |
|  | Sulfat |  | 6 |
|  | Turbiditate |  | 25 |
|  | clor rezidual liber |  | 38 |
|  | duritate totala min. |  | 3 |
|  | nr.de colonii 37 C |  | 25 |
|  | sulfuri si hidrogen sulfurat |  | 1 |
|  | zinc |  | 1 |
|  | activitatea alfa globala | 4 | 2 |
|  | activitatea beta globala | 4 | 2 |
| ZAP nr. 8 - Rural | Escherichia coli (E. coli) | 58 | 71 |
|  | Enterococi | 58 | 71 |
|  | Arsen | 4 | 3 |
|  | Benzen |  | 1 |
|  | Bor |  | 1 |
|  | Bromaţi |  | 1 |
|  | Cadmiu | 4 | 14 |
|  | Cianuri libere | 4 | 3 |
|  | Crom total |  | 12 |
|  | Cupru | 4 | 14 |
|  | 1,2 dicloretan |  | 1 |
|  | Fluoruri | 4 | 3 |
|  | Mercur |  | 1 |
|  | Nichel |  | 1 |
|  | Nitraţi | 16 | 68 |
|  | Nitriţi la ieşirea din staţia de tratare |  |  |
|  | Nitriţi în reţeaua de distribuţie | 16 | 68 |
|  | Nitrat/Nitrit (formula) |  |  |
|  | Pesticide individual | 4 | 1 |
|  | Pesticide total |  | 20 |
|  | Plumb | 4 | 14 |
|  | Seleniu |  | 1 |
|  | Stibiu |  | 1 |
|  | Trihalometani Total | 4 | 2 |
|  | Aluminiu |  | 46 |
|  | Amoniu |  | 58 |
|  | Bacterii coliforme | 46 | 66 |
|  | Carbon organic total (TOC) |  | 12 |
|  | Cloruri |  | 21 |
|  | Clostridium perfringens |  | 8 |
|  | Conductivitate | 12 | 66 |
|  | Culoare | 12 | 73 |
|  | Fier |  | 26 |
|  | Gust | 12 | 61 |
|  | Mangan |  | 1 |
|  | Miros | 12 | 73 |
|  | Număr de colonii la 22 ºC |  | 66 |
|  | Oxidabilitate | 12 | 59 |
|  | pH | 12 | 68 |
|  | Sodiu |  | 1 |
|  | Sulfat |  | 12 |
|  | Turbiditate | 12 | 54 |
|  | clor rezidual liber | 58 | 71 |
|  | duritate totala min. |  | 2 |
|  | nr.de colonii 37 C |  | 66 |
|  | sulfuri si hidrogen sulfurat |  | 1 |
|  | zinc |  | 6 |
|  | activitatea alfa globala | 4 |  |
|  | activitatea beta globala | 4 |  |
| ZAP nr. 9 - Dej | Escherichia coli (E. coli) | 115 | 94 |
|  | Enterococi | 115 | 94 |
|  | Arsen | 5 | 4 |
|  | Cadmiu | 5 | 4 |
|  | Cianuri libere | 5 | 4 |
|  | Cupru | 5 | 4 |
|  | Fluoruri | 5 | 4 |
|  | Nitraţi | 29 | 52 |
|  | Nitriţi la ieşirea din staţia de tratare |  |  |
|  | Nitriţi în reţeaua de distribuţie | 29 | 52 |
|  | Nitrat/Nitrit (formula) |  |  |
|  | Pesticide individual | 5 |  |
|  | Pesticide total |  |  |
|  | Plumb | 5 | 4 |
|  | Trihalometani Total | 5 |  |
|  | Aluminiu |  | 51 |
|  | Amoniu | 24 | 48 |
|  | Bacterii coliforme | 103 | 48 |
|  | Carbon organic total (TOC) |  |  |
|  | Cloruri |  | 48 |
|  | Clostridium perfringens |  |  |
|  | Conductivitate | 24 | 48 |
|  | Culoare | 24 | 94 |
|  | Fier |  | 4 |
|  | Gust | 24 | 94 |
|  | Mangan |  |  |
|  | Miros | 24 | 94 |
|  | Număr de colonii la 22 ºC |  |  |
|  | Oxidabilitate | 24 | 48 |
|  | pH | 24 | 48 |
|  | Turbiditate | 24 | 48 |
|  | clor rezidual liber | 115 | 94 |
|  | duritate totala min. |  | 52 |
|  | nr.de colonii 37 C |  | 48 |
|  | activitatea alfa globala | 4 | 4 |
|  | activitatea beta globala | 4 | 4 |
| ZAP nr.10 - Huedin | Escherichia coli (E. coli) | 114 | 140 |
|  | Enterococi | 114 | 96 |
|  | Arsen | 6 | 6 |
|  | Cadmiu | 3 | 3 |
|  | Cianuri libere | 6 | 6 |
|  | Cupru | 3 | 3 |
|  | Fluoruri | 6 | 6 |
|  | Nitraţi | 18 | 50 |
|  | Nitriţi la ieşirea din staţia de tratare | 6 |  |
|  | Nitriţi în reţeaua de distribuţie | 9 | 47 |
|  | Nitrat/Nitrit (formula) |  |  |
|  | Pesticide individual | 3 |  |
|  | Pesticide total |  |  |
|  | Plumb | 3 |  |
|  | Trihalometani Total | 3 |  |
|  | Amoniu | 15 | 44 |
|  | Bacterii coliforme | 45 | 3 |
|  | Culoare | 12 | 96 |
|  | Fier | 3 | 3 |
|  | Gust | 12 | 96 |
|  | Miros | 12 | 96 |
|  | Număr de colonii la 22 ºC | 9 | 3 |
|  | Oxidabilitate | 12 | 44 |
|  | pH | 12 | 44 |
|  | Turbiditate | 12 | 44 |
|  | clor rezidual liber | 114 | 140 |
|  | duritate totala min. | 6 | 8 |
|  | nr.de colonii 37 C | 9 | 47 |
|  | activitatea alfa globala | 4 | 2 |
|  | activitatea beta globala | 4 | 2 |
| ZAP nr.11 - Gherla | Escherichia coli (E. coli) | 71 | 97 |
|  | Enterococi | 71 | 97 |
|  | Arsen | 4 | 5 |
|  | Benzen |  | 1 |
|  | Bor |  | 1 |
|  | Bromaţi |  | 1 |
|  | Cadmiu | 4 | 25 |
|  | Cianuri libere | 4 | 5 |
|  | Crom total |  | 9 |
|  | Cupru | 4 | 20 |
|  | 1,2 dicloretan |  | 1 |
|  | Fluoruri | 4 | 5 |
|  | Mercur |  | 1 |
|  | Nichel |  | 1 |
|  | Nitraţi | 16 | 61 |
|  | Nitriţi la ieşirea din staţia de tratare |  |  |
|  | Nitriţi în reţeaua de distribuţie | 16 | 61 |
|  | Nitrat/Nitrit (formula) |  |  |
|  | Pesticide individual | 4 | 1 |
|  | Pesticide total |  | 20 |
|  | Plumb | 4 | 16 |
|  | Seleniu |  | 1 |
|  | Stibiu |  | 1 |
|  | Trihalometani Total | 4 | 1 |
|  | Aluminiu |  | 53 |
|  | Amoniu | 12 | 56 |
|  | Bacterii coliforme | 59 | 55 |
|  | Carbon organic total (TOC) |  | 1 |
|  | Cloruri |  | 16 |
|  | Clostridium perfringens |  | 8 |
|  | Conductivitate | 12 | 55 |
|  | Culoare | 12 | 97 |
|  | Fier |  | 16 |
|  | Gust | 12 | 97 |
|  | Miros | 12 | 97 |
|  | Număr de colonii la 22 ºC |  | 55 |
|  | Oxidabilitate | 12 | 55 |
|  | pH | 12 | 58 |
|  | Sodiu |  | 1 |
|  | Sulfat |  | 12 |
|  | Turbiditate | 12 | 55 |
|  | clor rezidual liber | 71 | 97 |
|  | duritate totala min. |  | 8 |
|  | nr.de colonii 37 C |  | 55 |
|  | sulfuri si hidrogen sulfurat |  | 1 |
|  | zinc |  | 1 |
|  | activitatea alfa globala | 4 | 1 |
|  | activitatea beta globala | 4 | 1 |
| ZAP nr.12 - Turda | Escherichia coli (E. coli) | 358 | 542 |
|  | Enterococi | 358 | 542 |
|  | Arsen | 10 | 74 |
|  | Cadmiu | 5 | 38 |
|  | Cianuri libere | 10 | 126 |
|  | Cupru | 5 | 38 |
|  | Fluoruri | 10 | 74 |
|  | Nitraţi | 60 | 386 |
|  | Nitriţi la ieşirea din staţia de tratare | 26 | 52 |
|  | Nitriţi în reţeaua de distribuţie | 29 | 298 |
|  | Nitrat/Nitrit (formula) |  |  |
|  | Pesticide individual | 10 | 1 |
|  | Pesticide total |  | 20 |
|  | Plumb | 5 | 38 |
|  | Trihalometani Total | 10 |  |
|  | Amoniu | 55 | 350 |
|  | Bacterii coliforme | 181 | 504 |
|  | Cloruri | 26 | 104 |
|  | Conductivitate | 50 | 468 |
|  | Culoare | 50 | 542 |
|  | Fier | 10 | 142 |
|  | Gust | 50 | 542 |
|  | Mangan |  | 104 |
|  | Miros | 50 | 542 |
|  | Număr de colonii la 22 ºC | 31 | 88 |
|  | Oxidabilitate | 50 | 312 |
|  | pH | 50 | 469 |
|  | Sulfat |  | 260 |
|  | Turbiditate | 50 | 470 |
|  | clor rezidual liber | 358 | 804 |
|  | duritate totala min. | 60 | 126 |
|  | nr.de colonii 37 C | 31 | 88 |
|  | sulfuri si hidrogen sulfurat |  | 52 |
|  | zinc |  | 52 |
|  | activitatea alfa globala | 4 | 4 |
|  | activitatea beta globala | 4 | 4 |
| ZAP nr.13 - Campia Turzii | Escherichia coli (E. coli) | 259 | 513 |
|  | Enterococi | 259 | 513 |
|  | Arsen | 9 | 7 |
|  | Cadmiu | 4 | 4 |
|  | Cianuri libere | 9 | 59 |
|  | Cupru | 4 | 4 |
|  | Fluoruri | 9 | 7 |
|  | Nitraţi | 33 | 632 |
|  | Nitriţi la ieşirea din staţia de tratare |  | 365 |
|  | Nitriţi în reţeaua de distribuţie | 28 | 264 |
|  | Nitrat/Nitrit (formula) |  |  |
|  | Pesticide individual | 9 | 1 |
|  | Pesticide total |  | 20 |
|  | Plumb | 4 | 4 |
|  | Trihalometani Total | 9 |  |
|  | Aluminiu |  | 3 |
|  | Amoniu | 55 | 628 |
|  | Bacterii coliforme | 108 | 52 |
|  | Cloruri | 26 | 104 |
|  | Clostridium perfringens | 5 | 3 |
|  | Conductivitate | 50 | 625 |
|  | Culoare | 50 | 357 |
|  | Fier |  | 108 |
|  | Gust | 50 | 305 |
|  | Mangan |  | 104 |
|  | Miros | 50 | 670 |
|  | Număr de colonii la 22 ºC | 31 | 52 |
|  | Oxidabilitate | 50 | 625 |
|  | pH | 50 | 625 |
|  | Sulfat |  | 104 |
|  | Turbiditate | 50 | 625 |
|  | clor rezidual liber | 259 | 775 |
|  | duritate totala min. | 9 | 59 |
|  | nr.de colonii 37 C | 31 | 52 |
|  | sulfuri si hidrogen sulfurat |  | 52 |
|  | zinc |  | 52 |
|  | activitatea alfa globala | 4 | 2 |
|  | activitatea beta globala | 4 | 2 |
| ZAA nr. 14 - Zona de presiune Suprainalta | Escherichia coli (E. coli) | 24 | 33 |
|  | Enterococi | 24 | 33 |
|  | Arsen | 3 | 3 |
|  | Benzen |  | 1 |
|  | Bor |  | 1 |
|  | Bromaţi |  | 1 |
|  | Cadmiu | 3 | 9 |
|  | Cianuri libere | 3 | 3 |
|  | Crom total |  | 2 |
|  | Cupru | 3 | 6 |
|  | 1,2 dicloretan |  | 1 |
|  | Fluoruri | 3 | 3 |
|  | Mercur |  | 1 |
|  | Nitraţi | 9 | 29 |
|  | Nitriţi la ieşirea din staţia de tratare |  |  |
|  | Nitriţi în reţeaua de distribuţie | 9 | 29 |
|  | Nitrat/Nitrit (formula) |  |  |
|  | Pesticide individual | 3 |  |
|  | Pesticide total |  | 20 |
|  | Plumb | 3 | 5 |
|  | Seleniu |  | 1 |
|  | Stibiu |  | 1 |
|  | Trihalometani Total | 3 | 1 |
|  | Aluminiu |  | 26 |
|  | Amoniu | 6 | 27 |
|  | Bacterii coliforme | 12 | 28 |
|  | Carbon organic total (TOC) |  | 2 |
|  | Cloruri |  | 8 |
|  | Conductivitate | 6 | 28 |
|  | Culoare | 6 | 33 |
|  | Fier |  | 12 |
|  | Gust | 6 | 31 |
|  | Mangan |  | 1 |
|  | Miros | 6 | 31 |
|  | Număr de colonii la 22 ºC |  | 28 |
|  | Oxidabilitate | 6 | 27 |
|  | pH | 6 | 29 |
|  | Sodiu |  | 1 |
|  | Sulfat |  | 6 |
|  | Turbiditate | 6 | 28 |
|  | clor rezidual liber | 24 | 33 |
|  | duritate totala min. |  | 4 |
|  | nr.de colonii 37 C |  | 28 |
|  | sulfuri si hidrogen sulfurat |  | 1 |
|  | zinc |  | 3 |
|  | activitatea alfa globala | 4 | 1 |
|  | activitatea beta globala | 4 | 1 |
| ZAA nr. 15 - Rural | Escherichia coli (E. coli) | 24 | 33 |
|  | Enterococi | 24 | 33 |
|  | Arsen | 3 | 3 |
|  | Benzen |  | 1 |
|  | Bor |  | 1 |
|  | Bromaţi |  | 1 |
|  | Cadmiu | 3 | 6 |
|  | Cianuri libere | 3 | 3 |
|  | Crom total |  | 2 |
|  | Cupru | 3 | 7 |
|  | 1,2 dicloretan |  | 1 |
|  | Fluoruri | 3 | 3 |
|  | Mercur |  | 1 |
|  | Nichel |  | 1 |
|  | Nitraţi | 9 | 27 |
|  | Nitriţi la ieşirea din staţia de tratare |  |  |
|  | Nitriţi în reţeaua de distribuţie | 9 | 27 |
|  | Nitrat/Nitrit (formula) |  |  |
|  | Pesticide individual | 3 | 1 |
|  | Pesticide total |  | 20 |
|  | Plumb | 3 | 7 |
|  | Seleniu |  | 1 |
|  | Stibiu |  | 1 |
|  | Trihalometani Total | 3 | 1 |
|  | Aluminiu |  | 24 |
|  | Amoniu | 6 | 27 |
|  | Bacterii coliforme | 12 | 28 |
|  | Carbon organic total (TOC) |  | 6 |
|  | Cloruri |  | 13 |
|  | Clostridium perfringens |  | 2 |
|  | Conductivitate | 6 | 28 |
|  | Culoare | 6 | 33 |
|  | Fier |  | 18 |
|  | Gust | 6 | 31 |
|  | Mangan |  | 1 |
|  | Miros | 6 | 5 |
|  | Număr de colonii la 22 ºC |  | 28 |
|  | Oxidabilitate | 6 | 26 |
|  | pH | 6 | 32 |
|  | Sodiu |  | 1 |
|  | Sulfat |  | 8 |
|  | Turbiditate | 6 | 29 |
|  | clor rezidual liber | 24 | 28 |
|  | duritate totala min. |  | 5 |
|  | nr.de colonii 37 C |  | 28 |
|  | sulfuri si hidrogen sulfurat |  | 1 |
|  | zinc |  | 1 |
|  | activitatea alfa globala | 4 | 1 |
|  | activitatea beta globala | 4 | 1 |
| ZAA Nr.16 - Dej | Escherichia coli (E. coli) | 66 | 41 |
|  | Enterococi | 66 | 41 |
|  | Arsen | 3 | 2 |
|  | Cianuri libere | 3 | 2 |
|  | Fluoruri | 3 | 2 |
|  | Nitraţi | 10 | 4 |
|  | Nitriţi la ieşirea din staţia de tratare | 4 | 2 |
|  | Nitriţi în reţeaua de distribuţie | 4 |  |
|  | Nitrat/Nitrit (formula) |  |  |
|  | Pesticide individual | 1 |  |
|  | Pesticide total |  |  |
|  | Trihalometani Total | 1 |  |
|  | Aluminiu | 9 | 4 |
|  | Amoniu | 9 | 4 |
|  | Bacterii coliforme | 10 | 4 |
|  | Clostridium perfringens | 6 | 4 |
|  | Conductivitate | 7 | 2 |
|  | Culoare | 66 | 41 |
|  | Gust | 66 | 41 |
|  | Miros | 66 | 41 |
|  | Număr de colonii la 22 ºC | 6 | 4 |
|  | Oxidabilitate | 7 | 2 |
|  | pH | 7 | 2 |
|  | Turbiditate | 7 | 4 |
|  | clor rezidual liber | 66 | 41 |
|  | duritate totala min. | 10 | 4 |
|  | nr.de colonii 37 C | 6 | 4 |
|  | activitatea alfa globala | 1 | 1 |
|  | activitatea beta globala | 1 | 1 |
| Note |  |  |  |
| 1 | Numărul de probe planificat se va calcula luând în consideraţie toate prevederile legale care permit reduceri faţă de numărul standard de probe de prelevat pe parcursul unui an |  |  |
| 2 | Frecvenţa de monitorizare se aplică şi parametrului nitriţi la ieşirea din staţia de tratare a apei (vezi nota 6 din tabelul 2, anexa 1 la legea nr. 458/2002) |  |  |

LOCALITATEA CLUJ-NAPOCA

| Tabelul 5A Informaţii despre calitatea apei potabile în zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1.000 m3/zi sau care deservesc mai mult de 5.000 de persoane |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anul | 2011 |  |  |  |  |  |
| Judetul | CLUJ |  |  |  |  |  |
| Parametrul1 | Nr. de ZAP monitorizate | Nr. de ZAP neconforme | Nr. de analize | Nr. de analize necorespunzătoare | % de analize necorespunzătoare | Locul prelevarii |
| Parametri microbiologici |  |  |  |  |  |  |
| Escherichia coli (E. coli) | 6 | 3 | 971 | 6 | 0,62% | N,T |
| Enterococi | 6 | 4 | 921 | 7 | 0,76% | N,T |
| Parametri chimici |  |  |  |  |  |  |
| Arsen | 6 | 0 | 25 | 0 |  | N,T |
| Benzen | 6 | 0 | 6 | 0 |  | N,T |
| Benz(a)piren |  |  | - |  |  |  |
| Bor | 6 | 0 | 6 | 0 |  | N,T |
| Bromaţi | 6 | 0 | 6 | 0 |  | N,T |
| Cadmiu | 6 | 0 | 146 | 0 |  | N,T |
| Cianuri totale |  |  | - |  |  |  |
| Cianuri libere | 6 | 0 | 25 | 0 |  | N,T |
| Crom total | 6 | 0 | 37 | 0 |  | N,T |
| Cupru | 26 | 0 | 69 | 0 |  | N,T |
| 1,2 dicloretan | 6 | 0 | 6 | 0 |  | N,T |
| Fluor | 26 | 0 | 25 | 0 |  | N,T |
| Hidrocarburi Policiclice Aromatice |  |  | - |  |  |  |
| Mercur | 6 | 0 | 6 | 0 |  | N,T |
| Nichel | 5 | 0 | 5 | 0 |  | N,T |
| Nitraţi | 6 | 0 | 692 | 0 |  | N,T |
| Nitriţi la ieşirea din staţia de tratare | 1 | 0 | 730 | 0 |  | W |
| Nitriţi în reţeaua de distribuţie | 6 | 0 | 696 | 0 |  | N,T |
| Nitrat/Nitrit (formula)4 |  |  |  |  |  |  |
| Pesticide individual2 | 4 | 0 | 4 | 0 |  | N,T |
| 4,4 DDD | 4 | 0 | 4 | 0 |  | N,T |
| 4,4 DDE | 4 | 0 | 4 | 0 |  | N,T |
| 4,4 DDT | 4 | 0 | 4 | 0 |  | N,T |
| Aldrin | 4 | 0 | 4 | 0 |  | N,T |
| Alfa-HCH | 4 | 0 | 4 | 0 |  | N,T |
| Beta-HCH | 4 | 0 | 4 | 0 |  | N,T |
| Delta HCH | 4 | 0 | 4 | 0 |  | N,T |
| Dieldrin | 4 | 0 | 4 | 0 |  | N,T |
| Gama-HCH | 4 | 0 | 4 | 0 |  | N,T |
| Heptaclor | 4 | 0 | 4 | 0 |  | N,T |
| Heptaclorepoxid | 4 | 0 | 4 | 0 |  | N,T |
| Gamaclordan | 4 | 0 | 4 | 0 |  | N,T |
| Alfaclordan | 4 | 0 | 4 | 0 |  | N,T |
| Endosulfan I | 4 | 0 | 4 | 0 |  | N,T |
| Endrin | 4 | 0 | 4 | 0 |  | N,T |
| Endosulfan II | 4 | 0 | 4 | 0 |  | N,T |
| Endrin aldehida | 4 | 0 | 4 | 0 |  | N,T |
| Metoxiclor | 4 | 0 | 4 | 0 |  | N,T |
| Endosulfan sulfat | 4 | 0 | 4 | 0 |  | N,T |
| Endrin cetona | 4 | 0 | 4 | 0 |  | N,T |
| Desethylatrazine-CAS 6190-65-4 |  |  |  |  |  |  |
| Atrazine CAS 1912-24-9 |  |  |  |  |  |  |
| Terbutylatrazine-CAS-5915 |  |  |  |  |  |  |
| Bentazon CAS 25057-89-0 |  |  |  |  |  |  |
| 2,6 dichlorbenzamide-CAS-2008-58-4 |  |  |  |  |  |  |
| Metalochlor CAS-87392-12-9 |  |  |  |  |  |  |
| 2,4 D –CAS 94-75-7 |  |  |  |  |  |  |
| Simazine-CAS 122-34-9 |  |  |  |  |  |  |
| Diuron-CAS-330-54-1 |  |  |  |  |  |  |
| MCPA CAS-94-74-6 |  |  |  |  |  |  |
| Bromacil CAS-314-40-9 |  |  |  |  |  |  |
| Mecoprop-CAS-7085-19-0 |  |  |  |  |  |  |
| Isoproturon CAS-34123-59-6 |  |  |  |  |  |  |
| Pesticide total | 4 | 0 | 80 | 0 |  | N,T |
| Plumb | 6 | 0 | 94 | 0 |  | N,T |
| Seleniu | 6 | 0 | 6 | 0 |  | N,T |
| Stibiu | 6 | 0 | 6 | 0 |  | N,T |
| Tetracloretenă şi tricloretenă |  |  | - |  |  |  |
| Trihalometani Total | 6 | 0 | 10 | 0 |  | N,T |
| Parametri indicatori |  |  |  |  |  |  |
| Aluminiu | 6 | 0 | 541 | 0 |  | N,T |
| Amoniu | 6 | 0 | 669 | 0 |  | N,T |
| Bacterii coliforme | 6 | 1 | 884 | 5 | 0,57% | N,T |
| Carbon organic total (TOC)3 | 6 | 0 | 77 | 0 |  | N,T |
| Cloruri | 6 | 0 | 129 | 0 |  | N,T |
| Clostridium perfringens | 5 | 0 | 16 | 0 |  | N,T |
| Conductivitate | 6 | 0 | 671 | 0 |  | N,T |
| Culoare3 | 6 | 1 | 773 | 3 | 0,39% | N,T |
| Fier | 6 | 0 | 264 | 0 |  | N,T |
| Gust3 | 6 | 1 | 637 | 2 | 0,31% | N,T |
| Mangan | 5 | 0 | 6 | 0 |  | N,T |
| Miros3 | 6 | 0 | 745 | 0 |  | N,T |
| Număr de colonii la 22 ºC3 | 6 | 0 | 884 | 0 |  | N,T |
| Oxidabilitate | 4 | 0 | 351 | 0 |  | N,T |
| pH | 6 | 0 | 604 | 0 |  | N,T |
| Sodiu | 6 | 0 | 6 | 0 |  | N,T |
| Sulfat | 6 | 0 | 132 | 0 |  | N,T |
| Turbiditate3 | 6 | 2 | 696 | 3 | 0,43% | N,T |
| Tritiu |  |  |  |  |  |  |
| Doză efectivă totală de referinţă |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Parametri acrilamidă, epiclorhidrină şi clorură de vinil se vor completa în tabelul 5B |  |  |  |  |  |
| 2 | Trebuie raportate numai pesticidele individuale care au fost detectate la concentraţii mai mari decât limita de detecţie |  |  |  |  |  |
| 3 | Vezi notele de subsol la tabelul 3, anexa nr. 1, legea nr. 311/2004 |  |  |  |  |  |
| 4 | Vezi nota de subsol 6, la tabelul 2, anexa nr. 1, legea nr. 311/2004 |  |  |  |  |  |

ZAP nr.6  RURAL: Gilau, Somesu Rece,  Baciu, Corusu, Popesti, Salistea Noua, Garbau, Vistea,  Aghires Fabrici, Sanpaul, Sardu

| Tabelul 5A Informaţii despre calitatea apei potabile în zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1.000 m3/zi sau care deservesc mai mult de 5.000 de persoane |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anul | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |
| Judetul | CLUJ |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametrul1 | Nr. de ZAP monitorizate | Nr. de ZAP neconforme | Nr. de analize | Nr. de analize necorespunzătoare | % de analize necorespunzătoare | Locul prelevarii |  |  |
| Parametri microbiologici |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Escherichia coli (E. coli) | 1 | 0 | 74 | 0 |  | W,N,T |  |  |
| Enterococi | 1 | 0 | 74 | 0 |  | W,N,T |  |  |
| Parametri chimici |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arsen | 1 | 0 | 15 | 0 |  | W,N,T |  |  |
| Benzen | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |  |  |
| Benz(a)piren |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Bor | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |  |  |
| Bromaţi | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |  |  |
| Cadmiu | 1 | 0 | 3 | 0 |  | N,T |  |  |
| Cianuri totale |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Cianuri libere | 1 | 0 | 15 | 0 |  | W,N,T |  |  |
| Crom total | 1 | 0 | 2 | 0 |  | N,T |  |  |
| Cupru | 5 | 0 | 5 | 0 |  | N,T |  |  |
| 1,2 dicloretan | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |  |  |
| Fluor | 5 | 0 | 15 | 0 |  | W,N,T |  |  |
| Hidrocarburi Policiclice Aromatice |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Mercur | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |  |  |
| Nichel | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |  |  |
| Nitraţi | 1 | 0 | 41 | 0 |  | W,N,T |  |  |
| Nitriţi la ieşirea din staţia de tratare | 1 | 0 | 730 | 0 |  | W |  |  |
| Nitriţi în reţeaua de distribuţie | 1 | 0 | 29 | 0 |  | N,T |  |  |
| Nitrat/Nitrit (formula)4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pesticide individual2 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 4,4 DDD | 1 | 0 | 1 | 0 |  | W |  |  |
| 4,4 DDE | 1 | 0 | 1 | 0 |  | W |  |  |
| 4,4 DDT | 1 | 0 | 1 | 0 |  | W |  |  |
| Aldrin | 1 | 0 | 1 | 0 |  | W |  |  |
| Alfa-HCH | 1 | 0 | 1 | 0 |  | W |  |  |
| Beta-HCH | 1 | 0 | 1 | 0 |  | W |  |  |
| Delta HCH | 1 | 0 | 1 | 0 |  | W |  |  |
| Dieldrin | 1 | 0 | 1 | 0 |  | W |  |  |
| Gama-HCH | 1 | 0 | 1 | 0 |  | W |  |  |
| Heptaclor | 1 | 0 | 1 | 0 |  | W |  |  |
| Heptaclorepoxid | 1 | 0 | 1 | 0 |  | W |  |  |
| Gamaclordan | 1 | 0 | 1 | 0 |  | W |  |  |
| Alfaclordan | 1 | 0 | 1 | 0 |  | W |  |  |
| Endosulfan I | 1 | 0 | 1 | 0 |  | W |  |  |
| Endrin | 1 | 0 | 1 | 0 |  | W |  |  |
| Endosulfan II | 1 | 0 | 1 | 0 |  | W |  |  |
| Endrin aldehida | 1 | 0 | 1 | 0 |  | W |  |  |
| Metoxiclor | 1 | 0 | 1 | 0 |  | W |  |  |
| Endosulfan sulfat | 1 | 0 | 1 | 0 |  | W |  |  |
| Endrin cetona | 1 | 0 | 1 | 0 |  | W |  |  |
| Desethylatrazine-CAS 6190-65-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atrazine CAS 1912-24-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Terbutylatrazine-CAS-5915 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bentazon CAS 25057-89-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,6 dichlorbenzamide-CAS-2008-58-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Metalochlor CAS-87392-12-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,4 D –CAS 94-75-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Simazine-CAS 122-34-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diuron-CAS-330-54-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MCPA CAS-94-74-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bromacil CAS-314-40-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mecoprop-CAS-7085-19-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Isoproturon CAS-34123-59-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pesticide total | 1 | 0 | 20 | 0 |  | W |  |  |
| Plumb | 1 | 0 | 7 | 0 |  | N,T |  |  |
| Seleniu | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |  |  |
| Stibiu | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |  |  |
| Tetracloretenă şi tricloretenă |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Trihalometani Total | 1 | 0 | 2 | 0 |  | W |  |  |
| Parametri indicatori |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aluminiu | 1 | 0 | 40 | 0 |  | W |  |  |
| Amoniu | 1 | 0 | 41 | 0 |  | W,N,T |  |  |
| Bacterii coliforme | 1 | 0 | 34 | 0 |  | W,N,T |  |  |
| Carbon organic total (TOC)3 | 1 | 0 | 6 | 0 |  | W |  |  |
| Cloruri | 1 | 0 | 4 | 0 |  | W |  |  |
| Clostridium perfringens | 1 | 0 | 17 | 0 |  | W |  |  |
| Conductivitate | 1 | 0 | 27 | 0 |  | N,T |  |  |
| Culoare3 | 1 | 0 | 77 | 0 |  | W,N,T |  |  |
| Fier | 1 | 0 | 19 | 0 |  | N,T |  |  |
| Gust3 | 1 | 0 | 77 | 0 |  | W,N,T |  |  |
| Mangan | 1 | 0 | 1 | 0 |  | W,N,T |  |  |
| Miros3 | 1 | 0 | 77 | 0 |  | W,N,T |  |  |
| Număr de colonii la 22 ºC3 | 1 | 0 | 34 | 0 |  | W |  |  |
| Oxidabilitate | 1 | 0 | 27 | 0 |  | N,T |  |  |
| pH | 1 | 0 | 28 | 0 |  | N,T |  |  |
| Sodiu | 1 | 0 | 1 | 0 |  | W,N,T |  |  |
| Sulfat | 1 | 0 | 4 | 0 |  | W,N,T |  |  |
| Turbiditate3 | 1 | 1 | 31 | 2 | 6,45% | N,T |  |  |
| Tritiu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doză efectivă totală de referinţă |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Parametri acrilamidă, epiclorhidrină şi clorură de vinil se vor completa în tabelul 5B |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Trebuie raportate numai pesticidele individuale care au fost detectate la concentraţii mai mari decât limita de detecţie |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Vezi notele de subsol la tabelul 3, anexa nr. 1, legea nr. 311/2004 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Vezi nota de subsol 6, la tabelul 2, anexa nr. 1, legea nr. 311/2004 |  |  |  |  |  |  |  |

ZAP nr.7  RURAL: Floresti, Luna de Sus,  Tauti, Savadisla, Finisel, Vlaha, Stolna

| Tabelul 5A Informaţii despre calitatea apei potabile în zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1.000 m3/zi sau care deservesc mai mult de 5.000 de persoane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anul | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Judetul | CLUJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametrul1 | Nr. de ZAP monitorizate | Nr. de ZAP neconforme | Nr. de analize | Nr. de analize necorespunzătoare | % de analize necorespunzătoare | Locul prelevarii |  |  |  |  |
| Parametri microbiologici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Escherichia coli (E. coli) | 1 | 0 | 30 | 0 |  | N,T |  |  |  |  |
| Enterococi | 1 | 0 | 30 | 0 |  | N,T |  |  |  |  |
| Parametri chimici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arsen | 1 | 0 | 3 | 0 |  | N,T |  |  |  |  |
| Benzen | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |  |  |  |  |
| Benz(a)piren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bor | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |  |  |  |  |
| Bromaţi | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |  |  |  |  |
| Cadmiu | 1 | 0 | 6 | 0 |  | N,T |  |  |  |  |
| Cianuri totale |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Cianuri libere | 1 | 0 | 3 | 0 |  | N,T |  |  |  |  |
| Crom total | 1 | 0 | 2 | 0 |  | N,T |  |  |  |  |
| Cupru | 5 | 0 | 5 | 0 |  | N,T |  |  |  |  |
| 1,2 dicloretan | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |  |  |  |  |
| Fluor | 5 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |  |  |  |  |
| Hidrocarburi Policiclice Aromatice |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Mercur | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |  |  |  |  |
| Nichel | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |  |  |  |  |
| Nitraţi | 1 | 0 | 29 | 0 |  | N,T |  |  |  |  |
| Nitriţi la ieşirea din staţia de tratare | 1 | 0 | 730 | 0 |  | W |  |  |  |  |
| Nitriţi în reţeaua de distribuţie | 1 | 0 | 27 | 0 |  | N,T |  |  |  |  |
| Nitrat/Nitrit (formula)4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pesticide individual2 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |  |  |  |  |
| 4,4 DDD | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |  |  |  |  |
| 4,4 DDE | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |  |  |  |  |
| 4,4 DDT | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |  |  |  |  |
| Aldrin | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |  |  |  |  |
| Alfa-HCH | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |  |  |  |  |
| Beta-HCH | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |  |  |  |  |
| Delta HCH | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |  |  |  |  |
| Dieldrin | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |  |  |  |  |
| Gama-HCH | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |  |  |  |  |
| Heptaclor | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |  |  |  |  |
| Heptaclorepoxid | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |  |  |  |  |
| Gamaclordan | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |  |  |  |  |
| Alfaclordan | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |  |  |  |  |
| Endosulfan I | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |  |  |  |  |
| Endrin | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |  |  |  |  |
| Endosulfan II | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |  |  |  |  |
| Endrin aldehida | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |  |  |  |  |
| Metoxiclor | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |  |  |  |  |
| Endosulfan sulfat | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |  |  |  |  |
| Endrin cetona | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |  |  |  |  |
| Desethylatrazine-CAS 6190-65-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atrazine CAS 1912-24-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Terbutylatrazine-CAS-5915 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bentazon CAS 25057-89-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,6 dichlorbenzamide-CAS-2008-58-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Metalochlor CAS-87392-12-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,4 D –CAS 94-75-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Simazine-CAS 122-34-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diuron-CAS-330-54-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MCPA CAS-94-74-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bromacil CAS-314-40-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mecoprop-CAS-7085-19-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Isoproturon CAS-34123-59-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pesticide total | 1 | 0 | 20 | 0 |  | N,T |  |  |  |  |
| Plumb | 1 | 0 | 4 | 0 |  | N,T |  |  |  |  |
| Seleniu | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |  |  |  |  |
| Stibiu | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |  |  |  |  |
| Tetracloretenă şi tricloretenă |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Trihalometani Total | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |  |  |  |  |
| Parametri indicatori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aluminiu | 1 | 0 | 25 | 0 |  | N,T |  |  |  |  |
| Amoniu | 1 | 0 | 26 | 0 |  | N,T |  |  |  |  |
| Bacterii coliforme | 1 | 1 | 25 | 1 | 4,00% | N,T |  |  |  |  |
| Carbon organic total (TOC)3 | 1 | 0 | 6 | 0 |  | N,T |  |  |  |  |
| Cloruri | 1 | 0 | 6 | 0 |  | N,T |  |  |  |  |
| Clostridium perfringens | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |  |  |  |  |
| Conductivitate | 1 | 0 | 25 | 0 |  | N,T |  |  |  |  |
| Culoare3 | 1 | 0 | 36 | 0 |  | N,T |  |  |  |  |
| Fier | 1 | 0 | 10 | 0 |  | N,T |  |  |  |  |
| Gust3 | 1 | 0 | 36 | 0 |  | N,T |  |  |  |  |
| Mangan | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |  |  |  |  |
| Miros3 | 1 | 0 | 36 | 0 |  | N,T |  |  |  |  |
| Număr de colonii la 22 ºC3 | 1 | 0 | 25 | 0 |  | N,T |  |  |  |  |
| Oxidabilitate | 1 | 0 | 25 | 0 |  | N,T |  |  |  |  |
| pH | 1 | 0 | 29 | 0 |  | N,T |  |  |  |  |
| Sodiu | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |  |  |  |  |
| Sulfat | 1 | 0 | 6 | 0 |  | N,T |  |  |  |  |
| Turbiditate3 | 1 | 0 | 25 | 0 |  | N,T |  |  |  |  |
| Tritiu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doză efectivă totală de referinţă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Parametri acrilamidă, epiclorhidrină şi clorură de vinil se vor completa în tabelul 5B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Trebuie raportate numai pesticidele individuale care au fost detectate la concentraţii mai mari decât limita de detecţie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Vezi notele de subsol la tabelul 3, anexa nr. 1, legea nr. 311/2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Vezi nota de subsol 6, la tabelul 2, anexa nr. 1, legea nr. 311/2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ZAP nr.8 RURAL: Apahida, Dezmir, Sannicoara, Campenesti, Gadalin, Visea, Jucu Herghelie, Jucu de Mijloc, Jucu de Sus, Rascruci, Bontida, Fundatura, Iclod, Iclozel, Livada, Orman, Caianu, Cornesti, Lujerdiu, Morau,  Dabaca, Luna de Jos, Cojocna, Moristi, Cara

| Tabelul 5A Informaţii despre calitatea apei potabile în zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1.000 m3/zi sau care deservesc mai mult de 5.000 de persoane |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anul | 2011 |  |  |  |  |  |
| Judetul | CLUJ |  |  |  |  |  |
| Parametrul1 | Nr. de ZAP monitorizate | Nr. de ZAP neconforme | Nr. de analize | Nr. de analize necorespunzătoare | % de analize necorespunzătoare | Locul prelevarii |
| Parametri microbiologici |  |  |  |  |  |  |
| Escherichia coli (E. coli) | 1 | 0 | 71 | 0 |  | N,T |
| Enterococi | 1 | 0 | 71 | 0 |  | N,T |
| Parametri chimici |  |  |  |  |  |  |
| Arsen | 1 | 0 | 3 | 0 |  | N,T |
| Benzen | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |
| Benz(a)piren |  |  | - |  |  |  |
| Bor | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Bromaţi | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Cadmiu | 1 | 0 | 14 | 0 |  | N,T |
| Cianuri totale |  |  | - |  |  |  |
| Cianuri libere | 1 | 0 | 3 | 0 |  | N,T |
| Crom total | 1 | 0 | 12 | 0 |  | N,T |
| Cupru | 5 | 0 | 14 | 0 |  | N,T |
| 1,2 dicloretan | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Fluor | 5 | 0 | 3 | 0 |  | N,T |
| Hidrocarburi Policiclice Aromatice |  |  | - |  |  |  |
| Mercur | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Nichel | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Nitraţi | 1 | 0 | 68 | 0 |  | N,T |
| Nitriţi la ieşirea din staţia de tratare | 1 | 0 | 730 | 0 |  | W |
| Nitriţi în reţeaua de distribuţie | 1 | 0 | 68 | 0 |  | N,T |
| Nitrat/Nitrit (formula)4 |  |  |  |  |  |  |
| Pesticide individual2 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| 4,4 DDD | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| 4,4 DDE | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| 4,4 DDT | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Aldrin | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Alfa-HCH | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Beta-HCH | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Delta HCH | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Dieldrin | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Gama-HCH | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Heptaclor | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Heptaclorepoxid | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Gamaclordan | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Alfaclordan | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Endosulfan I | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Endrin | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Endosulfan II | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Endrin aldehida | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Metoxiclor | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Endosulfan sulfat | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Endrin cetona | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Desethylatrazine-CAS 6190-65-4 |  |  |  |  |  |  |
| Atrazine CAS 1912-24-9 |  |  |  |  |  |  |
| Terbutylatrazine-CAS-5915 |  |  |  |  |  |  |
| Bentazon CAS 25057-89-0 |  |  |  |  |  |  |
| 2,6 dichlorbenzamide-CAS-2008-58-4 |  |  |  |  |  |  |
| Metalochlor CAS-87392-12-9 |  |  |  |  |  |  |
| 2,4 D –CAS 94-75-7 |  |  |  |  |  |  |
| Simazine-CAS 122-34-9 |  |  |  |  |  |  |
| Diuron-CAS-330-54-1 |  |  |  |  |  |  |
| MCPA CAS-94-74-6 |  |  |  |  |  |  |
| Bromacil CAS-314-40-9 |  |  |  |  |  |  |
| Mecoprop-CAS-7085-19-0 |  |  |  |  |  |  |
| Isoproturon CAS-34123-59-6 |  |  |  |  |  |  |
| Pesticide total | 1 | 0 | 20 | 0 |  | N,T |
| Plumb | 1 | 0 | 14 | 0 |  | N,T |
| Seleniu | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Stibiu | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Tetracloretenă şi tricloretenă |  |  | - |  |  |  |
| Trihalometani Total | 1 | 0 | 2 | 0 |  | N,T |
| Parametri indicatori |  |  |  |  |  |  |
| Aluminiu | 1 | 0 | 46 | 0 |  | N,T |
| Amoniu | 1 | 0 | 58 | 0 |  | N,T |
| Bacterii coliforme | 1 | 1 | 66 | 1 | 1,52% | N,T |
| Carbon organic total (TOC)3 | 1 | 0 | 12 | 0 |  | N,T |
| Cloruri | 1 | 0 | 21 | 0 |  | N,T |
| Clostridium perfringens | 1 | 0 | 8 | 0 |  | N,T |
| Conductivitate | 1 | 0 | 66 | 0 |  | N,T |
| Culoare3 | 1 | 1 | 73 | 2 | 2,74% | N,T |
| Fier | 1 | 1 | 26 | 1 | 3,85% | N,T |
| Gust3 | 1 | 0 | 61 | 0 |  | N,T |
| Mangan | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Miros3 | 1 | 0 | 73 | 0 |  | N,T |
| Număr de colonii la 22 ºC3 | 1 | 0 | 66 | 0 |  | N,T |
| Oxidabilitate | 1 | 0 | 59 | 0 |  | N,T |
| pH | 1 | 0 | 68 | 0 |  | N,T |
| Sodiu | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Sulfat | 1 | 0 | 12 | 0 |  | N,T |
| Turbiditate3 | 1 | 0 | 54 | 0 |  | N,T |
| Tritiu |  |  |  |  |  |  |
| Doză efectivă totală de referinţă |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Parametri acrilamidă, epiclorhidrină şi clorură de vinil se vor completa în tabelul 5B |  |  |  |  |  |
| 2 | Trebuie raportate numai pesticidele individuale care au fost detectate la concentraţii mai mari decât limita de detecţie |  |  |  |  |  |
| 3 | Vezi notele de subsol la tabelul 3, anexa nr. 1, legea nr. 311/2004 |  |  |  |  |  |
| 4 | Vezi nota de subsol 6, la tabelul 2, anexa nr. 1, legea nr. 311/2004 |  |  |  |  |  |

ZAP nr.15 RURAL:  Corpadea, Caianu Vama, Caianu Mic, Caianu,   Valeni,  Vaida Camaras,  Camarasu,  Ceanu Mare, Mociu, Chesau, Ghirisu Roman, Frata, Olariu Nou, Suatu, Aruncuta

| Tabelul 5A Informaţii despre calitatea apei potabile în zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1.000 m3/zi sau care deservesc mai mult de 5.000 de persoane |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anul | 2011 |  |  |  |  |  |
| Judetul | CLUJ |  |  |  |  |  |
| Parametrul1 | Nr. de ZAP monitorizate | Nr. de ZAP neconforme | Nr. de analize | Nr. de analize necorespunzătoare | % de analize necorespunzătoare | Locul prelevarii |
| Parametri microbiologici |  |  |  |  |  |  |
| Escherichia coli (E. coli) | 1 | 0 | 33 | 0 |  | N,T |
| Enterococi | 1 | 0 | 33 | 0 |  | N,T |
| Parametri chimici |  |  |  |  |  |  |
| Arsen | 1 | 0 | 3 | 0 |  | N,T |
| Benzen | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Benz(a)piren |  |  | - |  |  |  |
| Bor | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Bromaţi | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Cadmiu | 1 | 0 | 6 | 0 |  | N,T |
| Cianuri totale |  |  | - |  |  |  |
| Cianuri libere | 1 | 0 | 3 | 0 |  | N,T |
| Crom total | 1 | 0 | 2 | 0 |  | N,T |
| Cupru | 1 | 0 | 7 | 0 |  | N,T |
| 1,2 dicloretan | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Fluor | 1 | 0 | 3 | 0 |  | N,T |
| Hidrocarburi Policiclice Aromatice |  |  | - |  |  |  |
| Mercur | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Nichel | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Nitraţi | 1 | 0 | 27 | 0 |  | N,T |
| Nitriţi la ieşirea din staţia de tratare | 1 | 0 | 730 | 0 |  | W |
| Nitriţi în reţeaua de distribuţie | 1 | 0 | 27 | 0 |  | N,T |
| Nitrat/Nitrit (formula)4 |  |  |  |  |  |  |
| Pesticide individual2 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| 4,4 DDD | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| 4,4 DDE | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| 4,4 DDT | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Aldrin | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Alfa-HCH | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Beta-HCH | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Delta HCH | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Dieldrin | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Gama-HCH | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Heptaclor | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Heptaclorepoxid | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Gamaclordan | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Alfaclordan | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Endosulfan I | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Endrin | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Endosulfan II | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Endrin aldehida | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Metoxiclor | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Endosulfan sulfat | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Endrin cetona | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Desethylatrazine-CAS 6190-65-4 |  |  |  |  |  |  |
| Atrazine CAS 1912-24-9 |  |  |  |  |  |  |
| Terbutylatrazine-CAS-5915 |  |  |  |  |  |  |
| Bentazon CAS 25057-89-0 |  |  |  |  |  |  |
| 2,6 dichlorbenzamide-CAS-2008-58-4 |  |  |  |  |  |  |
| Metalochlor CAS-87392-12-9 |  |  |  |  |  |  |
| 2,4 D –CAS 94-75-7 |  |  |  |  |  |  |
| Simazine-CAS 122-34-9 |  |  |  |  |  |  |
| Diuron-CAS-330-54-1 |  |  |  |  |  |  |
| MCPA CAS-94-74-6 |  |  |  |  |  |  |
| Bromacil CAS-314-40-9 |  |  |  |  |  |  |
| Mecoprop-CAS-7085-19-0 |  |  |  |  |  |  |
| Isoproturon CAS-34123-59-6 |  |  |  |  |  |  |
| Pesticide total | 1 | 0 | 20 | 0 |  | N,T |
| Plumb | 1 | 0 | 7 | 0 |  | N,T |
| Seleniu | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Stibiu | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Tetracloretenă şi tricloretenă |  |  | - |  |  |  |
| Trihalometani Total | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Parametri indicatori |  |  |  |  |  |  |
| Aluminiu | 1 | 0 | 24 | 0 |  | N,T |
| Amoniu | 1 | 0 | 27 | 0 |  | N,T |
| Bacterii coliforme | 1 | 0 | 28 | 0 |  | N,T |
| Carbon organic total (TOC)3 | 1 | 0 | 6 | 0 |  | N,T |
| Cloruri | 1 | 0 | 13 | 0 |  | N,T |
| Clostridium perfringens | 1 | 0 | 2 | 0 |  | N,T |
| Conductivitate | 1 | 0 | 28 | 0 |  | N,T |
| Culoare3 | 1 | 0 | 33 | 0 |  | N,T |
| Fier | 1 | 0 | 18 | 0 |  | N,T |
| Gust3 | 1 | 0 | 31 | 0 |  | N,T |
| Mangan | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Miros3 | 1 | 0 | 31 | 0 |  | N,T |
| Număr de colonii la 22 ºC3 | 1 | 0 | 28 | 0 |  | N,T |
| Oxidabilitate | 1 | 0 | 26 | 0 |  | N,T |
| pH | 1 | 0 | 32 | 0 |  | N,T |
| Sodiu | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Sulfat | 1 | 0 | 8 | 0 |  | N,T |
| Turbiditate3 | 1 | 0 | 29 | 0 |  | N,T |
| Tritiu |  |  | - |  |  |  |
| Doză efectivă totală de referinţă |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Parametri acrilamidă, epiclorhidrină şi clorură de vinil se vor completa în tabelul 5B |  |  |  |  |  |
| 2 | Trebuie raportate numai pesticidele individuale care au fost detectate la concentraţii mai mari decât limita de detecţie |  |  |  |  |  |
| 3 | Vezi notele de subsol la tabelul 3, anexa nr. 1, legea nr. 311/2004 |  |  |  |  |  |
| 4 | Vezi nota de subsol 6, la tabelul 2, anexa nr. 1, legea nr. 311/2004 |  |  |  |  |  |

ZAP nr. 9: Dej, Urisor, Casei

| Tabelul 5A Informaţii despre calitatea apei potabile în zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1.000 m3/zi sau care deservesc mai mult de 5.000 de persoane |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anul | 2011 |  |  |  |  |  |
| Judetul | CLUJ |  |  |  |  |  |
| Parametrul1 | Nr. de ZAP monitorizate | Nr. de ZAP neconforme | Nr. de analize | Nr. de analize necorespunzătoare | % de analize necorespunzătoare | Locul prelevarii |
| Parametri microbiologici |  |  |  |  |  |  |
| Escherichia coli (E. coli) | 1 | 0 | 94 | 0 |  | N,T |
| Enterococi | 1 | 0 | 94 | 0 |  | N,T |
| Parametri chimici |  |  |  |  |  |  |
| Arsen | 1 | 0 | 4 | 0 |  | N,T |
| Benzen |  |  | - |  |  |  |
| Benz(a)piren |  |  | - |  |  |  |
| Bor |  |  | - |  |  |  |
| Bromaţi |  |  | - |  |  |  |
| Cadmiu | 1 | 0 | 4 | 0 |  | N,T |
| Cianuri totale |  |  | - |  |  |  |
| Cianuri libere | 1 | 0 | 4 | 0 |  | N,T |
| Crom total |  |  | - |  |  |  |
| Cupru | 5 | 0 | 4 | 0 |  | N,T |
| 1,2 dicloretan |  |  | - |  |  |  |
| Fluor | 5 | 0 | 4 | 0 |  | N,T |
| Hidrocarburi Policiclice Aromatice |  |  | - |  |  |  |
| Mercur |  |  | - |  |  |  |
| Nichel |  |  | - |  |  |  |
| Nitraţi | 1 | 0 | 52 | 0 |  | N,T |
| Nitriţi la ieşirea din staţia de tratare | 1 | 0 | 730 | 0 |  | W |
| Nitriţi în reţeaua de distribuţie | 1 | 0 | 52 | 0 |  | N,T |
| Nitrat/Nitrit (formula)4 |  |  |  |  |  |  |
| Pesticide individual2 |  |  | - |  |  |  |
| 4,4 DDD |  |  |  |  |  |  |
| 4,4 DDE |  |  |  |  |  |  |
| 4,4 DDT |  |  |  |  |  |  |
| Aldrin |  |  |  |  |  |  |
| Alfa-HCH |  |  |  |  |  |  |
| Beta-HCH |  |  |  |  |  |  |
| Delta HCH |  |  |  |  |  |  |
| Dieldrin |  |  |  |  |  |  |
| Gama-HCH |  |  |  |  |  |  |
| Heptaclor |  |  |  |  |  |  |
| Heptaclorepoxid |  |  |  |  |  |  |
| Gamaclordan |  |  |  |  |  |  |
| Alfaclordan |  |  |  |  |  |  |
| Endosulfan I |  |  |  |  |  |  |
| Endrin |  |  |  |  |  |  |
| Endosulfan II |  |  |  |  |  |  |
| Endrin aldehida |  |  |  |  |  |  |
| Metoxiclor |  |  |  |  |  |  |
| Endosulfan sulfat |  |  |  |  |  |  |
| Endrin cetona |  |  |  |  |  |  |
| Desethylatrazine-CAS 6190-65-4 |  |  |  |  |  |  |
| Atrazine CAS 1912-24-9 |  |  |  |  |  |  |
| Terbutylatrazine-CAS-5915 |  |  |  |  |  |  |
| Bentazon CAS 25057-89-0 |  |  |  |  |  |  |
| 2,6 dichlorbenzamide-CAS-2008-58-4 |  |  |  |  |  |  |
| Metalochlor CAS-87392-12-9 |  |  |  |  |  |  |
| 2,4 D –CAS 94-75-7 |  |  |  |  |  |  |
| Simazine-CAS 122-34-9 |  |  |  |  |  |  |
| Diuron-CAS-330-54-1 |  |  |  |  |  |  |
| MCPA CAS-94-74-6 |  |  |  |  |  |  |
| Bromacil CAS-314-40-9 |  |  |  |  |  |  |
| Mecoprop-CAS-7085-19-0 |  |  |  |  |  |  |
| Isoproturon CAS-34123-59-6 |  |  |  |  |  |  |
| Pesticide total |  |  |  |  |  |  |
| Plumb | 1 | 0 | 4 | 0 |  | N,T |
| Seleniu |  |  | - |  |  |  |
| Stibiu |  |  | - |  |  |  |
| Tetracloretenă şi tricloretenă |  |  | - |  |  |  |
| Trihalometani Total |  |  | - |  |  |  |
| Parametri indicatori |  |  |  |  |  |  |
| Aluminiu | 1 | 0 | 51 | 0 |  | N,T |
| Amoniu | 1 | 0 | 48 | 0 |  | N,T |
| Bacterii coliforme | 1 | 1 | 48 | 1 | 2,08% | N,T |
| Carbon organic total (TOC)3 |  |  | - |  |  |  |
| Cloruri | 1 | 0 | 48 | 0 |  | N,T |
| Clostridium perfringens |  |  | - |  |  |  |
| Conductivitate | 1 | 0 | 48 | 0 |  | N,T |
| Culoare3 | 1 | 1 | 94 | 2 | 2,13% | N,T |
| Fier | 1 | 1 | 4 | 1 | 25% | N,T |
| Gust3 | 1 | 0 | 94 | 0 |  | N,T |
| Mangan |  |  |  |  |  |  |
| Miros3 | 1 | 0 | 94 | 0 |  | N,T |
| Număr de colonii la 22 ºC3 |  |  | - |  |  |  |
| Oxidabilitate | 1 | 0 | 48 | 0 |  | N,T |
| pH | 1 | 0 | 48 | 0 |  | N,T |
| Sodiu |  |  | - |  |  |  |
| Sulfat |  |  | - |  |  |  |
| Turbiditate3 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0,00% | N,T |
| Tritiu |  |  | - |  |  |  |
| Doză efectivă totală de referinţă |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Parametri acrilamidă, epiclorhidrină şi clorură de vinil se vor completa în tabelul 5B |  |  |  |  |  |
| 2 | Trebuie raportate numai pesticidele individuale care au fost detectate la concentraţii mai mari decât limita de detecţie |  |  |  |  |  |
| 3 | Vezi notele de subsol la tabelul 3, anexa nr. 1, legea nr. 311/2004 |  |  |  |  |  |
| 4 | Vezi nota de subsol 6, la tabelul 2, anexa nr. 1, legea nr. 311/2004 |  |  |  |  |  |

ZAP nr.16 Dej Triaj, Cuzdrioara

| Tabelul 5A Informaţii despre calitatea apei potabile în zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1.000 m3/zi sau care deservesc mai mult de 5.000 de persoane |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anul | 2011 |  |  |  |  |  |
| Judetul | CLUJ |  |  |  |  |  |
| Parametrul1 | Nr. de ZAP monitorizate | Nr. de ZAP neconforme | Nr. de analize | Nr. de analize necorespunzătoare | % de analize necorespunzătoare | Locul prelevarii |
| Parametri microbiologici |  |  |  |  |  |  |
| Escherichia coli (E. coli) | 1 | 0 | 41 | 0 |  | W,N,T |
| Enterococi | 1 | 1 | 41 | 1 | 2,44% | W,N,T |
| Parametri chimici |  |  |  |  |  |  |
| Arsen | 1 | 0 | 2 | 0 |  | W,N,T |
| Benzen |  |  | - |  |  |  |
| Benz(a)piren |  |  | - |  |  |  |
| Bor |  |  | - |  |  |  |
| Bromaţi |  |  | - |  |  |  |
| Cadmiu |  |  | - |  |  |  |
| Cianuri totale |  |  | - |  |  |  |
| Cianuri libere | 1 | 0 | 2 | 0 |  | W,N,T |
| Crom total |  |  | - |  |  |  |
| Cupru |  |  | - |  |  |  |
| 1,2 dicloretan |  |  | - |  |  |  |
| Fluor | 1 | 0 | 2 | 0 |  | W,N,T |
| Hidrocarburi Policiclice Aromatice |  |  | - |  |  |  |
| Mercur |  |  | - |  |  |  |
| Nichel |  |  | - |  |  |  |
| Nitraţi | 1 | 0 | 4 | 0 |  | N,T |
| Nitriţi la ieşirea din staţia de tratare | 1 | 0 | 2 | 0 |  | W |
| Nitriţi în reţeaua de distribuţie |  |  | - |  |  |  |
| Nitrat/Nitrit (formula)4 |  |  |  |  |  |  |
| Pesticide individual2 |  |  | - |  |  |  |
| 4,4 DDD |  |  |  |  |  |  |
| 4,4 DDE |  |  |  |  |  |  |
| 4,4 DDT |  |  |  |  |  |  |
| Aldrin |  |  |  |  |  |  |
| Alfa-HCH |  |  |  |  |  |  |
| Beta-HCH |  |  |  |  |  |  |
| Delta HCH |  |  |  |  |  |  |
| Dieldrin |  |  |  |  |  |  |
| Gama-HCH |  |  |  |  |  |  |
| Heptaclor |  |  |  |  |  |  |
| Heptaclorepoxid |  |  |  |  |  |  |
| Gamaclordan |  |  |  |  |  |  |
| Alfaclordan |  |  |  |  |  |  |
| Endosulfan I |  |  |  |  |  |  |
| Endrin |  |  |  |  |  |  |
| Endosulfan II |  |  |  |  |  |  |
| Endrin aldehida |  |  |  |  |  |  |
| Metoxiclor |  |  |  |  |  |  |
| Endosulfan sulfat |  |  |  |  |  |  |
| Endrin cetona |  |  |  |  |  |  |
| Desethylatrazine-CAS 6190-65-4 |  |  |  |  |  |  |
| Atrazine CAS 1912-24-9 |  |  |  |  |  |  |
| Terbutylatrazine-CAS-5915 |  |  |  |  |  |  |
| Bentazon CAS 25057-89-0 |  |  |  |  |  |  |
| 2,6 dichlorbenzamide-CAS-2008-58-4 |  |  |  |  |  |  |
| Metalochlor CAS-87392-12-9 |  |  |  |  |  |  |
| 2,4 D –CAS 94-75-7 |  |  |  |  |  |  |
| Simazine-CAS 122-34-9 |  |  |  |  |  |  |
| Diuron-CAS-330-54-1 |  |  |  |  |  |  |
| MCPA CAS-94-74-6 |  |  |  |  |  |  |
| Bromacil CAS-314-40-9 |  |  |  |  |  |  |
| Mecoprop-CAS-7085-19-0 |  |  |  |  |  |  |
| Isoproturon CAS-34123-59-6 |  |  |  |  |  |  |
| Pesticide total |  |  |  |  |  |  |
| Plumb |  |  | - |  |  |  |
| Seleniu |  |  | - |  |  |  |
| Stibiu |  |  | - |  |  |  |
| Tetracloretenă şi tricloretenă |  |  | - |  |  |  |
| Trihalometani Total |  |  | - |  |  |  |
| Parametri indicatori |  |  |  |  |  |  |
| Aluminiu | 1 | 0 | 4 | 0 |  | W,N,T |
| Amoniu | 1 | 0 | 4 | 0 |  | W |
| Bacterii coliforme | 1 | 0 | 4 | 0 |  | W |
| Carbon organic total (TOC)3 |  |  | - |  |  |  |
| Cloruri | 1 | 0 | 2 | 0 |  | W |
| Clostridium perfringens | 1 | 0 | 4 | 0 |  | W |
| Conductivitate | 1 | 0 | 2 | 0 |  | W |
| Culoare3 | 1 | 0 | 41 | 0 |  | W,N,T |
| Fier |  |  | - |  |  | N,T |
| Gust3 | 1 | 0 | 41 | 0 |  | W,N,T |
| Mangan |  |  | - |  |  |  |
| Miros3 | 1 | 0 | 41 | 0 |  | W,N,T |
| Număr de colonii la 22 ºC3 | 1 | 0 | 4 | 0 |  | W |
| Oxidabilitate | 1 | 0 | 2 | 0 |  | W |
| pH | 1 | 0 | 2 | 0 |  | W |
| Sodiu |  |  | - |  |  |  |
| Sulfat |  |  | - |  |  |  |
| Turbiditate3 | 1 | 0 | 4 | 0 |  | W |
| Tritiu |  |  | - |  |  |  |
| Doză efectivă totală de referinţă |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Parametri acrilamidă, epiclorhidrină şi clorură de vinil se vor completa în tabelul 5B |  |  |  |  |  |
| 2 | Trebuie raportate numai pesticidele individuale care au fost detectate la concentraţii mai mari decât limita de detecţie |  |  |  |  |  |
| 3 | Vezi notele de subsol la tabelul 3, anexa nr. 1, legea nr. 311/2004 |  |  |  |  |  |
| 4 | Vezi nota de subsol 6, la tabelul 2, anexa nr. 1, legea nr. 311/2004 |  |  |  |  |  |

ZAP nr.10 Huedin, Bologa, Poieni, Morlaca, Braisor, Sancraiu, Domos

| Tabelul 5A Informaţii despre calitatea apei potabile în zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1.000 m3/zi sau care deservesc mai mult de 5.000 de persoane |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anul | 2011 |  |  |  |  |  |
| Judetul | CLUJ |  |  |  |  |  |
| Parametrul1 | Nr. de ZAP monitorizate | Nr. de ZAP neconforme | Nr. de analize | Nr. de analize necorespunzătoare | % de analize necorespunzătoare | Locul prelevarii |
| Parametri microbiologici |  |  |  |  |  |  |
| Escherichia coli (E. coli) | 1 | 1 | 140 | 2 | 1,43% | W,N,T |
| Enterococi | 1 | 0 | 96 | 0 |  | W,N,T |
| Parametri chimici |  |  |  |  |  |  |
| Arsen | 1 | 0 | 6 | 0 |  | W,N,T |
| Benzen |  |  | - |  |  |  |
| Benz(a)piren |  |  | - |  |  |  |
| Bor |  |  | - |  |  |  |
| Bromaţi |  |  | - |  |  |  |
| Cadmiu | 1 | 0 | 3 | 0 |  | N,T |
| Cianuri totale |  |  | - |  |  |  |
| Cianuri libere | 1 | 0 | 6 | 0 |  | W,N,T |
| Crom total |  |  | - |  |  |  |
| Cupru | 5 | 0 | 3 | 0 |  | N,T |
| 1,2 dicloretan |  |  | - |  |  |  |
| Fluor | 5 | 0 | 6 | 0 |  | W,N,T |
| Hidrocarburi Policiclice Aromatice |  |  | - |  |  |  |
| Mercur |  |  | - |  |  |  |
| Nichel |  |  | - |  |  |  |
| Nitraţi | 1 | 0 | 50 | 0 |  | W,N,T |
| Nitriţi la ieşirea din staţia de tratare | 1 | 0 | 44 | 0 |  | W |
| Nitriţi în reţeaua de distribuţie | 1 | 0 | 47 | 0 |  | N,T |
| Nitrat/Nitrit (formula)4 |  |  |  |  |  |  |
| Pesticide individual2 |  |  | - |  |  |  |
| 4,4 DDD |  |  |  |  |  |  |
| 4,4 DDE |  |  |  |  |  |  |
| 4,4 DDT |  |  |  |  |  |  |
| Aldrin |  |  |  |  |  |  |
| Alfa-HCH |  |  |  |  |  |  |
| Beta-HCH |  |  |  |  |  |  |
| Delta HCH |  |  |  |  |  |  |
| Dieldrin |  |  |  |  |  |  |
| Gama-HCH |  |  |  |  |  |  |
| Heptaclor |  |  |  |  |  |  |
| Heptaclorepoxid |  |  |  |  |  |  |
| Gamaclordan |  |  |  |  |  |  |
| Alfaclordan |  |  |  |  |  |  |
| Endosulfan I |  |  |  |  |  |  |
| Endrin |  |  |  |  |  |  |
| Endosulfan II |  |  |  |  |  |  |
| Endrin aldehida |  |  |  |  |  |  |
| Metoxiclor |  |  |  |  |  |  |
| Endosulfan sulfat |  |  |  |  |  |  |
| Endrin cetona |  |  |  |  |  |  |
| Desethylatrazine-CAS 6190-65-4 |  |  |  |  |  |  |
| Atrazine CAS 1912-24-9 |  |  |  |  |  |  |
| Terbutylatrazine-CAS-5915 |  |  |  |  |  |  |
| Bentazon CAS 25057-89-0 |  |  |  |  |  |  |
| 2,6 dichlorbenzamide-CAS-2008-58-4 |  |  |  |  |  |  |
| Metalochlor CAS-87392-12-9 |  |  |  |  |  |  |
| 2,4 D –CAS 94-75-7 |  |  |  |  |  |  |
| Simazine-CAS 122-34-9 |  |  |  |  |  |  |
| Diuron-CAS-330-54-1 |  |  |  |  |  |  |
| MCPA CAS-94-74-6 |  |  |  |  |  |  |
| Bromacil CAS-314-40-9 |  |  |  |  |  |  |
| Mecoprop-CAS-7085-19-0 |  |  |  |  |  |  |
| Isoproturon CAS-34123-59-6 |  |  |  |  |  |  |
| Pesticide total |  |  |  |  |  |  |
| Plumb | 1 | 0 | 3 | 0 |  | W |
| Seleniu |  |  | - |  |  |  |
| Stibiu |  |  | - |  |  |  |
| Tetracloretenă şi tricloretenă |  |  | - |  |  |  |
| Trihalometani Total |  |  | - |  |  | W |
| Parametri indicatori |  |  |  |  |  |  |
| Aluminiu |  |  | - |  |  |  |
| Amoniu | 1 | 0 | 44 | 0 |  | W,N,T |
| Bacterii coliforme | 1 | 0 | 3 | 0 |  | W,N,T |
| Carbon organic total (TOC)3 |  |  | - |  |  |  |
| Cloruri |  |  | - |  |  |  |
| Clostridium perfringens |  |  | - |  |  |  |
| Conductivitate |  |  | - |  |  |  |
| Culoare3 | 1 | 1 | 96 | 2 | 2,08% | W,N,T |
| Fier | 1 | 1 | 3 | 1 | 33,33% | N,T |
| Gust3 | 1 | 0 | 96 | 0 |  | W,N,T |
| Mangan |  |  | - |  |  |  |
| Miros3 | 1 | 0 | 96 | 0 |  | W,N,T |
| Număr de colonii la 22 ºC3 | 1 | 0 | 3 | 0 |  | W |
| Oxidabilitate | 1 | 0 | 44 | 0 |  |  |
| pH | 1 | 0 | 44 | 0 |  | W,N,T |
| Sodiu |  |  | - |  |  |  |
| Sulfat |  |  | - |  |  |  |
| Turbiditate3 | 1 | 1 | 44 | 9 | 20,45% | W,N,T |
| Tritiu |  |  | - |  |  |  |
| Doză efectivă totală de referinţă |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Parametri acrilamidă, epiclorhidrină şi clorură de vinil se vor completa în tabelul 5B |  |  |  |  |  |
| 2 | Trebuie raportate numai pesticidele individuale care au fost detectate la concentraţii mai mari decât limita de detecţie |  |  |  |  |  |
| 3 | Vezi notele de subsol la tabelul 3, anexa nr. 1, legea nr. 311/2004 |  |  |  |  |  |
| 4 | Vezi nota de subsol 6, la tabelul 2, anexa nr. 1, legea nr. 311/2004 |  |  |  |  |  |

ZAP nr.11 Gherla, Fizesu Gherlii, Bont, Nicula, Sacalaia

| Tabelul 5A Informaţii despre calitatea apei potabile în zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1.000 m3/zi sau care deservesc mai mult de 5.000 de persoane |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anul | 2011 |  |  |  |  |  |
| Judetul | CLUJ |  |  |  |  |  |
| Parametrul1 | Nr. de ZAP monitorizate | Nr. de ZAP neconforme | Nr. de analize | Nr. de analize necorespunzătoare | % de analize necorespunzătoare | Locul prelevarii |
| Parametri microbiologici |  |  |  |  |  |  |
| Escherichia coli (E. coli) | 1 | 0 | 97 | 0 |  | N,T |
| Enterococi | 1 | 0 | 97 | 0 |  | N,T |
| Parametri chimici |  |  |  |  |  |  |
| Arsen | 1 | 0 | 5 | 0 |  | N,T |
| Benzen | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |
| Benz(a)piren |  |  | - |  |  |  |
| Bor | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |
| Bromaţi | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |
| Cadmiu | 1 | 0 | 25 | 0 |  | N,T |
| Cianuri totale |  |  | - |  |  |  |
| Cianuri libere | 1 | 0 | 5 | 0 |  | N,T |
| Crom total | 1 | 0 | 9 | 0 |  |  |
| Cupru | 1 | 0 | 20 | 0 |  | N,T |
| 1,2 dicloretan | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |
| Fluor | 1 | 0 | 5 | 0 |  | N,T |
| Hidrocarburi Policiclice Aromatice |  |  | - |  |  |  |
| Mercur | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |
| Nichel | 1 | 0 | 1 |  |  |  |
| Nitraţi | 1 | 0 | 61 | 0 |  | N,T |
| Nitriţi la ieşirea din staţia de tratare | 1 | 0 | 730 | 0 |  | W |
| Nitriţi în reţeaua de distribuţie | 1 | 0 | 61 | 0 |  | N,T |
| Nitrat/Nitrit (formula)4 |  |  |  |  |  |  |
| Pesticide individual2 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |
| 4,4 DDD | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| 4,4 DDE | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| 4,4 DDT | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Aldrin | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Alfa-HCH | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Beta-HCH | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Delta HCH | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Dieldrin | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Gama-HCH | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Heptaclor | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Heptaclorepoxid | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Gamaclordan | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Alfaclordan | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Endosulfan I | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Endrin | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Endosulfan II | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Endrin aldehida | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Metoxiclor | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Endosulfan sulfat | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Endrin cetona | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Desethylatrazine-CAS 6190-65-4 |  |  |  |  |  |  |
| Atrazine CAS 1912-24-9 |  |  |  |  |  |  |
| Terbutylatrazine-CAS-5915 |  |  |  |  |  |  |
| Bentazon CAS 25057-89-0 |  |  |  |  |  |  |
| 2,6 dichlorbenzamide-CAS-2008-58-4 |  |  |  |  |  |  |
| Metalochlor CAS-87392-12-9 |  |  |  |  |  |  |
| 2,4 D –CAS 94-75-7 |  |  |  |  |  |  |
| Simazine-CAS 122-34-9 |  |  |  |  |  |  |
| Diuron-CAS-330-54-1 |  |  |  |  |  |  |
| MCPA CAS-94-74-6 |  |  |  |  |  |  |
| Bromacil CAS-314-40-9 |  |  |  |  |  |  |
| Mecoprop-CAS-7085-19-0 |  |  |  |  |  |  |
| Isoproturon CAS-34123-59-6 |  |  |  |  |  |  |
| Pesticide total | 1 | 0 | 20 | 0 |  | N,T |
| Plumb | 1 | 0 | 16 | 0 |  | N,T |
| Seleniu | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Stibiu | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Tetracloretenă şi tricloretenă |  |  | - |  |  |  |
| Trihalometani Total | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Parametri indicatori |  |  |  |  |  |  |
| Aluminiu | 1 | 0 | 53 | 0 |  | N,T |
| Amoniu | 1 | 0 | 56 | 0 |  | N,T |
| Bacterii coliforme | 1 | 0 | 551 | 0 |  | N,T |
| Carbon organic total (TOC)3 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Cloruri | 1 | 0 | 16 | 0 |  | N,T |
| Clostridium perfringens | 1 | 0 | 8 | 0 |  | N,T |
| Conductivitate | 1 | 0 | 55 | 0 |  | N,T |
| Culoare3 | 1 | 0 | 97 | 0 |  | N,T |
| Fier | 1 | 0 | 16 | 0 |  | N,T |
| Gust3 | 1 | 0 | 97 | 0 |  | N,T |
| Mangan |  |  | - |  |  |  |
| Miros3 | 1 | 0 | 97 | 0 |  | N,T |
| Număr de colonii la 22 ºC3 | 1 | 0 | 55 | 0 |  | N,T |
| Oxidabilitate | 1 | 0 | 55 | 0 |  | N,T |
| pH | 1 | 0 | 58 | 0 |  | N,T |
| Sodiu | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Sulfat | 1 | 0 | 12 | 0 |  | N,T |
| Turbiditate3 | 1 | 0 | 55 | 0 |  | N,T |
| Tritiu |  |  | - |  |  |  |
| Doză efectivă totală de referinţă |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Parametri acrilamidă, epiclorhidrină şi clorură de vinil se vor completa în tabelul 5B |  |  |  |  |  |
| 2 | Trebuie raportate numai pesticidele individuale care au fost detectate la concentraţii mai mari decât limita de detecţie |  |  |  |  |  |
| 3 | Vezi notele de subsol la tabelul 3, anexa nr. 1, legea nr. 311/2004 |  |  |  |  |  |
| 4 | Vezi nota de subsol 6, la tabelul 2, anexa nr. 1, legea nr. 311/2004 |  |  |  |  |  |

ZAP nr. 12 Turda, Mihai Viteazu, Cornesti, Cheia, Bogata, Sandulesti, Copaceni

| Tabelul 5A Informaţii despre calitatea apei potabile în zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1.000 m3/zi sau care deservesc mai mult de 5.000 de persoane |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anul | 2011 |  |  |  |  |  |
| Judetul | CLUJ |  |  |  |  |  |
| Parametrul1 | Nr. de ZAP monitorizate | Nr. de ZAP neconforme | Nr. de analize | Nr. de analize necorespunzătoare | % de analize necorespunzătoare | Locul prelevarii |
| Parametri microbiologici |  |  |  |  |  |  |
| Escherichia coli (E. coli) | 1 | 0 | 542 | 0 |  | W,N,T |
| Enterococi | 1 | 0 | 542 | 0 |  | W,N,T |
| Parametri chimici |  |  |  |  |  |  |
| Arsen | 1 | 0 | 74 | 0 |  | W,N,T |
| Benzen |  |  | - |  |  |  |
| Benz(a)piren |  |  | - |  |  |  |
| Bor |  |  | - |  |  |  |
| Bromaţi |  |  | - |  |  |  |
| Cadmiu | 1 | 0 | 38 | 0 |  | N,T |
| Cianuri totale |  |  | - |  |  |  |
| Cianuri libere | 1 | 0 | 126 | 0 |  | W,N,T |
| Crom total |  |  | - |  |  |  |
| Cupru | 1 | 0 | 38 | 0 |  | N,T |
| 1,2 dicloretan |  |  | - |  |  |  |
| Fluor | 1 | 0 | 74 | 0 |  | W,N,T |
| Hidrocarburi Policiclice Aromatice |  |  | - |  |  |  |
| Mercur |  |  | - |  |  |  |
| Nichel |  |  | - |  |  |  |
| Nitraţi | 1 | 0 | 386 | 0 |  | W,N,T |
| Nitriţi la ieşirea din staţia de tratare | 1 | 0 | 52 | 0 |  | W |
| Nitriţi în reţeaua de distribuţie | 1 | 0 | 298 | 0 |  | N,T |
| Nitrat/Nitrit (formula)4 |  |  |  |  |  |  |
| Pesticide individual2 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |
| 4,4 DDD | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| 4,4 DDE | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| 4,4 DDT | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Aldrin | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Alfa-HCH | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Beta-HCH | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Delta HCH | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Dieldrin | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Gama-HCH | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Heptaclor | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Heptaclorepoxid | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Gamaclordan | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Alfaclordan | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Endosulfan I | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Endrin | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Endosulfan II | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Endrin aldehida | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Metoxiclor | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Endosulfan sulfat | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Endrin cetona | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Desethylatrazine-CAS 6190-65-4 |  |  |  |  |  |  |
| Atrazine CAS 1912-24-9 |  |  |  |  |  |  |
| Terbutylatrazine-CAS-5915 |  |  |  |  |  |  |
| Bentazon CAS 25057-89-0 |  |  |  |  |  |  |
| 2,6 dichlorbenzamide-CAS-2008-58-4 |  |  |  |  |  |  |
| Metalochlor CAS-87392-12-9 |  |  |  |  |  |  |
| 2,4 D –CAS 94-75-7 |  |  |  |  |  |  |
| Simazine-CAS 122-34-9 |  |  |  |  |  |  |
| Diuron-CAS-330-54-1 |  |  |  |  |  |  |
| MCPA CAS-94-74-6 |  |  |  |  |  |  |
| Bromacil CAS-314-40-9 |  |  |  |  |  |  |
| Mecoprop-CAS-7085-19-0 |  |  |  |  |  |  |
| Isoproturon CAS-34123-59-6 |  |  |  |  |  |  |
| Pesticide total | 1 | 0 | 20 | 0 |  | N,T |
| Plumb | 1 | 0 | 38 | 0 |  | N,T |
| Seleniu |  |  | - |  |  |  |
| Stibiu |  |  | - |  |  |  |
| Tetracloretenă şi tricloretenă |  |  | - |  |  |  |
| Trihalometani Total |  |  | 1 |  |  | N,T |
| Parametri indicatori |  |  |  |  |  |  |
| Aluminiu |  |  | - |  |  |  |
| Amoniu | 1 | 0 | 350 | 0 |  | W,N,T |
| Bacterii coliforme | 1 | 0 | 504 | 0 |  | W,N,T |
| Carbon organic total (TOC)3 |  |  | - |  |  |  |
| Cloruri | 1 | 0 | 104 | 0 |  | W |
| Clostridium perfringens |  |  | - |  |  |  |
| Conductivitate | 1 | 0 | 468 | 0 |  | W,N,T |
| Culoare3 | 1 | 0 | 542 | 0 |  | W,N,T |
| Fier | 1 | 0 | 142 | 0 |  | N,T |
| Gust3 | 1 | 0 | 542 | 0 |  | W,N,T |
| Mangan | 1 | 0 | 104 | 0 |  | W |
| Miros3 | 1 | 0 | 542 | 0 |  | W,N,T |
| Număr de colonii la 22 ºC3 | 1 | 0 | 88 | 0 |  | W |
| Oxidabilitate | 1 | 0 | 312 | 0 |  | W,N,T |
| pH | 1 | 0 | 469 | 0 |  | W,N,T |
| Sodiu |  |  | - |  |  |  |
| Sulfat | 1 | 0 | 260 | 0 |  | W |
| Turbiditate3 | 1 | 0 | 470 | 0 |  | W,N,T |
| Tritiu |  |  | - |  |  |  |
| Doză efectivă totală de referinţă |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Parametri acrilamidă, epiclorhidrină şi clorură de vinil se vor completa în tabelul 5B |  |  |  |  |  |
| 2 | Trebuie raportate numai pesticidele individuale care au fost detectate la concentraţii mai mari decât limita de detecţie |  |  |  |  |  |
| 3 | Vezi notele de subsol la tabelul 3, anexa nr. 1, legea nr. 311/2004 |  |  |  |  |  |
| 4 | Vezi nota de subsol 6, la tabelul 2, anexa nr. 1, legea nr. 311/2004 |  |  |  |  |  |

ZAP nr.13 Campia Turzii, Viisoara, Calarasi, Calarasi Gara, Urca

| Tabelul 5A Informaţii despre calitatea apei potabile în zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1.000 m3/zi sau care deservesc mai mult de 5.000 de persoane |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anul | 2011 |  |  |  |  |  |
| Judetul | CLUJ |  |  |  |  |  |
| Parametrul1 | Nr. de ZAP monitorizate | Nr. de ZAP neconforme | Nr. de analize | Nr. de analize necorespunzătoare | % de analize necorespunzătoare | Locul prelevarii |
| Parametri microbiologici |  |  |  |  |  |  |
| Escherichia coli (E. coli) | 1 | 0 | 513 | 0 |  | W,N,T |
| Enterococi | 1 | 0 | 513 | 0 |  | W,N,T |
| Parametri chimici |  |  |  |  |  |  |
| Arsen | 1 | 0 | 7 | 0 |  | W,N,T |
| Benzen |  |  | - |  |  |  |
| Benz(a)piren |  |  | - |  |  |  |
| Bor |  |  | - |  |  |  |
| Bromaţi |  |  | - |  |  |  |
| Cadmiu | 1 | 0 | 4 | 0 |  | N,T |
| Cianuri totale |  |  | - |  |  |  |
| Cianuri libere | 1 | 0 | 59 | 0 |  | W,N,T |
| Crom total |  |  | - |  |  |  |
| Cupru | 1 | 0 | 4 | 0 |  | N,T |
| 1,2 dicloretan |  |  | - |  |  |  |
| Fluor | 1 | 0 | 7 | 0 |  | W,N,T |
| Hidrocarburi Policiclice Aromatice |  |  | - |  |  |  |
| Mercur |  |  | - |  |  |  |
| Nichel |  |  | - |  |  |  |
| Nitraţi | 1 | 0 | 632 | 0 |  | W,N,T |
| Nitriţi la ieşirea din staţia de tratare | 1 | 0 | 365 | 0 |  | W |
| Nitriţi în reţeaua de distribuţie | 1 | 0 | 264 | 0 |  | N,T |
| Nitrat/Nitrit (formula)4 |  |  |  |  |  |  |
| Pesticide individual2 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| 4,4 DDD | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| 4,4 DDE | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| 4,4 DDT | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Aldrin | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Alfa-HCH | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Beta-HCH | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Delta HCH | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Dieldrin | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Gama-HCH | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Heptaclor | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Heptaclorepoxid | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Gamaclordan | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Alfaclordan | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Endosulfan I | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Endrin | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Endosulfan II | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Endrin aldehida | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Metoxiclor | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Endosulfan sulfat | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Endrin cetona | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Desethylatrazine-CAS 6190-65-4 |  |  |  |  |  |  |
| Atrazine CAS 1912-24-9 |  |  |  |  |  |  |
| Terbutylatrazine-CAS-5915 |  |  |  |  |  |  |
| Bentazon CAS 25057-89-0 |  |  |  |  |  |  |
| 2,6 dichlorbenzamide-CAS-2008-58-4 |  |  |  |  |  |  |
| Metalochlor CAS-87392-12-9 |  |  |  |  |  |  |
| 2,4 D –CAS 94-75-7 |  |  |  |  |  |  |
| Simazine-CAS 122-34-9 |  |  |  |  |  |  |
| Diuron-CAS-330-54-1 |  |  |  |  |  |  |
| MCPA CAS-94-74-6 |  |  |  |  |  |  |
| Bromacil CAS-314-40-9 |  |  |  |  |  |  |
| Mecoprop-CAS-7085-19-0 |  |  |  |  |  |  |
| Isoproturon CAS-34123-59-6 |  |  |  |  |  |  |
| Pesticide total | 1 | 0 | 20 | 0 |  | N,T |
| Plumb | 1 | 0 | 4 | 0 |  | N,T |
| Seleniu |  |  | - |  |  |  |
| Stibiu |  |  | - |  |  |  |
| Tetracloretenă şi tricloretenă |  |  | - |  |  |  |
| Trihalometani Total | 1 | 0 | 1 | 0 |  | N,T |
| Parametri indicatori |  |  |  |  |  |  |
| Aluminiu | 1 | 0 | 3 | 0 |  | W |
| Amoniu | 1 | 0 | 628 | 0 |  | W,N,T |
| Bacterii coliforme | 1 | 0 | 52 | 0 |  | W,N,T |
| Carbon organic total (TOC)3 |  |  | - |  |  |  |
| Cloruri | 1 | 0 | 104 | 0 |  | W |
| Clostridium perfringens | 1 | 0 | 3 | 0 |  | W |
| Conductivitate | 1 | 0 | 625 | 0 |  | W,N,T |
| Culoare3 | 1 | 0 | 357 | 0 |  | W,N,T |
| Fier | 1 | 0 | 108 | 0 |  | N,T |
| Gust3 | 1 | 0 | 305 | 0 |  | W,N,T |
| Mangan | 1 | 0 | 104 | 0 |  | W |
| Miros3 | 1 | 0 | 670 | 0 |  | W,N,T |
| Număr de colonii la 22 ºC3 | 1 | 0 | 52 | 0 |  | W |
| Oxidabilitate | 1 | 0 | 625 | 0 |  | W,N,T |
| pH | 1 | 0 | 625 | 0 |  | W,N,T |
| Sodiu |  |  | - |  |  |  |
| Sulfat | 1 | 0 | 104 | 0 |  | W |
| Turbiditate3 | 1 | 0 | 625 | 0 |  | W,N,T |
| Tritiu |  |  | - |  |  |  |
| Doză efectivă totală de referinţă |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Parametri acrilamidă, epiclorhidrină şi clorură de vinil se vor completa în tabelul 5B |  |  |  |  |  |
| 2 | Trebuie raportate numai pesticidele individuale care au fost detectate la concentraţii mai mari decât limita de detecţie |  |  |  |  |  |
| 3 | Vezi notele de subsol la tabelul 3, anexa nr. 1, legea nr. 311/2004 |  |  |  |  |  |
| 4 | Vezi nota de subsol 6, la tabelul 2, anexa nr. 1, legea nr. 311/2004 |  |  |  |  |  |

JUDETUL CLUJ

| Tabelul 5A Informaţii despre calitatea apei potabile în zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1.000 m3/zi sau care deservesc mai mult de 5.000 de persoane |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anul | 2011 |  |  |  |  |  |
| Judetul | CLUJ |  |  |  |  |  |
| Parametrul1 | Nr. de ZAP monitorizate | Nr. de ZAP neconforme | Nr. de analize | Nr. de analize necorespunzătoare | % de analize necorespunzătoare | Locul prelevarii |
| Parametri microbiologici |  |  |  |  |  |  |
| Escherichia coli (E. coli) | 16 | 4 | 2.606 | 8 | 0,31% | W,N,T |
| Enterococi | 16 | 5 | 2.512 | 8 | 0,32% | W,N,T |
| Parametri chimici |  |  |  |  |  |  |
| Arsen | 16 | 0 | 147 | 0 |  | W,N,T |
| Benzen | 11 | 0 | 11 | 0 |  | W |
| Benz(a)piren |  |  | - |  |  |  |
| Bor | 11 | 0 | 11 | 0 |  | W |
| Bromaţi | 11 | 0 | 11 | 0 |  | N,T |
| Cadmiu | 15 | 0 | 249 | 0 |  | N,T |
| Cianuri totale |  |  | - |  |  |  |
| Cianuri libere | 16 | 0 | 251 | 0 |  | W,N,T |
| Crom total | 11 | 0 | 64 | 0 |  | N,T |
| Cupru | 16 | 0 | 169 | 0 |  | N,T |
| 1,2 dicloretan | 11 | 0 | 11 | 0 |  | N,T |
| Fluor | 16 | 0 | 145 | 0 |  | W,N,T |
| Hidrocarburi Policiclice Aromatice |  |  | - |  |  |  |
| Mercur | 11 | 0 | 11 | 0 |  | W,N,T |
| Nichel | 10 | 0 | 10 | 0 |  | W,N,T |
| Nitraţi | 16 | 0 | 2.042 | 0 |  | W,N,T |
| Nitriţi la ieşirea din staţia de tratare | 5 | 0 | 1193 | 0 |  | W |
| Nitriţi în reţeaua de distribuţie | 15 | 0 | 1.569 | 0 |  | N,T |
| Nitrat/Nitrit (formula)4 |  |  |  |  |  |  |
| Pesticide individual2 | 11 | 0 | 11 | 0 |  | N,T |
| 4,4 DDD | 11 | 0 | 11 | 0 |  | N,T |
| 4,4 DDE | 11 | 0 | 11 | 0 |  | N,T |
| 4,4 DDT | 11 | 0 | 11 | 0 |  | N,T |
| Aldrin | 11 | 0 | 11 | 0 |  | N,T |
| Alfa-HCH | 11 | 0 | 11 | 0 |  | N,T |
| Beta-HCH | 11 | 0 | 11 | 0 |  | N,T |
| Delta HCH | 11 | 0 | 11 | 0 |  | N,T |
| Dieldrin | 11 | 0 | 11 | 0 |  | N,T |
| Gama-HCH | 11 | 0 | 11 | 0 |  | N,T |
| Heptaclor | 11 | 0 | 11 | 0 |  | N,T |
| Heptaclorepoxid | 11 | 0 | 11 | 0 |  | N,T |
| Gamaclordan | 11 | 0 | 11 | 0 |  | N,T |
| Alfaclordan | 11 | 0 | 11 | 0 |  | N,T |
| Endosulfan I | 11 | 0 | 11 | 0 |  | N,T |
| Endrin | 11 | 0 | 11 | 0 |  | N,T |
| Endosulfan II | 11 | 0 | 11 | 0 |  | N,T |
| Endrin aldehida | 11 | 0 | 11 | 0 |  | N,T |
| Metoxiclor | 11 | 0 | 11 | 0 |  | N,T |
| Endosulfan sulfat | 11 | 0 | 11 | 0 |  | N,T |
| Endrin cetona | 11 | 0 | 11 | 0 |  | N,T |
| Desethylatrazine-CAS 6190-65-4 |  |  |  |  |  |  |
| Atrazine CAS 1912-24-9 |  |  |  |  |  |  |
| Terbutylatrazine-CAS-5915 |  |  |  |  |  |  |
| Bentazon CAS 25057-89-0 |  |  |  |  |  |  |
| 2,6 dichlorbenzamide-CAS-2008-58-4 |  |  |  |  |  |  |
| Metalochlor CAS-87392-12-9 |  |  |  |  |  |  |
| 2,4 D –CAS 94-75-7 |  |  |  |  |  |  |
| Simazine-CAS 122-34-9 |  |  |  |  |  |  |
| Diuron-CAS-330-54-1 |  |  |  |  |  |  |
| MCPA CAS-94-74-6 |  |  |  |  |  |  |
| Bromacil CAS-314-40-9 |  |  |  |  |  |  |
| Mecoprop-CAS-7085-19-0 |  |  |  |  |  |  |
| Isoproturon CAS-34123-59-6 |  |  |  |  |  |  |
| Pesticide total | 11 | 0 | 220 | 0 |  | W,N,T |
| Plumb | 15 | 0 | 191 | 0 |  | N,T |
| Seleniu | 11 | 0 | 11 | 0 |  | W,N,T |
| Stibiu | 11 | 0 | 11 | 0 |  | W |
| Tetracloretenă şi tricloretenă |  |  | - |  |  |  |
| Trihalometani Total | 11 | 0 | 17 | 0 |  | W,N,T |
| Parametri indicatori |  |  |  |  |  |  |
| Aluminiu | 14 | 0 | 787 | 0 |  | W,N,T |
| Amoniu | 16 | 0 | 1.951 | 0 |  | W,N,T |
| Bacterii coliforme | 16 | 0 | 2.199 | 8 | 0,36% | W,N,T |
| Carbon organic total (TOC)3 | 11 | 0 | 108 | 0 |  |  |
| Cloruri | 14 | 0 | 445 | 0 |  | W |
| Clostridium perfringens | 12 | 0 | 59 | 0 |  | W |
| Conductivitate | 15 | 0 | 2.015 | 0 |  | W,N,T |
| Culoare3 | 16 | 0 | 2.219 | 0 |  | W,N,T |
| Fier | 15 | 0 | 610 | 3 | 0,49% | N,T |
| Gust3 | 16 | 0 | 2.017 | 2 | 0,10% | W,N,T |
| Mangan | 11 | 0 | 218 | 0 |  | W |
| Miros3 | 16 | 0 | 2.502 | 0 |  | W,N,T |
| Număr de colonii la 22 ºC3 | 15 | 0 | 1.239 | 0 |  | W |
| Oxidabilitate | 14 | 0 | 1.574 | 0 |  | W,N,T |
| pH | 16 | 0 | 2.007 | 0 |  | W,N,T |
| Sodiu | 11 | 0 | 11 | 0 |  | W |
| Sulfat | 13 | 0 | 538 | 0 |  | W |
| Turbiditate3 | 16 | 4 | 2.081 | 14 | 0,67% | W,N,T |
| Tritiu |  |  | - |  |  |  |
| Doză efectivă totală de referinţă |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Parametri acrilamidă, epiclorhidrină şi clorură de vinil se vor completa în tabelul 5B |  |  |  |  |  |
| 2 | Trebuie raportate numai pesticidele individuale care au fost detectate la concentraţii mai mari decât limita de detecţie |  |  |  |  |  |
| 3 | Vezi notele de subsol la tabelul 3, anexa nr. 1, legea nr. 311/2004 |  |  |  |  |  |
| 4 | Vezi nota de subsol 6, la tabelul 2, anexa nr. 1, legea nr. 311/2004 |  |  |  |  |  |

| Tabelul 5B Parametrii reglementaţi prin specificaţiile de produs: acrilamida, epiclorhidrina şi clorura de vinil 1 |  |
| --- | --- |
| Parametrul | Textul (va explica cum se respectă prevederile Legii nr. 458/2002) |
| Acrilamidă |  |
| Epiclorhidrină |  |
| Clorură de vinil |  |
| 1 | Valoarea se referă la concentraţia în apă a monomerului rezidual, calculată conform specificaţiilor privind concentraţia maximă eliberată de către polimerul în contact cu apa. Vezi nota de subsol 1, la tabelul 2, anexa nr. 1, legea nr. 311/2004 |

| Tabelul 5C - Comentarii opţionale privind tabelul 5A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabelul 6 Informaţii despre neconformităţile faţă de calitatea apei potabile, existente în zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anul | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Judetul | CLUJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZAP | Parametrul | Derogarea acordată dacă ea există | Nr. Total de analize | Nr. de analize necores- punză- toare1,2 | Min | Med | Max | Cauza3 (cod) | Acţiunea de remediere3 (cod) | Calendar3 (S, M, L) |  |
| ZAP de presiune inferioara nr.1 - Cluj | Escherichia coli (E. coli) |  | 474 | 2 | 1 | 1,5 | 2 | T3 | T | S |  |
|  | Enterococi |  | 474 | 2 | 2 | 3 | 4 | T3 | T | S |  |
|  | Arsen |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Benzen |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bor |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bromaţi |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cadmiu |  | 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cianuri libere |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Crom total |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cupru |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,2 dicloretan |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fluoruri |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mercur |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nichel |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nitraţi |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nitriţi la ieşirea din staţia de tratare |  | 730 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nitriţi în reţeaua de distribuţie |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nitrat/Nitrit (formula)4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pesticide individual2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,4 DDD |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,4 DDE |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,4 DDT |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aldrin |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Alfa-HCH |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Beta-HCH |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Delta HCH |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dieldrin |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gama-HCH |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Heptaclor |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Heptaclorepoxid |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gamaclordan |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Alfaclordan |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endosulfan I |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endrin |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endosulfan II |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endrin aldehida |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Metoxiclor |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endosulfan sulfat |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endrin cetona |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Desethylatrazine-CAS 6190-65-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Atrazine CAS 1912-24-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Terbutylatrazine-CAS-5915 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bentazon CAS 25057-89-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,6 dichlorbenzamide-CAS-2008-58-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Metalochlor CAS-87392-12-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,4 D –CAS 94-75-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Simazine-CAS 122-34-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diuron-CAS-330-54-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MCPA CAS-94-74-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bromacil CAS-314-40-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mecoprop-CAS-7085-19-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Isoproturon CAS-34123-59-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pesticide total |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Plumb |  | 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Seleniu |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stibiu |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trihalometani Total |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aluminiu |  | 217 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Amoniu |  | 215 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bacterii coliforme |  | 432 | 4 | 1 | 2 | 3 | T3 | T | S |  |
|  | Carbon organic total (TOC)3 |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cloruri |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Clostridium perfringens |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Conductivitate |  | 215 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Culoare3 |  | 257 | 1 |  |  |  | T3 | T | S |  |
|  | Fier |  | 111 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gust3 |  | 257 | 1 |  |  |  | T3 | T | S |  |
|  | Mangan |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Miros3 |  | 257 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Număr de colonii la 22 ºC3 |  | 432 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oxidabilitate |  | 215 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pH |  | 214 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sodiu |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sulfat |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Turbiditate3 |  | 215 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | clor rezidual liber |  | 474 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | duritate totala min. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nr.de colonii 37 C |  | 257 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sulfuri si hidrogen sulfurat |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | zinc |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | activitatea alfa globala |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | activitatea beta globala |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZAP de presiune intermediara nr.2 - Cluj | Escherichia coli (E. coli) |  | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Enterococi |  | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Arsen |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Benzen |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bor |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bromaţi |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cadmiu |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cianuri libere |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Crom total |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cupru |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,2 dicloretan |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fluoruri |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mercur |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nichel |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nitraţi |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nitriţi la ieşirea din staţia de tratare |  | 730 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nitriţi în reţeaua de distribuţie |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nitrat/Nitrit (formula)4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pesticide individual2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,4 DDD |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,4 DDE |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,4 DDT |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aldrin |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Alfa-HCH |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Beta-HCH |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Delta HCH |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dieldrin |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gama-HCH |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Heptaclor |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Heptaclorepoxid |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gamaclordan |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Alfaclordan |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endosulfan I |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endrin |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endosulfan II |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endrin aldehida |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Metoxiclor |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endosulfan sulfat |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endrin cetona |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Desethylatrazine-CAS 6190-65-4 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Atrazine CAS 1912-24-9 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Terbutylatrazine-CAS-5915 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bentazon CAS 25057-89-0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,6 dichlorbenzamide-CAS-2008-58-4 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Metalochlor CAS-87392-12-9 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,4 D –CAS 94-75-7 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Simazine-CAS 122-34-9 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diuron-CAS-330-54-1 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MCPA CAS-94-74-6 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bromacil CAS-314-40-9 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mecoprop-CAS-7085-19-0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Isoproturon CAS-34123-59-6 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pesticide total |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Plumb |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Seleniu |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stibiu |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trihalometani Total |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aluminiu |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Amoniu |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bacterii coliforme |  | 54 | 1 | 2 | 2 | 2 | T3 | T | S |  |
|  | Carbon organic total (TOC)3 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cloruri |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Clostridium perfringens |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Conductivitate |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Culoare3 |  | 59 | 2 |  |  |  | T3 | T | S |  |
|  | Fier |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gust3 |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mangan |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Miros3 |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Număr de colonii la 22 ºC3 |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oxidabilitate |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pH |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sodiu |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sulfat |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Turbiditate3 |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | clor rezidual liber |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | duritate totala min. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nr.de colonii 37 C |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sulfuri si hidrogen sulfurat |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | zinc |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | activitatea alfa globala |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | activitatea beta globala |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZAP de presiune medie nr.3 - Cluj | Escherichia coli (E. coli) |  | 238 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Enterococi |  | 238 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Arsen |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Benzen |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bor |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bromaţi |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cadmiu |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cianuri libere |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Crom total |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cupru |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,2 dicloretan |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fluoruri |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mercur |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nichel |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nitraţi |  | 227 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nitriţi la ieşirea din staţia de tratare |  | 730 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nitriţi în reţeaua de distribuţie |  | 227 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nitrat/Nitrit (formula)4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pesticide individual2 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,4 DDD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,4 DDE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,4 DDT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aldrin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Alfa-HCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Beta-HCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Delta HCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dieldrin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gama-HCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Heptaclor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Heptaclorepoxid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gamaclordan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Alfaclordan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endosulfan I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endrin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endosulfan II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endrin aldehida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Metoxiclor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endosulfan sulfat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endrin cetona |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Desethylatrazine-CAS 6190-65-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Atrazine CAS 1912-24-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Terbutylatrazine-CAS-5915 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bentazon CAS 25057-89-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,6 dichlorbenzamide-CAS-2008-58-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Metalochlor CAS-87392-12-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,4 D –CAS 94-75-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Simazine-CAS 122-34-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diuron-CAS-330-54-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MCPA CAS-94-74-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bromacil CAS-314-40-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mecoprop-CAS-7085-19-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Isoproturon CAS-34123-59-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pesticide total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Plumb |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Seleniu |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stibiu |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trihalometani Total |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aluminiu |  | 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Amoniu |  | 223 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bacterii coliforme |  | 223 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Carbon organic total (TOC)3 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cloruri |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Clostridium perfringens |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Conductivitate |  | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Culoare3 |  | 236 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fier |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gust3 |  | 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mangan |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Miros3 |  | 238 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Număr de colonii la 22 ºC3 |  | 223 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pH |  | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sodiu |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sulfat |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Turbiditate3 |  | 209 | 1 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | T3 | T | S |  |
|  | clor rezidual liber |  | 238 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | duritate totala min. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nr.de colonii 37 C |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sulfuri si hidrogen sulfurat |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | zinc |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | activitatea alfa globala |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | activitatea beta globala |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZAP de presiune superioara nr.4 - Cluj | Escherichia coli (E. coli) |  | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Enterococi |  | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Arsen |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Benzen |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bor |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bromaţi |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cadmiu |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cianuri libere |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Crom total |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cupru |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,2 dicloretan |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fluor |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mercur |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nichel |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nitraţi |  | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nitriţi la ieşirea din staţia de tratare |  | 730 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nitriţi în reţeaua de distribuţie |  | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nitrat/Nitrit (formula)4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pesticide individual2 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,4 DDD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,4 DDE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,4 DDT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aldrin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Alfa-HCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Beta-HCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Delta HCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dieldrin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gama-HCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Heptaclor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Heptaclorepoxid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gamaclordan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Alfaclordan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endosulfan I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endrin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endosulfan II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endrin aldehida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Metoxiclor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endosulfan sulfat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endrin cetona |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Desethylatrazine-CAS 6190-65-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Atrazine CAS 1912-24-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Terbutylatrazine-CAS-5915 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bentazon CAS 25057-89-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,6 dichlorbenzamide-CAS-2008-58-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Metalochlor CAS-87392-12-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,4 D –CAS 94-75-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Simazine-CAS 122-34-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diuron-CAS-330-54-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MCPA CAS-94-74-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bromacil CAS-314-40-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mecoprop-CAS-7085-19-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Isoproturon CAS-34123-59-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pesticide total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Plumb |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Seleniu |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stibiu |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trihalometani Total |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aluminiu |  | 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Amoniu |  | 123 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bacterii coliforme |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Carbon organic total (TOC)3 |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cloruri |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Clostridium perfringens |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Conductivitate |  | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Culoare3 |  | 116 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fier |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gust3 |  | 116 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mangan |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Miros3 |  | 116 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Număr de colonii la 22 ºC3 |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oxidabilitate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pH |  | 137 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sodiu |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sulfat |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Turbiditate3 |  | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | clor rezidual liber |  | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | duritate totala min. |  | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nr.de colonii 37 C |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sulfuri si hidrogen sulfurat |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | zinc |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | activitatea alfa globala |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | activitatea beta globala |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZAP de presiune inalta nr. 5 - Cluj | Escherichia coli (E. coli) |  | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Enterococi |  | 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | T3 | T | S |  |
|  | Arsen |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Benzen |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bor |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bromaţi |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cadmiu |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cianuri libere |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Crom total |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cupru |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,2 dicloretan |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fluor |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mercur |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nichel |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nitraţi(NO3) |  | 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nitriţi la ieşirea din staţia de tratare |  | 730 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nitriţi în reţeaua de distribuţie |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nitrat/Nitrit (formula)4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pesticide individual2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,4 DDD |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,4 DDE |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,4 DDT |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aldrin |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Alfa-HCH |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Beta-HCH |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Delta HCH |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dieldrin |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gama-HCH |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Heptaclor |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Heptaclorepoxid |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gamaclordan |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Alfaclordan |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endosulfan I |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endrin |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endosulfan II |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endrin aldehida |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Metoxiclor |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endosulfan sulfat |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endrin cetona |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Desethylatrazine-CAS 6190-65-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Atrazine CAS 1912-24-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Terbutylatrazine-CAS-5915 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bentazon CAS 25057-89-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,6 dichlorbenzamide-CAS-2008-58-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Metalochlor CAS-87392-12-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,4 D –CAS 94-75-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Simazine-CAS 122-34-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diuron-CAS-330-54-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MCPA CAS-94-74-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bromacil CAS-314-40-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mecoprop-CAS-7085-19-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Isoproturon CAS-34123-59-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pesticide total |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Plumb |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Seleniu |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stibiu |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trihalometani Total |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aluminiu |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Amoniu |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bacterii coliforme |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Carbon organic total (TOC)3 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cloruri |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Clostridium perfringens |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Conductivitate |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Culoare3 |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fier |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gust3 |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mangan |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Miros3 |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Număr de colonii la 22 ºC3 |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oxidabilitate |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pH |  | 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sodiu |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sulfat |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Turbiditate3 |  | 62 | 2 | 5,10 | 5,36 | 5,62 | T3 | T | S |  |
|  | clor rezidual liber |  | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | duritate totala min. |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nr.de colonii 37 C |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sulfuri si hidrogen sulfurat |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | zinc |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | activitatea alfa globala |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | activitatea beta globala |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZAP rural nr.6 | Escherichia coli (E. coli) |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Enterococi |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Arsen |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Benzen |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bor |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bromaţi |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cadmiu |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cianuri libere |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Crom total |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cupru |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,2 dicloretan |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fluoruri |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mercur |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nichel |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nitraţi |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nitriţi la ieşirea din staţia de tratare |  | 730 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nitriţi în reţeaua de distribuţie |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nitrat/Nitrit (formula)4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pesticide individual2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,4 DDD |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,4 DDE |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,4 DDT |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aldrin |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Alfa-HCH |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Beta-HCH |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Delta HCH |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dieldrin |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gama-HCH |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Heptaclor |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Heptaclorepoxid |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gamaclordan |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Alfaclordan |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endosulfan I |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endrin |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endosulfan II |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endrin aldehida |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Metoxiclor |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endosulfan sulfat |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endrin cetona |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Desethylatrazine-CAS 6190-65-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Atrazine CAS 1912-24-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Terbutylatrazine-CAS-5915 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bentazon CAS 25057-89-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,6 dichlorbenzamide-CAS-2008-58-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Metalochlor CAS-87392-12-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,4 D –CAS 94-75-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Simazine-CAS 122-34-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diuron-CAS-330-54-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MCPA CAS-94-74-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bromacil CAS-314-40-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mecoprop-CAS-7085-19-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Isoproturon CAS-34123-59-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pesticide total |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Plumb |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Seleniu |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stibiu |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trihalometani Total |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aluminiu |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Amoniu |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bacterii coliforme |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Carbon organic total (TOC)3 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cloruri |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Clostridium perfringens |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Conductivitate |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Culoare3 |  | 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fier |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gust3 |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mangan |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Miros3 |  | 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Număr de colonii la 22 ºC3 |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oxidabilitate |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pH |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sodiu |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sulfat |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Turbiditate3 |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | clor rezidual liber |  | 74 | 1 | 0,03 | 0,642 | 1,25 | T3 | T | S |  |
|  | duritate totala min. |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nr.de colonii 37 C |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sulfuri si hidrogen sulfurat |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | zinc |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | activitatea alfa globala |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | activitatea beta globala |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZAP rural nr.7 | Escherichia coli (E. coli) |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Enterococi |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Arsen |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Benzen |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bor |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bromaţi |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cadmiu |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cianuri libere |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Crom total |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cupru |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,2 dicloretan |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fluoruri |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mercur |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nichel |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nitraţi (NO3) |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nitriţi la ieşirea din staţia de tratare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nitriţi în reţeaua de distribuţie |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nitrat/Nitrit (formula)4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pesticide individual2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,4 DDD |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,4 DDE |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,4 DDT |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aldrin |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Alfa-HCH |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Beta-HCH |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Delta HCH |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dieldrin |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gama-HCH |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Heptaclor |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Heptaclorepoxid |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gamaclordan |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Alfaclordan |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endosulfan I |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endrin |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endosulfan II |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endrin aldehida |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Metoxiclor |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endosulfan sulfat |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endrin cetona |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Desethylatrazine-CAS 6190-65-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Atrazine CAS 1912-24-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Terbutylatrazine-CAS-5915 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bentazon CAS 25057-89-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,6 dichlorbenzamide-CAS-2008-58-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Metalochlor CAS-87392-12-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,4 D –CAS 94-75-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Simazine-CAS 122-34-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diuron-CAS-330-54-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MCPA CAS-94-74-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bromacil CAS-314-40-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mecoprop-CAS-7085-19-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Isoproturon CAS-34123-59-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pesticide total |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Plumb |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Seleniu |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stibiu |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tetracloretenă şi tricloretenă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trihalometani Total |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aluminiu |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Amoniu |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bacterii coliforme |  | 25 | 1 | 2 | 2 | 2 | T3 | T | S |  |
|  | Carbon organic total (TOC)3 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cloruri |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Clostridium perfringens |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Conductivitate |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Culoare3 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fier |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gust3 |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mangan |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Miros3 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Număr de colonii la 22 ºC3 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oxidabilitate |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pH |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sodiu |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sulfat |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Turbiditate3 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | clor rezidual liber |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | duritate totala min. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nr.de colonii 37 C |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sulfuri si hidrogen sulfurat |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | zinc |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | activitatea alfa globala |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | activitatea beta globala |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZAP rural nr.8 | Escherichia coli (E. coli) |  | 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Enterococi |  | 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Arsen |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Benzen |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bor |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bromaţi |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cadmiu |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cianuri libere |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Crom total |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cupru |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,2 dicloretan |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fluoruri |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mercur |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nichel |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nitraţi |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nitriţi la ieşirea din staţia de tratare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nitriţi în reţeaua de distribuţie |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nitrat/Nitrit (formula)4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pesticide individual2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,4 DDD |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,4 DDE |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,4 DDT |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aldrin |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Alfa-HCH |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Beta-HCH |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Delta HCH |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dieldrin |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gama-HCH |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Heptaclor |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Heptaclorepoxid |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gamaclordan |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Alfaclordan |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endosulfan I |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endrin |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endosulfan II |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endrin aldehida |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Metoxiclor |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endosulfan sulfat |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endrin cetona |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Desethylatrazine-CAS 6190-65-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Atrazine CAS 1912-24-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Terbutylatrazine-CAS-5915 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bentazon CAS 25057-89-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,6 dichlorbenzamide-CAS-2008-58-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Metalochlor CAS-87392-12-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,4 D –CAS 94-75-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Simazine-CAS 122-34-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diuron-CAS-330-54-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MCPA CAS-94-74-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bromacil CAS-314-40-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mecoprop-CAS-7085-19-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Isoproturon CAS-34123-59-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pesticide total |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Plumb |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Seleniu |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stibiu |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tetracloretenă şi tricloretenă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trihalometani Total |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aluminiu |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Amoniu |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bacterii coliforme |  | 66 | 1 | 0 | 1,5 | 3,00 | T3 | T | S |  |
|  | Carbon organic total (TOC)3 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cloruri |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Clostridium perfringens |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Conductivitate |  | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Culoare3 |  | 73 | 2 |  |  |  | T3 | T | S |  |
|  | Fier |  | 26 | 1 | 200 | 240,03 | 280,06 | T3 | T | S |  |
|  | Gust3 |  | 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mangan |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Miros3 |  | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Număr de colonii la 22 ºC3 |  | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oxidabilitate |  | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pH |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sodiu |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sulfat |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Turbiditate3 |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | clor rezidual liber |  | 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | duritate totala min. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nr.de colonii 37 C |  | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sulfuri si hidrogen sulfurat |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | zinc |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | activitatea alfa globala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | activitatea beta globala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZAP nr.9 - Dej | Escherichia coli (E. coli) |  | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Enterococi |  | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Arsen |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Benzen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bromaţi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cadmiu |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cianuri libere |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Crom total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cupru |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,2 dicloretan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fluoruri |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mercur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nichel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nitraţi |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nitriţi la ieşirea din staţia de tratare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nitriţi în reţeaua de distribuţie |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nitrat/Nitrit (formula)4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pesticide individual2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,4 DDD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,4 DDE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,4 DDT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aldrin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Alfa-HCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Beta-HCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Delta HCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dieldrin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gama-HCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Heptaclor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Heptaclorepoxid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gamaclordan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Alfaclordan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endosulfan I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endrin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endosulfan II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endrin aldehida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Metoxiclor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endosulfan sulfat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endrin cetona |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Desethylatrazine-CAS 6190-65-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Atrazine CAS 1912-24-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Terbutylatrazine-CAS-5915 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bentazon CAS 25057-89-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,6 dichlorbenzamide-CAS-2008-58-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Metalochlor CAS-87392-12-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,4 D –CAS 94-75-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Simazine-CAS 122-34-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diuron-CAS-330-54-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MCPA CAS-94-74-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bromacil CAS-314-40-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mecoprop-CAS-7085-19-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Isoproturon CAS-34123-59-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pesticide total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Plumb |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Seleniu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stibiu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tetracloretenă şi tricloretenă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trihalometani Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aluminiu |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Amoniu |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bacterii coliforme |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Carbon organic total (TOC)3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cloruri |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Clostridium perfringens |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Conductivitate |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Culoare3 |  | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fier |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gust3 |  | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mangan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Miros3 |  | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Număr de colonii la 22 ºC3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oxidabilitate |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pH |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sodiu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sulfat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Turbiditate3 |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | clor rezidual liber |  | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | duritate totala min. |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nr.de colonii 37 C |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sulfuri si hidrogen sulfurat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | zinc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | activitatea alfa globala |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | activitatea beta globala |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZAP nr.10 - Huedin | Escherichia coli (E. coli) |  | 140 | 2 | 53 | 176,5 | 300 | T3 | T | S |  |
|  | Enterococi |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Arsen |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Benzen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bromaţi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cadmiu |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cianuri libere |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Crom total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cupru |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,2 dicloretan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fluoruri |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mercur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nichel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nitraţi |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nitriţi la ieşirea din staţia de tratare |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nitriţi în reţeaua de distribuţie |  | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nitrat/Nitrit (formula)4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pesticide individual2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,4 DDD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,4 DDE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,4 DDT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aldrin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Alfa-HCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Beta-HCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Delta HCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dieldrin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gama-HCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Heptaclor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Heptaclorepoxid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gamaclordan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Alfaclordan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endosulfan I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endrin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endosulfan II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endrin aldehida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Metoxiclor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endosulfan sulfat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endrin cetona |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Desethylatrazine-CAS 6190-65-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Atrazine CAS 1912-24-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Terbutylatrazine-CAS-5915 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bentazon CAS 25057-89-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,6 dichlorbenzamide-CAS-2008-58-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Metalochlor CAS-87392-12-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,4 D –CAS 94-75-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Simazine-CAS 122-34-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diuron-CAS-330-54-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MCPA CAS-94-74-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bromacil CAS-314-40-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mecoprop-CAS-7085-19-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Isoproturon CAS-34123-59-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pesticide total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Plumb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Seleniu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stibiu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tetracloretenă şi tricloretenă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trihalometani Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aluminiu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Amoniu |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bacterii coliforme |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Carbon organic total (TOC)3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cloruri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Clostridium perfringens |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Conductivitate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Culoare3 |  | 96 | 2 |  |  |  | T3 | T | S |  |
|  | Fier |  | 3 | 1 | 200 | 242,995 | 285,99 | T3 | T | S |  |
|  | Gust3 |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mangan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Miros3 |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Număr de colonii la 22 ºC3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oxidabilitate |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pH |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sodiu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sulfat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Turbiditate3 |  | 44 | 9 | 5,46 | 16,58 | 27,7 | T3 | T | S |  |
|  | clor rezidual liber |  | 140 | 18 | 1,01 | 2,305 | 3,6 | T3 | T | S |  |
|  | duritate totala min. |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nr.de colonii 37 C |  | 47 | 12 | 45 | 270,5 | 496 | T3 | T | S |  |
|  | sulfuri si hidrogen sulfurat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | zinc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | activitatea alfa globala |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | activitatea beta globala |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZAP nr.11 - Gherla | Escherichia coli (E. coli) |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Enterococi |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Arsen |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Benzen |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bor |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bromaţi |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cadmiu |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cianuri libere |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Crom total |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cupru |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,2 dicloretan |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fluoruri |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mercur |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nichel |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nitraţi |  | 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nitriţi la ieşirea din staţia de tratare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nitriţi în reţeaua de distribuţie |  | 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nitrat/Nitrit (formula)4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pesticide individual2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,4 DDD |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,4 DDE |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,4 DDT |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aldrin |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Alfa-HCH |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Beta-HCH |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Delta HCH |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dieldrin |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gama-HCH |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Heptaclor |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Heptaclorepoxid |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gamaclordan |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Alfaclordan |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endosulfan I |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endrin |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endosulfan II |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endrin aldehida |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Metoxiclor |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endosulfan sulfat |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endrin cetona |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Desethylatrazine-CAS 6190-65-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Atrazine CAS 1912-24-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Terbutylatrazine-CAS-5915 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bentazon CAS 25057-89-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,6 dichlorbenzamide-CAS-2008-58-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Metalochlor CAS-87392-12-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,4 D –CAS 94-75-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Simazine-CAS 122-34-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diuron-CAS-330-54-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MCPA CAS-94-74-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bromacil CAS-314-40-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mecoprop-CAS-7085-19-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Isoproturon CAS-34123-59-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pesticide total |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Plumb |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Seleniu |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stibiu |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tetracloretenă şi tricloretenă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trihalometani Total |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aluminiu |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Amoniu |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bacterii coliforme |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Carbon organic total (TOC)3 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cloruri |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Clostridium perfringens |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Conductivitate |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Culoare3 |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fier |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gust3 |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mangan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Miros3 |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Număr de colonii la 22 ºC3 |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oxidabilitate |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pH |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sodiu |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sulfat |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Turbiditate3 |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | clor rezidual liber |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | duritate totala min. |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nr.de colonii 37 C |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sulfuri si hidrogen sulfurat |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | zinc |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | activitatea alfa globala |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | activitatea beta globala |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZAP nr.12 - Turda | Escherichia coli (E. coli) |  | 542 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Enterococi |  | 542 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Arsen |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Benzen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bromaţi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cadmiu |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cianuri libere |  | 126 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Crom total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cupru |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,2 dicloretan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fluoruri |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mercur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nichel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nitraţi |  | 386 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nitriţi la ieşirea din staţia de tratare |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nitriţi în reţeaua de distribuţie |  | 298 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nitrat/Nitrit (formula)4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pesticide individual2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,4 DDD |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,4 DDE |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,4 DDT |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aldrin |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Alfa-HCH |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Beta-HCH |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Delta HCH |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dieldrin |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gama-HCH |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Heptaclor |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Heptaclorepoxid |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gamaclordan |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Alfaclordan |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endosulfan I |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endrin |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endosulfan II |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endrin aldehida |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Metoxiclor |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endosulfan sulfat |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endrin cetona |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Desethylatrazine-CAS 6190-65-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Atrazine CAS 1912-24-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Terbutylatrazine-CAS-5915 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bentazon CAS 25057-89-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,6 dichlorbenzamide-CAS-2008-58-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Metalochlor CAS-87392-12-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,4 D –CAS 94-75-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Simazine-CAS 122-34-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diuron-CAS-330-54-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MCPA CAS-94-74-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bromacil CAS-314-40-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mecoprop-CAS-7085-19-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Isoproturon CAS-34123-59-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pesticide total |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Plumb |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Seleniu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stibiu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tetracloretenă şi tricloretenă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trihalometani Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aluminiu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Amoniu |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bacterii coliforme |  | 504 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Carbon organic total (TOC)3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cloruri |  | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Clostridium perfringens |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Conductivitate |  | 468 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Culoare3 |  | 542 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fier |  | 142 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gust3 |  | 542 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mangan |  | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Miros3 |  | 542 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Număr de colonii la 22 ºC3 |  | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oxidabilitate |  | 312 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pH |  | 469 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sodiu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sulfat |  | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Turbiditate3 |  | 470 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | clor rezidual liber |  | 804 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | duritate totala min. |  | 126 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nr.de colonii 37 C |  | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sulfuri si hidrogen sulfurat |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | zinc |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | activitatea alfa globala |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | activitatea beta globala |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZAP nr.13 - Campia Turzii | Escherichia coli (E. coli) |  | 513 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Enterococi |  | 513 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Arsen |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Benzen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bromaţi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cadmiu |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cianuri libere |  | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Crom total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cupru |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,2 dicloretan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fluoruri |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mercur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nichel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nitraţi |  | 632 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nitriţi la ieşirea din staţia de tratare |  | 365 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nitriţi în reţeaua de distribuţie |  | 264 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nitrat/Nitrit (formula)4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pesticide individual2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,4 DDD |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,4 DDE |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,4 DDT |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aldrin |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Alfa-HCH |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Beta-HCH |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Delta HCH |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dieldrin |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gama-HCH |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Heptaclor |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Heptaclorepoxid |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gamaclordan |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Alfaclordan |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endosulfan I |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endrin |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endosulfan II |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endrin aldehida |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Metoxiclor |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endosulfan sulfat |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endrin cetona |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Desethylatrazine-CAS 6190-65-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Atrazine CAS 1912-24-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Terbutylatrazine-CAS-5915 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bentazon CAS 25057-89-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,6 dichlorbenzamide-CAS-2008-58-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Metalochlor CAS-87392-12-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,4 D –CAS 94-75-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Simazine-CAS 122-34-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diuron-CAS-330-54-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MCPA CAS-94-74-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bromacil CAS-314-40-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mecoprop-CAS-7085-19-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Isoproturon CAS-34123-59-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pesticide total |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Plumb |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Seleniu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stibiu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trihalometani Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aluminiu |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Amoniu |  | 628 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bacterii coliforme |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Carbon organic total (TOC)3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cloruri |  | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Clostridium perfringens |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Conductivitate |  | 625 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Culoare3 |  | 357 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fier |  | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gust3 |  | 305 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mangan |  | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Miros3 |  | 670 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Număr de colonii la 22 ºC3 |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oxidabilitate |  | 625 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pH |  | 625 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sodiu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sulfat |  | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Turbiditate3 |  | 625 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | clor rezidual liber |  | 775 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | duritate totala min. |  | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nr.de colonii 37 C |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sulfuri si hidrogen sulfurat |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | zinc |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | activitatea alfa globala |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | activitatea beta globala |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZAA Nr. 14 Zona de presiune Suprainalta | Escherichia coli (E. coli) |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Enterococi |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Arsen |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Benzen |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bor |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bromaţi |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cadmiu |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cianuri totale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cianuri libere |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Crom total |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cupru |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,2 dicloretan |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fluoruri |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mercur |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nichel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nitraţi |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nitriţi la ieşirea din staţia de tratare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nitriţi în reţeaua de distribuţie |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nitrat/Nitrit (formula)4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pesticide individual2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,4 DDD |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,4 DDE |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,4 DDT |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aldrin |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Alfa-HCH |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Beta-HCH |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Delta HCH |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dieldrin |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gama-HCH |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Heptaclor |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Heptaclorepoxid |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gamaclordan |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Alfaclordan |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endosulfan I |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endrin |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endosulfan II |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endrin aldehida |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Metoxiclor |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endosulfan sulfat |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endrin cetona |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Desethylatrazine-CAS 6190-65-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Atrazine CAS 1912-24-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Terbutylatrazine-CAS-5915 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bentazon CAS 25057-89-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,6 dichlorbenzamide-CAS-2008-58-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Metalochlor CAS-87392-12-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,4 D –CAS 94-75-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Simazine-CAS 122-34-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diuron-CAS-330-54-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MCPA CAS-94-74-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bromacil CAS-314-40-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mecoprop-CAS-7085-19-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Isoproturon CAS-34123-59-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pesticide total |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Plumb |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Seleniu |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stibiu |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trihalometani Total |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aluminiu |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Amoniu |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bacterii coliforme |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Carbon organic total (TOC)3 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cloruri |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Clostridium perfringens |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Conductivitate |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Culoare3 |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fier |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gust3 |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mangan |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Miros3 |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Număr de colonii la 22 ºC3 |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oxidabilitate |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pH |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sodiu |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sulfat |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Turbiditate3 |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | clor rezidual liber |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | duritate totala min. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nr.de colonii 37 C |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sulfuri si hidrogen sulfurat |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | zinc |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | activitatea alfa globala |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | activitatea beta globala |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZAA Nr. 15-Rural | Escherichia coli (E. coli) |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Enterococi |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Arsen |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Benzen |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bor |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bromaţi |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cadmiu |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cianuri libere |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Crom total |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cupru |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,2 dicloretan |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fluoruri |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mercur |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nichel |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nitraţi |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nitriţi la ieşirea din staţia de tratare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nitriţi în reţeaua de distribuţie |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nitrat/Nitrit (formula)4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pesticide individual2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,4 DDD |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,4 DDE |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,4 DDT |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aldrin |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Alfa-HCH |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Beta-HCH |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Delta HCH |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dieldrin |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gama-HCH |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Heptaclor |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Heptaclorepoxid |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gamaclordan |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Alfaclordan |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endosulfan I |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endrin |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endosulfan II |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endrin aldehida |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Metoxiclor |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endosulfan sulfat |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endrin cetona |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Desethylatrazine-CAS 6190-65-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Atrazine CAS 1912-24-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Terbutylatrazine-CAS-5915 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bentazon CAS 25057-89-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,6 dichlorbenzamide-CAS-2008-58-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Metalochlor CAS-87392-12-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,4 D –CAS 94-75-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Simazine-CAS 122-34-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diuron-CAS-330-54-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MCPA CAS-94-74-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bromacil CAS-314-40-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mecoprop-CAS-7085-19-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Isoproturon CAS-34123-59-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pesticide total |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Plumb |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Seleniu |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stibiu |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trihalometani Total |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aluminiu |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Amoniu |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bacterii coliforme |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Carbon organic total (TOC)3 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cloruri |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Clostridium perfringens |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Conductivitate |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Culoare3 |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fier |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gust3 |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mangan |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Miros3 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Număr de colonii la 22 ºC3 |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oxidabilitate |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pH |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sodiu |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sulfat |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Turbiditate3 |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | clor rezidual liber |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | duritate totala min. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nr.de colonii 37 C |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sulfuri si hidrogen sulfurat |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | zinc |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | activitatea alfa globala |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | activitatea beta globala |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZAA Nr.16 - Dej | Escherichia coli (E. coli) |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Enterococi |  | 41 | 1 | 0 | 1 | 2 | T3 | T | S |  |
|  | Arsen |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Benzen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bromaţi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cadmiu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cianuri libere |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Crom total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cupru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,2 dicloretan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fluoruri |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mercur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nichel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nitraţi |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nitriţi la ieşirea din staţia de tratare |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nitriţi în reţeaua de distribuţie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nitrat/Nitrit (formula)4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pesticide individual2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,4 DDD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,4 DDE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,4 DDT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aldrin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Alfa-HCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Beta-HCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Delta HCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dieldrin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gama-HCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Heptaclor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Heptaclorepoxid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gamaclordan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Alfaclordan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endosulfan I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endrin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endosulfan II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endrin aldehida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Metoxiclor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endosulfan sulfat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endrin cetona |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Desethylatrazine-CAS 6190-65-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Atrazine CAS 1912-24-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Terbutylatrazine-CAS-5915 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bentazon CAS 25057-89-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,6 dichlorbenzamide-CAS-2008-58-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Metalochlor CAS-87392-12-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,4 D –CAS 94-75-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Simazine-CAS 122-34-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diuron-CAS-330-54-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MCPA CAS-94-74-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bromacil CAS-314-40-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mecoprop-CAS-7085-19-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Isoproturon CAS-34123-59-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pesticide total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Plumb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Seleniu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stibiu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trihalometani Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aluminiu |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Amoniu |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bacterii coliforme |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Carbon organic total (TOC)3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cloruri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Clostridium perfringens |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Conductivitate |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Culoare3 |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gust3 |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mangan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Miros3 |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Număr de colonii la 22 ºC3 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oxidabilitate |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pH |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sodiu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sulfat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Turbiditate3 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | clor rezidual liber |  | 41 | 10 | 1,03 | 1,7 | 2,37 | T3 | T | S |  |
|  | duritate totala min. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nr.de colonii 37 C |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sulfuri si hidrogen sulfurat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | zinc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | activitatea alfa globala |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | activitatea beta globala |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trebuie raportate toate rezultatele neconforme cu valorile CMA prevăzute de Legea nr. 458/2002 modificată cu legea nr. 311/2004 inclusiv cele pentru care au fost acordate derogări |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Se aplică parametrilor şi valorilor CMA din anexa nr. 1, tabelul 1A, 1B, 2 şi 3 din legea nr. 311/2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Aceste coloane se vor completa utilizând codurile stabilite în anexele A, B, C ale prezentei metodologii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Tabelul 5C - Comentarii opţionale privind tabelul 5A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabelul 6 Informaţii despre neconformităţile faţă de calitatea apei potabile, existente în zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anul | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Judetul | CLUJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZAP | Parametrul | Derogarea acordată dacă ea există | Nr. Total de analize | Nr. de analize necores- punză- toare1,2 | Min | Med | Max | Cauza3 (cod) | Acţiunea de remediere3 (cod) | Calendar3 (S, M, L) |  |
| Cluj-Napoca | Escherichia coli (E. coli) |  | 2.606 | 4 | 1 | 150,5 | 300 | T3 | T | S |  |
|  | Enterococi |  | 2.562 | 4 | 1 | 2,5 | 4 | T3 | T | S |  |
|  | Arsen |  | 147 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Benzen |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bor |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bromaţi |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cadmiu |  | 249 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cianuri libere |  | 251 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Crom total |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cupru |  | 169 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,2 dicloretan |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fluoruri |  | 145 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mercur |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nichel |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nitraţi |  | 2.042 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nitriţi la ieşirea din staţia de tratare |  | 463 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nitriţi în reţeaua de distribuţie |  | 1.569 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nitrat/Nitrit (formula)4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pesticide individual2 |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,4 DDD |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,4 DDE |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,4 DDT |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aldrin |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Alfa-HCH |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Beta-HCH |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Delta HCH |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dieldrin |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gama-HCH |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Heptaclor |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Heptaclorepoxid |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gamaclordan |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Alfaclordan |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endosulfan I |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endrin |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endosulfan II |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endrin aldehida |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Metoxiclor |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endosulfan sulfat |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endrin cetona |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Desethylatrazine-CAS 6190-65-4 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Atrazine CAS 1912-24-9 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Terbutylatrazine-CAS-5915 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bentazon CAS 25057-89-0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,6 dichlorbenzamide-CAS-2008-58-4 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Metalochlor CAS-87392-12-9 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,4 D –CAS 94-75-7 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Simazine-CAS 122-34-9 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diuron-CAS-330-54-1 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MCPA CAS-94-74-6 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bromacil CAS-314-40-9 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mecoprop-CAS-7085-19-0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Isoproturon CAS-34123-59-6 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pesticide total |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Plumb |  | 202 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Seleniu |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stibiu |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trihalometani Total |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aluminiu |  | 787 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Amoniu |  | 1.951 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bacterii coliforme |  | 1.703 | 7 | 1 | 2 | 3 | T3 | T | S |  |
|  | Carbon organic total (TOC)3 |  | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cloruri |  | 445 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Clostridium perfringens |  | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Conductivitate |  | 2.015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Culoare3 |  | 2.219 | 7 |  |  |  | T3 | T | S |  |
|  | Fier |  | 610 | 2 | 200 | 242,995 | 285,99 | T3 | T | S |  |
|  | Gust3 |  | 2.016 | 1 |  |  |  | T3 | T | S |  |
|  | Mangan |  | 218 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Miros3 |  | 2.476 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Număr de colonii la 22 ºC3 |  | 1.239 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oxidabilitate |  | 1.574 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pH |  | 2.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sodiu |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sulfat |  | 538 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Turbiditate3 |  | 2.081 | 12 | 5,10 | 16,4 | 27,7 | T3 | T | S |  |
|  | clor rezidual liber |  | 3.150 | 29 | 0,03 | 1,815 | 3,6 | T3 | T | S |  |
|  | duritate totala min. |  | 408 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nr.de colonii 37 C |  | 837 | 12 | 45 | 270,5 | 496 | T3 | T | S |  |
|  | sulfuri si hidrogen sulfurat |  | 211 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | zinc |  | 145 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | activitatea alfa globala |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | activitatea beta globala |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trebuie raportate toate rezultatele neconforme cu valorile CMA prevăzute de Legea nr. 458/2002 modificată cu legea nr. 311/2004 inclusiv cele pentru care au fost acordate derogări |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Se aplică parametrilor şi valorilor CMA din anexa nr. 1, tabelul 1A, 1B, 2 şi 3 din legea nr. 311/2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Aceste coloane se vor completa utilizând codurile stabilite în anexele A, B, C ale prezentei metodologii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Formularul D1 Informaţii despre derogări – PRIMA DEROGARE1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Judeţul, localitatea, ZAP |  |  |
| D1.1 | Numărul de ordine al primei derogări acordate de DSP |  |
| D 1.2 | Numele Zonei de Aprovizionare cu Apă (ZAP) |  |
| D1.3 | Coordonatele ZAP |  |
| D1.4 | Volumul total de apă furnizat m3/zi |  |
| D1.5 | Numărul populaţiei rezidente în ZAP |  |
| D1.6 | Numărul populaţiei afectate de derogare (estimare)2 |  |
| D1.7 | Unităţi de industrie alimentară afectate (DA sau NU) |  |
| D1.8 | Parametrul pentru care s-a acordat derogarea |  |
| D1.9 | Valoarea CMA stabilită prin derogare3 (inclusiv unitatea de măsură) |  |
| D1.10 | Sinteza rezultatelor relevante ale monitorizărilor anterioare |  |
| D1.10.1 | Numărul de analize |  |
| D1.10.2 | Rezultatele relevante ale monitorizărilor anterioare pentru o perioadă care să nu depăşească 3 ani (valorile minimă, mediana, maximă) |  |
| D1.11 | Fundamentarea derogării4 |  |
| D1.12 | Descrierea acţiunilor de remediere propuse, inclusiv calendarul lor5 |  |
| D1.13 | Programul de monitorizare propus |  |
| D1.14 | Data calendaristică de intrare în vigoare a primei derogări |  |
| D1.15 | Data calendaristică de încheiere a primei derogări |  |
| D1.16 | Coordonatele de contact din România |  |
| D1.16.1 | Autoritatea responsabilă |  |
| D1.16.2 | Nume |  |
| D1.16.3 | Adresă |  |
| D1.16.4 | Telefon |  |
| D1.16.5 | Fax |  |
| D1.16.6 | E-mail | .......................................... |
| Note |  |  |
| 1 | România trebuie să trimită acest formular completat către Comisie, în decurs de 2 luni de la acordarea unei derogări referitoare la un sistem de aprovizionare cu apă potabilă, colectiv sau individual care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1.000 m3/zi sau care deserveşte mai mult de 5.000 de persoane |  |
| 2 | Dacă nu se cunoaşte numărul exact se va furniza o cifră estimată sau una maximă |  |
| 3 | Unităţile de măsură trebuie să fie aceleaşi cu cele din Legea nr.458/2002; 311/2004 |  |
| 4 | Se vor explica detaliat motivele |  |
| 5 | Pentru acţiunile de remediere se vor utiliza aceleaşi coduri ca cele din tabelul referitor la neconformităţi (tabelul 6) |  |

| Tabelul 7 Formatul în care informaţia despre calitatea apei potabile este disponibilă pentru consumatori |  |  |
| --- | --- | --- |
| Format | Da/Nu | Locul în care informaţia este disponibilă1 |
| 7.1 Website | Da | www.dspcluj.ro |
| 7.2 Raport judeţean | Da |  |
| 7.3. Pliant informativ | Nu |  |
| 7.4Buletin informativ | Nu |  |
| 7.5 Factura consumului de apă2 | Nu |  |
| 7.6 Întâlniri publice | Nu |  |
| 7.7 Presa locală | Da |  |
| 7.8 Documente accesibile publicului3 | Da |  |
| 7.11 Altele |  |  |
| Note |  |  |
| 1 | Locul în care populaţia se poate adresa pentru a obţine informaţia listată |  |
| 2 | Informaţia despre calitatea apei potabile este inclusă în factura consumului de apă |  |
| 3 | Se referă la documentele deţinute de producătorul/ distribuitorul de apă potabilă, autorităţile locale sau agenţiile guvernamentale unde consumatorul poate să meargă şi să le acceseze, în timpul programului normal de lucru |  |

| Tabelul 8 Tipul de informaţii disponibile pentru consumatori |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tipul de informaţie disponibilă | Da/Nu | Locul în care informaţia este disponibilă1 |
| 8.1 Raport naţional despre conformarea la calitatea apei potabile | Da |  |
| 8.2 Raport regional/judeţean despre conformarea la calitatea apei potabile | Da |  |
| 8.3 Raport asupra conformării pe zone de aprovizionare cu apă (ZAP) | Da |  |
| 8.4 Rezultatele pe ZAP individuale2 | Nu |  |
| 8.5 Rezultatele monitorizării sistemelor mici de aprovizionare cu apă (care furnizează în medie 10-1.000m3/zi sau deservesc 50-5.000 de persoane) | Nu |  |
| 8.6 Rezultatele monitorizării sistemelor mici de aprovizionare cu apă (care furnizează în medie mai puţin de 10m3/zi sau deservesc mai < 50 persoane) | Nu |  |
| 8.7 Conformarea la valorile CMA naţionale, mai stricte decât prevederile Directivei | Da |  |
| 8.8 Conformarea la parametri suplimentari faţă de prevederile Directivei | Da |  |
| 8.9 Rezultate neconforme, la nivelul ZAP3 | Da |  |
| 8.10 Sursa de apă, la nivelul ZAP | Da |  |
| 8.11 Altele |  |  |
| Note |  |  |
| 1 | Una sau mai multe dintre alternativele enumerate în Tabelul 7 |  |
| 2 | Se referă la rezultatele monitorizării unor parametri individuali pe zone de aprovizionare cu apă (ZAP), care sunt accesibile consumatorilor |  |
| 3 | Se referă la rezultate ale monitorizării care sunt neconfore cu valorile admise (depăşesc valorile CMA), pe zone de aprovizionare cu apă (ZAP), care sunt accesibile consumatorilor |  |