DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI CLUJ

Cluj-Napoca, 400158, str. Constanţa nr. 5, Telefon: 0264433645; Fax: 0264530388

Web: www.dspcluj.ro; E-mail: dspj.cluj@dspcluj.ro; dspj.cluj@wavenet.ro

COMPARTIMENTUL DE EVALUARE A FACTORILOR DE RISC  DIN MEDIUL DE VIAȚĂ ȘI MUNCĂ

RAPORTUL PRIVIND CALITATEA APEI POTABILE DISTRIBUITE IN ZONELE DE APROVIZIONARE MARI ANUL 2018

- Numărul și numele fiecărei zone de aprovizionare cu apă în sistem centralizat din județul Cluj, numărul populației aprovizionate și procent din populația rezidentă, volumul de apă distribuit zilnic

| Nr. Crt. | Denumire ZAP | Localităţi şi comune din cadrul ZAP | Populaţie aprov. din ZAP | Procent din populația rezidentă | Volum apă furnizat m3/zi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAP nr.1 Zona de presiune Inferioară | Cluj Napoca | 168004 | 100 % | 62277 |
| 2 | ZAP nr.2 Zona de Presiune Intermediară | Cluj Napoca | 7355 | 100 % | 2770 |
| 3 | ZAP nr.3 Zona de Presiune Medie | Cluj Napoca | 81150 | 98,66 % | 30351 |
| 4 | ZAP nr. 4 Zona de Presiune Superioară | Cluj Napoca | 34730 | 100 % | 12810 |
| 5 | ZAP nr. 5 Zona de Presiune Înaltă | Cluj Napoca | 17990 | 99,94 % | 6646 |
| 6 | ZAP nr.6 Zona de Aprovizionare cu Apă Rural | Gilău, Someșu Rece, Someșu Cald, Baciu, Corușu, Popești, Săliștea Nouă, Suceag, Rădaia, Gârbău, Viștea, Turea, Nădășel, Aghireș Fabrici, Aghireș Sat, Leghia, Sânpaul, Sardu, Mihăiești, Berindu, Chinteni, Deușu, Vechea, Sânmartin, Măcicașu | 13404 | 52,14 % | 5692 |
| 7 | ZAP nr. 7 Zona de Aprovizionare cu Apă Rural | Florești, Luna de Sus, Tăuți, Săvădisla, Finișel, Vlaha, Stolna | 20460 | 71,82 % | 3595 |
| 8 | ZAP nr.8 Zona de Aprovizionare cu Apă Rural | Apahida, Câmpenești, Dezmir, Sănicoara, Pata, Bodrog, Sub Coasta, Jucu de Sus, Jucu Herghelie, Jucu de Mijloc, Gădălin, Vișea, Bonțida, Răscruci, Iclod, Iclozel, Funătura, Livada, Orman, Cornești, Aluniș, Ghirolț, Stoiana, Bârlea, Tioltiur, Lujerdiu, Morău, Dăbâca, Pâglișa, Luna de Jos, Cojocna, Cara, Moriști, Borșa, Ciumafaia, Giula | 29703 | 92,92 % | 5309 |
| 9 | ZAP nr. 9 Zona de Aprovizionare cu Apa Dej | Dej, Urișor, Cășei, Coplean, Rugășești, Cuzdrioara, Mănășturel, Câțcău, Sălișca, Muncel, Vad, Cetan, Valea Groșilor, Bogata de Jos, Bogata de sus, Calna, Curtuiușu Dejului, Nima | 45522 | 91,46 % | 5779 |
| 10 | ZAP nr. 10 Zona de Aprovizionare cu Apă Huedin | Huedin, Bologa, Horlacea, Sâncrai, Domoș, Poieni, Brăișor | 11386 | 88,05 % | 1135 |
| 11 | ZAP nr. 11 Zona de Aprovizionare cu Apă Gherla | Gherla, Fizeșu Gherlii, Nicula, Bonț, Săcălaia, Sic, Țaga, Sântioana, Geaca, Lacu, Sucutard, Hășdate, Băița, Mintiu Gherlii, Sântejude Vale, Cătina, Valea Caldă, Bunești | 26919 | 94,86 % | 3658 |
| 12 | ZAP nr. 12 Turda | Turda, Mihai Viteazu, Cornești, Cheia, Săndulești, Copăceni, Bogata | 47026 | 81,62 % | 14209 |
| 13 | ZAP nr. 13 Câmpia Turzii | Câmpia Turzii, Viișoara, Călărași, Călărași Gară, Urca | 20951 | 73,75 % | 6724 |
| 14 | ZAP Nr. 14 Zona de presiune Supraînaltă | Cluj Napoca | 6950 | 99,29 % | 2559 |
| 15 | ZAP Nr. 15 Zona de Aprovizionare cu Apă Rural | Corpadea, Căianu Vama, Căianu, Căianu Mic, Văleni, Vaida Cămăraș, Barai, Cămarașu, Sâmboleni, Naoiu, Ceanu Mare, Boian, Mociu, Chesău, Ghirișu Român, Zorenii de Vale, Turmași, Boteni, Frata, Poiana Frății, Olariu Nou, Oaș, Soporu de Câmpie, Berchieșu, Pădurea Iacobeni, Răzoare, Suatu, Aruncuta, Dâmburile, Hagău, Hodaie, Palatca, Petea | 11497 | 75,37 % | 3361 |

2.Operatorul de apă care furnizează apa în sistem centralizat:

- Compania de Apă Someș SA - Autorizaţie Sanitară de Funcţionare nr. 57.614/11.12.2018 pentru zonele:

- ZAP 1, 2, 3, 4, 5, 14 Cluj Napoca

- ZAP 6, 7, 8, 15 rural

- Compania de Apă Someș SA – sucursala Dej - Autorizaţie Sanitară de Funcţionare nr. 57911 din 09.05.2019 pentru ZAP 9

- Compania de Apă Someș SA – sucursala Huedin - Autorizaţie Sanitară de Funcţionare nr. 52141 din 09.08.2017 pentru ZAP 10

- Compania de Apă Someș SA – sucursala Gherla - Autorizaţie Sanitară de Funcţionare nr. 52138 din 09.08.2017 pentru ZAP 11

- Compania de Apă Someș SA – sucursala Dej - Autorizaţie Sanitară de Funcţionare nr. 50386 din 28.12.2015 pentru ZAP Chiuiești

- Compania de Apă Someș SA – sucursala Huedin - Autorizaţie Sanitară de Funcţionare nr. 46155 din 05.05.2011 pentru ZAP Alunișu

- Compania de Apă Arieș SA - Autorizaţie Sanitară de Funcţionare nr. 50235 din 23.11.2015 pentru ZAP 12

- Compania de Apă Arieș SA - Autorizaţie Sanitară de Funcţionare nr. 50236 din 23.11.2015 pentru ZAP 13

3.Sursa de apă folosită de operatorul de apă și treptele de tratare din cadrul uzinei ce furnizează apa potabilă în fiecare zonă de aprovizionare

ZAP 1, 2, 3, 4, 5, 14 Cluj Napoca, ZAP 6, 7, 8, 15 rural, ZAP 9 Dej și Zap 11 Gherla sunt alimentate din Lacul Tarniţa, Lacul Someşul Cald, Lacul Gilău (apa de suprafață) - 98,28 % din volumul total și sursa  Florești (apă subterană) - 1,78 % din volumul total.

Stația de tratare Gilău pentru apa provenită din Lacul Tarniţa, Lacul Someşul Cald, Lacul Gilău :

– micrositare pentru îndepărtarea impurităților grosiere;

- adăugare de reactivi, după caz (sulfat de aluminiu pentru coagulare, hidroxid de aluminiu pentru corecția pH-ului și polielectrolit ca agent de floculare;

- decantare prin sedimentare;

- filtrare rapidă prin filtre de nisip în dublu curent;

- dezinfecție finală prin clorinare cu clor gazos;

- stocare temporară în rezervoarele tampon (3x1600 mc) de încărcare a conductelor de aducțiune spre Cluj și distribuție în funcție de consum.

Stația de tratare Florești pentru apa provenită din sursa subterană Florești: clorinare cu clor gazos.

ZAP 10 Huedin, Bologa, Horlacea, Sâncrai, Domoș, Poieni, Brăișor, este alimentată din sursa subterană Bologa.

Stația de tratare Bologa – stație de clorinare automată cu clor gazos.

ZAP 12 Turda, Mihai Viteazu, Cornești, Cheia, Săndulești, Copăceni, Bogata este alimentată din sursele subterane Mihai Viteazu și Cornești.

Sursa subterană Mihai Viteazu este tratată prin dezinfecție cu clor gazos.

Sursa subterană Cornești este tratată prin dezinfecție cu clor gazos.

ZAP 13 Câmpia Turzii, Viișoara, Călărași, Călărași Gară, Urca, este alimentată din râul Hășdate (apa de suprafață) - 95,64% din volumul total și sursele Poiana și Călărași (apă subterană) -4,36% din volumul total.

Sursa Hășdate este tratată prin:

- predezinfecție prin clorinare cu clor gazos;

- tratament cu cărbune activ;

- coagulare și floculare cu polihidroxid de aluminiu sulfat;

- decantare prin sedimentare;

- filtrare rapidă prin filtre de nisip;

- dezinfecție finală prin clorinare cu clor gazos;

Sursa Poiana este tratată prin:

- denitrificare

- dezinfecție prin clorinare cu clor gazos;

Sursa Călărași este tratată prin:

- dezinfecție prin clorinare cu clor gazos.

4. Parametrii monitorizați pentru fiecare zonă

| Zona de aprovizionare | Parametrul monitorizat | Nr.crt. |
| --- | --- | --- |
| ZAP nr.1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 – 51 parametrii monitorizati | Escherichia coli (E.coli) | 1 |
|  | Enterococci | 2 |
|  | Stibiu | 3 |
|  | Arsen | 4 |
|  | Benzene | 5 |
|  | Benz(a)piren | 6 |
|  | Bor | 7 |
|  | Cadmiu | 8 |
|  | Crom total | 9 |
|  | Cupru | 10 |
|  | Cianuri libere | 11 |
|  | 1,2-dicloretan | 12 |
|  | Fluoruri | 13 |
|  | Plumb | 14 |
|  | Mercur | 15 |
|  | Nichel | 16 |
|  | Nitrati | 17 |
|  | Nitriti la iesire din statia de tratare | 18 |
|  | Nitriti in reteaua de distributie | 19 |
|  | Nitrati/nitriti formula | 20 |
|  | Pesticide – Total | 21 |
|  | Hidrocarburi Policiclice Aromatice | 22 |
|  | Seleniu | 23 |
|  | Tetracloretena si Tricloretena | 24 |
|  | Trihalometani – Total | 25 |
|  | Aluminiu | 26 |
|  | Amoniu | 27 |
|  | Cloruri | 28 |
|  | Clor rezidual liber la capăt de reţea | 29 |
|  | Clostridium perfringens(specia,inclusiv sporii) | 30 |
|  | Conductivitate | 31 |
|  | pH | 32 |
|  | Fier | 33 |
|  | Mangan | 34 |
|  | Oxidabilitate | 35 |
|  | Sodiu | 36 |
|  | Bacterii Coliforme | 37 |
|  | Doza efectivă totală de referinţă | 38 |
|  | Culoare | 39 |
|  | Miros | 40 |
|  | Gust | 41 |
|  | Număr de colonii la 22 grd.C | 42 |
|  | Număr de colonii la 37grd.C | 43 |
|  | Carbon Organic Total (COT) | 44 |
|  | Turbiditate | 45 |
|  | Activitatea Alfa Globală | 46 |
|  | Activitatea Beta Globală | 47 |
|  | Zinc | 48 |
|  | Duritate totală | 49 |
|  | Sulfat | 50 |
|  | Sulfuri şi Hidrogen Sulfurat | 51 |

5. ZAP cu parametrii neconformi

| Nume Zona de Aprovizionare | Parametrul NECONFORM | Nr.Total Analize Ef. (MA+MO) | Nr.Total Analize Neconf. (MA+MO) | Valoarea Maximă raportată | Luna când s-a înregistrat neconformitatea | Cauze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZAP nr.1 Zona de presiune Inferioara | Bacterii Coliforme | 106 | 6 | 5 | Mai | Apă hipoclorinată |
|  |  |  |  |  | Iunie | Apă hipoclorinată |
| ZAP nr.3 Zona de Presiune Medie | Escherichia coli (E.coli) | 318 | 5 | 3 | Februarie | Apă hipoclorinată |
|  |  |  |  |  | Iunie | Apă hipoclorinată |
|  |  |  |  |  | Septembrie | Apă hipoclorinată |
|  |  |  |  |  | Octombrie | Apă hipoclorinată |
| ZAP nr.3 Zona de Presiune Medie | Enterococi | 318 | 4 | 9 | Iunie | Apă hipoclorinată |
|  |  |  |  |  | Septembrie | Apă hipoclorinată |
|  |  |  |  |  | Octombrie | Apă hipoclorinată |
| ZAP nr.3 Zona de Presiune Medie | Clor rezidual liber | 293 | 4 | 0.85 | Februarie | Apă hiperclorinată |
|  |  |  |  |  | Iunie | Apă hipoclorinată |
|  |  |  |  |  | Octombrie | Apă hipoclorinată |
|  |  |  |  |  | Noiembrie | Apă hiperclorinată |
| ZAP nr.3 Zona de Presiune Medie | Bacterii Coliforme | 243 | 6 | 42 | Iunie | Apă hipoclorinată |
|  |  |  |  |  | Septembrie | Apă hipoclorinată |
|  |  |  |  |  | Octombrie | Apă hipoclorinată |
| ZAP nr. 4 Zona de Presiune Superioară | Escherichia coli (E.coli) | 209 | 5 | 3 | Mai | Apă hipoclorinată |
|  |  |  |  |  | Iunie | Apă hipoclorinată |
|  |  |  |  |  | Octombrie | Apă hipoclorinată |
| ZAP nr. 4 Zona de Presiune Superioară | Clor rezidual liber | 105 | 4 | 1.04 | Iunie | Apă hipoclorinată |
|  |  |  |  |  | Iulie | Apă hiperclorinată |
|  |  |  |  |  | Octombrie | Apă hipoclorinată |
| ZAP nr. 4 Zona de Presiune Superioară | Bacterii Coliforme | 159 | 5 | 5 | Mai | Apă hipoclorinată |
|  |  |  |  |  | Iunie | Apă hipoclorinată |
|  |  |  |  |  | Octombrie | Apă hipoclorinată |
| ZAP nr. 5 Zona de Presiune Înaltă | Escherichia coli (E.coli) | 136 | 3 | 2 | Iulie | Apă hipoclorinată |
|  |  |  |  |  | Septembrie | Apă hipoclorinată |
| ZAP nr. 5 Zona de Presiune Inalta | Clor rezidual liber | 103 | 2 | 1.01 | Iulie | Apă hipoclorinată |
|  |  |  |  |  | Iulie | Apă hiperclorinată |
| ZAP nr. 5 Zona de Presiune Inalta | Bacterii Coliforme | 110 | 5 | 5 | Iulie | Apă hipoclorinată |
|  |  |  |  |  | Septembrie | Apă hipoclorinată |
| ZAP nr.6 Zona de Aprovizionare cu Apa Rural | Escherichia coli (E.coli) | 147 | 3 | 4 | Ianuarie | Apă hipoclorinată |
|  |  |  |  |  | August | Apă hipoclorinată |
| ZAP nr.6 Zona de Aprovizionare cu Apa Rural | Clor rezidual liber | 105 | 6 | 3.31 | Ianuarie | Apă hipoclorinată |
|  |  |  |  |  | Martie | Apă hiperclorinată |
|  |  |  |  |  | August | Apă hipoclorinată |
| ZAP nr.6 Zona de Aprovizionare cu Apa Rural | Bacterii Coliforme | 121 | 5 | 4 | Ianuarie | Apă hipoclorinată |
|  |  |  |  |  | August | Apă hipoclorinată |
| ZAP nr. 7 Zona de Aprovizionare cu Apa Rural | Escherichia coli (E.coli) | 156 | 2 | 3 | Iulie | Apă hipoclorinată |
|  |  |  |  |  | Septembrie | Apă hipoclorinată |
| ZAP nr. 7 Zona de Aprovizionare cu Apa Rural | Bacterii Coliforme | 130 | 5 | 7 | Iulie | Apă hipoclorinată |
|  |  |  |  |  | Septembrie | Apă hipoclorinată |
| ZAP nr.8 Zona de Aprovizionare cu Apa Rural | Escherichia coli (E.coli) | 208 | 3 | 5 | Aprilie | Apă hipoclorinată |
|  |  |  |  |  | Iulie | Apă hipoclorinată |
|  |  |  |  |  | Octombrie | Apă hipoclorinată |
| ZAP nr.8 Zona de Aprovizionare cu Apa Rural | Clor rezidual liber | 170 | 6 | 0.72 | Aprilie | Apă hipoclorinată |
|  |  |  |  |  | Iulie | Apă hipoclorinată |
|  |  |  |  |  | Octombrie | Apă hipoclorinată |
|  |  |  |  |  | Noiembrie | Apă hiperclorinată |
| ZAP nr.8 Zona de Aprovizionare cu Apa Rural | Bacterii Coliforme | 182 | 6 | 5 | Aprilie | Apă hipoclorinată |
|  |  |  |  |  | Iulie | Apă hipoclorinată |
|  |  |  |  |  | Octombrie | Apă hipoclorinată |
| ZAP nr. 9 Zona de Aprovizionare cu Apa Dej | Escherichia coli (E.coli) | 224 | 7 | 8 | Octombrie | Apă hipoclorinată |
|  |  |  |  |  | Noiembrie | Apă hipoclorinată |
| ZAP nr. 9 Zona de Aprovizionare cu Apa Dej | Enterococci | 224 | 3 | 5 | Noiembrie | Apă hipoclorinată |
| ZAP nr. 9 Zona de Aprovizionare cu Apa Dej | Clor rezidual liber | 263 | 9 | 0.95 | Septembrie | Apă hipoclorinată |
|  |  |  |  |  | Octombrie | Apă hipoclorinată |
|  |  |  |  |  | Noiembrie | Apă hiperclorinată, hipoclorinată |
| ZAP nr. 9 Zona de Aprovizionare cu Apa Dej | Bacterii Coliforme | 228 | 13 | 300 | Septembrie | Apă hipoclorinată |
|  |  |  |  |  | Octombrie | Apă hipoclorinată |
|  |  |  |  |  | Noiembrie | Apă hipoclorinată |
| ZAP nr. 10 Zona de Aprovizionare cu Apa Huedin | Escherichia coli (E.coli) | 171 | 2 | 3 | Mai | Apă hipoclorinată |
|  |  |  |  |  | Iunie | Apă hipoclorinată |
|  |  |  |  |  | Noiembrie | Apă hipoclorinată |
| ZAP nr. 10 Zona de Aprovizionare cu Apa Huedin | Enterococi | 171 | 3 | 4 | Mai | Apă hipoclorinată |
|  |  |  |  |  | Iunie | Apă hipoclorinată |
|  |  |  |  |  | Noiembrie | Apă hipoclorinată |
|  |  |  |  |  | Mai | Apă hipoclorinată |
| ZAP nr. 10 Zona de Aprovizionare cu Apa Huedin | Clor rezidual liber | 171 | 3 | 0.96 | Ianuarie | Apă hiperclorinată |
|  |  |  |  |  | Decembrie | Apă hiperclorinată |
| ZAP nr. 10 Zona de Aprovizionare cu Apa Huedin | Bacterii Coliforme | 171 | 9 | 5 | Mai | Apă hipoclorinată |
|  |  |  |  |  | Iunie | Apă hipoclorinată |
|  |  |  |  |  | Noiembrie | Apă hipoclorinată |
| ZAP nr. 11 Zona de Aprovizionare cu Apa Gherla | Clor rezidual liber | 520 | 12 | 0.383 | Ianuarie |  |
|  |  |  |  |  | Februarie |  |
|  |  |  |  |  | Martie | Apă hipoclorinată |
|  |  |  |  |  | Aprilie |  |
|  |  |  |  |  | Mai |  |
|  |  |  |  |  | Iulie |  |
|  |  |  |  |  | Octombrie |  |
|  |  |  |  |  | Noiembrie |  |
| ZAP nr. 11 Zona de Aprovizionare cu Apa Gherla | Bacterii Coliforme | 494 | 8 | 120 | Octombrie | Apă hipoclorinată |
|  |  |  |  |  | Noiembrie | Apă hipoclorinată |
| ZAP nr. 13 Campia Turzii | Bacterii Coliforme | 121 | 5 | 3 | Ianuarie | Avarii la rețeaua de distribuție |
|  |  |  |  |  | Mai |  |
|  |  |  |  |  | Iulie |  |
|  |  |  |  |  | Noiembrie |  |
| ZAP nr. 13 Campia Turzii | Clor rezidual liber | 111 | 25 | 1.26 | Lunar s-au înregistrat neconformități | Procesul de tartare (asigurarea dozei de siguranță pentru dezinfecție -sursă de suprafață și lungimea mare a rețelei de distribuție) |
| ZAP Nr. 15 Zona de Aprovizionare cu Apa Rural | Escherichia coli (E.coli) | 162 | 3 | 3 | Septembrie | Apă hipoclorinată |
|  |  |  |  |  | Octombrie | Apă hipoclorinată |
| ZAP Nr. 15 Zona de Aprovizionare cu Apa Rural | Bacterii Coliforme | 150 | 5 | 6 | Iunie | Apă hipoclorinată |
|  |  |  |  |  | Septembrie | Apă hipoclorinată |
|  |  |  |  |  | Octombrie | Apă hipoclorinată |

Neconformitățile pentru parametrii monitorizați:

- Valori mai mici decât CMA ale clorului rezidual liber– se datorează lungimii mari a rețelei de distribuție, în condițiile existenței unei singure stații de clorinare intermediară amplasată la intrare în localitatea Apahida. Compania de Apă Someș SA a fost notificată de către instituția noastră în mod repetat în legătură cu neconformitatea pentru parametrul Clor rezidual liber. Începând cu anul 2018, Compania de Apă Someș SA a demarat proiectul de realizare a unor stații de clorinare și reclorinare care vor fi amplasate în rețelele de apă potabilă, în locațiile unde dezinfecția apei se realizează deficitar sau cu discontinuitate. Aceste stații de clorinare vor asigura o dezinfecție automată, controlată și continuă a apei potabile.

În caz de neconformități producătorul de apă a fost notificat telefonic și în scris asupra măsurilor ce trebuie luate de urgență.

- În situația în care neconformitățile pentru parametrul clor rezidual liber au fost însoțite de neconformități ale parametrilor microbiologici s-a efectuat monitorizarea suplimentară a punctelor în care s-au înregistrat neconformități.

Nu au fost înregistrate epidemii legate de implicarea factorului hidric.

Pentru zonele de aprovizinare din județul Cluj nu au fost solicitate derogări.